Приложение к аттестату аккредитации

N ВУ/112. 02.1.0. 0082  от 14.07.1995г.

на 5 листах

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ
N 1  от "27"   августа 2007г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

“ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ”

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающие требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | Методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Вода питьевая | 41.24.16 | Массовая концентрация бора | Сан П и Н 10-124 РБ 99 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Сан П и Н 2.1.4.12-23-2006 "Санитарная охрана и гигиенические требования к качеству источников нецентрализованного водоснабжения населения" | МВИ массовой концентрации бора в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02" ПНДф 14.1:2:4. 36-95 СТБ 1188-99 "Вода питьевая Общие требования к организации и методам контроля качества" |
|  | 41.24.16 | Щелочность | СНиП 11-35-76 "Нормы проектирования. Котельные. Водоподготовка и водно-химический режим" | Методы определения вредных веществ в воде водоемов под ред. А. П. Шишковой. М. 1981 г |
| 2.Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений (отбор и проведение испытаний) | 42.25.16 | Натрия хлорид (ионов хлора) | Гигиенические нормативы 2.1.6.12-46-2005. "Предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" | Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Гидрометеоиздат. Ленинград. 1979г. с. 308 |
|  |  |  | Сан П и Н 11-7-2002 "Санитарные нормы к проектированию и эксплуатации гало камер и спелеоклиматических камер медицинского назначения" |  |
| 2.Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений (отбор и проведение испытаний) | Объемная активность (ОА) радона-222 | Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) | Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) | МВИ "Эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе. Экспрессное определение радиометром объемной активности газов или аэрозолей", утв. БГУ в 2001 году. Методика радиационного контроля уровня содержания изотопов радона и МЭД гамма излучения в помещениях зданий и сооружений, утв. Министерством ЖКХ РБ.2001 год |
|  | ¦42.25.16 | Аммиак | Гигиенические нормативы 2.1.6. 12-46-2005. Предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест | МУ МЗ СССР от 18.04.1977г. N 1637-77 ГОСТ 17.2.4.03 -81 (СТ СЭВ 2599-80) |
|  | 42.25.16 | Тетрахлорэтилен и Трихлорэтилен | Гигиенические нормативы 2.1.6. 12-46-2005. Предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест” | МВИ концентрации бен- зола, ксилолов, стирола, толуола, предельных, непредельных и ароматических углеводородов методом ГХ. Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля. Часть 2 с. 83 МУ МЗ СССР от 22. 04. 83 N 2767-83, 2768-73 |
| 3. Почва | 42.25.16 | Массовая доля нефтепродуктов | Временная методика определения размера экологического ущерба, причиненного загрязнением, деградацией и нарушением земель N 0212. 4-97, утв. приказом Минприроды от 20. 05. 97 N 112. | МВИ массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02". ПНДФ 16.1:2.21-98 |
|  | 42.25.16 | Ксилол и толуол | ГН 2.1.7.12- 1 -2004."Перечень ПДК и ОДК химических веществ в почве" | Приложение к ПДК химических веществ в почве МЗ СССР. Москва,1985год |
| 4.Пищевые продукты и продовольственное сырье |  |  |  |  |
| 4.1. Фрукты сушенные | 15.02.16 | органолептические показатели, масса нетто | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ТНПА на продукцию | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 28561-90 ГОСТ 6882-88 |
|  | 15.24.16' | массовая доля влаги | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ТНПА на продукцию | ГОСТ 28561-90 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 |
|  | Г1В.24.18 | массовая доля примесей растительного происхождения | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ТНПА на продукцию | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 28561-90 |
|  | 15.02.16 | минеральные примеси, ощутимые органолептические | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ТНПА на продукцию | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 28561-90 |
|  | 15.24.16 | металлические примеси | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ТНПА на продукцию | ГОСТ 1750-85 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 28561-90 |
|  | 15.24.16 | заряженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ТНПА на продукцию | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 28561-90 |
| 4.1. Фрукты сушенные | 15.24.16 | посторонние примеси (кроме минеральной и растительной) | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ТНПА на продукцию | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 28561-90 |
|  | 15.25.16 | массовая доля диоксида серы | Сан П и Н 13-10 РБ 2002."Гигиенические требования качества и безопасности пищевых добавок и их применение" | ГОСТ 25555.5-91 п. З |
| 4.2.Арахис | 15.24.16 | массовая доля влаги | ГОСТ 12094-76 ТНПА на продукцию | ГОСТ 10856-96 |
|  | 15.24.16 | определение сорной, масленичной и особо учитываемой примеси | ГОСТ 12094-76 ТНПА на продукцию | ГОСТ 10854-88 |
|  | 15.24.16 | определение зараженности вредителями | ГОСТ 12094-76 ТНПА на продукцию | ГОСТ 10853-88 |
|  | 13.24.16 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 12094-76 ТНПА на продукцию | ГОСТ 26186-84 |
|  | 15.02.16 | органолептические показатели, масса нетто | ГОСТ 12094-76 ТНПА на продукцию | ГОСТ 1750-86 |
| 4. 3. Орехи | 15.24.16 | масса нетто | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-71 ГОСТ 16835-71 ТНПА на продукцию | ГОСТ 15113.1-77 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-72 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-71 ГОСТ 16835-71 |
|  | 15.02.16 | органолептические показатели | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-71 ГОСТ 16835-71 ТНПА на продукцию | ГОСТ 15113.3-77 |
|  | 15.24.16 | массовая доля влаги | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-71 ГОСТ 16835-71 ТНПА на продукцию | гост 15113.4-77 |
|  | 15.24.16 | зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-71 ГОСТ 16835-71 ТНПА на продукцию | ГОСТ 15113.2-77 |
|  | 15.24.16 | массовая доля дефектных ядер орехов | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-71 ГОСТ 16835-71 ТНПА на продукцию | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-71 ГОСТ 16835-71 |
|  | 15.24.16 | засоренность скорлупой и другими посторонними примесями, массовая доля фисташек с нераскрывшейся скорлупой | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-71 ГОСТ 16835-71 ТНПА на продукцию | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832.-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-71 ГОСТ 16835-71 |
|  | 15.24.16 | массовая доля металлических примесей | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ТОСТ 16834-71 ГОСТ 16835-71 ТНПА на продукцию | ГОСТ 15113.1-77 |
|  | 15.24.16 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-71 ГОСТ 16835-71 ТНПА на продукцию | ГОСТ 15113.7-77 |
| 4. 4. Семена масличные | 15.02.16 | определение цвета и запаха | ГОСТ 12094-76, ГОСТ 22391-89 ТНПА на продукцию | ГОСТ 27988-88 |
|  | 15.24.16 | определение кислотного числа | ГОСТ 12094-76, ГОСТ 22391-89 ТНПА на продукцию | ГОСТ 10858-77 |
|  | 15.24.16 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 12094-76, ГОСТ 22391-89 ТНПА на продукцию | ГОСТ 26186-84 |
| 4.5 Аскорбиновая кислота | 24.24.16 | массовая доля витамина "С" в аскорбиновой кислоте | ТНПА на продукцию | ГОСТ 7047-55 разд. 3 п. 14 |
| 4. 6. Морская капуста | 15.24.16 | массовая доля йода | ТНПА на продукцию | ГОСТ 26188-84 п. 3.14 |

Директор РУП "Бел Г И М",

Руководитель Органа по аккредитации	Н. А. ЖАГОРА

М.П.