|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3069 |
|  | от «29» декабря 2006г. |
|  | На 3 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» декабря 2009 г.

электролаборатории Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «ЭлектроИзмерМонтаж»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Заземляющие устройства | 13.260 91.120.40 | Измерение сопротивления заземляющих устройств, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений |  | ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ГОСТ 30339-95 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) § 1.8.36 п.5 §§ 1.7.62-1.7.65 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 101-2005 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» и напряжения переменного тока электроизмерительным многофункциональным цифровым прибором ЕР 180 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 22.08.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 22.08.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| Заземляющие устройства | 13.260 91.120.40 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ПУЭ § 1.8.36 п.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 2 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 29.060.01 29.240.99 | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 таблица Б.27.1 ПУЭ § 1.8.34 п.1 табл.1.8.39 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ПУЭ §1.8.36 п.4 §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 101-2005 Методика выполнения измерений сопротивления цепи «фаза-нуль» и напряжения переменного тока электроизмерительным многофункциональным цифровым прибором ЕР 180 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 22.08.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 22.08.2005 |
| 3 Силовые кабельные линии до 10 кВ | 29.060.20 | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ПУЭ § 1.8.37 п.2 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| 4 Электродвигатели переменного тока | 29.160.30 | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1-Б.7.3 ПУЭ § 1.8.15 п.2 табл.1.8.8 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень