|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4856 |
|  | от 07.10.2016 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 7 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 марта 2023 года участка электрофизических измерений управления специализированных работ открытого акционерного общества «Стройтрест №1»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пугачевская, 1, 220005, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Абонентские линии местных телефонных сетей | # 27.32/ # 22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А п.А.1.3, п.А.1.5, п.А.1.8.1, п.А1.9.3, п.А.2.1, п.А.2.2.3, п.А.2.3.4, п.А 2.3.5 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 1.2*** |  | # 27.32/ # 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А п.А.1.2, п.А.1.8.1, п.А.1.9.2, п.А.2.1, п.А.2.2.2, п.А.2.3.2 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 1.3*** |  | # 27.32/ # 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 Приложение А п.А 1.1, п.А1.5, п.А1.6, п.А.1.8.1, п.А.1.9.1,п.А 1.9.7, п. А.2.1, п.А.2.2.1, п.А.2.3.1 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 1.4*** |  | # 27.32/ # 22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 Приложение А п.А.1.4, п.А.1.8.1, п.А.2.1, п.А.2.3.3 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 2.1*** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ | ТКП 212-2010 Приложение А п. А1.5 ТКП 300-2011 п. 16 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.2*** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | # 27.31/ # 33.110 | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010 Приложение А п. А1.4, А1.5 ТКП 300-2011 п. 16 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.3*** |  | # 27.31/ # 33.110 | Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 Приложение А п. А1.2 ТКП 300-2011 п. 16 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.4*** |  | # 27.31/ # 33.110 | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2, п. Б.5, п. Б.7 ТКП 300-2011 п. 16 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.5*** |  | # 27.31/ # 33.110 | Километрическое затухание, коэффициент затухания | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2, п. Б.5, п. Б.7 ТКП 300-2011 п. 16 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.6*** |  | # 27.31/ # 22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.1.2 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 2.7*** |  | # 27.31/ # 22.000 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А2.1 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 2.8*** |  | # 27.31/ # 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А2.1 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 2.9*** |  | # 27.31/ # 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 Приложение А пА.2.1 | МВИ.МН 5662 -2016 |
| 3.1*** | Заземляющие устройства | # 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6; ТКП 181-2009 п.5.8; Приложение Б п.Б.29.4, Б.30.10; СН 4.04.03-2020 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5673-2016 |
| 3.2*** |  | # 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5677-2016 |
| 3.3*** | Заземляющие устройства | # 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.28.5; ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5676-2016 |
| 4.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, в том числе силовые кабельные линии | # 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2009: приложение Б, п.Б.27.1, п. Б.30.1 таблица Б.27.1 ТКП 339-2022: п. 4.4.26.1, таблица 4.4.46 п. 4.4.29.2 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5675-2016 АМИ.ГР 0080-2022 |
| 5.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5674-2016 |
| 5.2*** |  | 27.12/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.п. 5.3, 5.4; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 проектная и эксплуатационная документация на объект |  |
| 5.3*** |  | 27.12/ 22.000 | Время отключения УЗО при I ном., 2I ном., 5I ном. | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7, д); ГОСТ IEC 61009-1-2020, п. 5.3.8 проектная и эксплуатационная документация на объект |  |
| 5.4*** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 8.7.14 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 проектная и эксплуатационная документация на объект |  |
| 5.5*** |  | 27.12/ 22.000 | Проверка работоспособности УЗО | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 проектная и эксплуатационная документация на объект |  |
| 6.1*** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5675-2016 АМИ.ГР 0080-2022 |
| 6.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2.а проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5861-2017 |
| 7.1*** | Комплектное распределительное устройство | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5675-2016 АМИ.ГР 0080-2022 |
| 7.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5861-2017 |
| 8.1*** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5675-2016 АМИ.ГР 0080-2022 |
| 8.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5861-2017 |
| 9.1*** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5861-2017 |
| 9.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 Б.22.2 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5861-2017 |
| 9.3*** |  | 27.12/ 29.113 | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5861-2017 |
| 10.1 *** | Ввод и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5675-2016 АМИ.ГР 0080-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5861-2017 |
| 11.1 *** | Силовые кабельные линии 10 кВ | 27.32 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5675-2016 АМИ.ГР 0080-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5861-2017 |
| 12.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5675-2016 АМИ.ГР 0080-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.11.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4.а проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5861-2017 |
| 12.3 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.11.3.2 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4.б проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5675-2016 АМИ.ГР 0080-2022 |
| 13.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.12.2.2 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5675-2016 АМИ.ГР 0080-2022 |
| 13.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.12.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2.1 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5861-2017 |
| 14.1 *** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.13.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.1 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5675-2016 АМИ.ГР 0080-2022 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.13.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.2 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5861-2017 |
| 15.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5675-2016 АМИ.ГР 0080-2022 |
| 15.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2.а проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ.МН 5861-2017 |
| 16.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением зданий и сооружений) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость потока; - расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 Приложение К |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и вентиляционных каналов | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 Приложение К |
| 16.2 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 Приложение К |
| 17.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 17.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |
| 17.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 17.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных