|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 7.0007 |  |
|  | от 20.06.2022 |  |
|  | на бланке № 0009802 |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 июня 2022 года
группы провайдера проверки квалификации

Республиканского унитарного предприятия

«Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Тип программы проверки квалификации | Наименование образца для программы (продукция, материал) | Определяемые параметры (величины), характеристики |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Гришина, д. 59Б-1, 212011, г. Могилев |  |  |  |
| 1.1* | Последовательная | Электрические устройства и установки (электрофизические параметры устройств и установок) | Измерение сопротивления изоляции |
| 1.2* |  |  | Проверка контактных соединений. Измерение переходного сопротивления |
| 1.3* |  |  | Контроль устройств защитного отключения (УЗО). Измерение величины отключающего дифференциального тока |
| 1.4* |  |  | Измерение сопротивления заземляющего устройства |
| 1.5* |  |  | Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» |
| 1.6* |  |  | Измерение напряжения прикосновения |
| 1.7* |  |  | Испытания диэлектрических перчаток |
| ул. Белинского, д.33, 212011, г. Могилев |  |  |  |
| 2.1** | Параллельная | Молоко, молочная продукция | Массовая доля жира |
| 2.2** |  |  | Массовая доля сухих веществ |
| 2.3** |  |  | Массовая доля белка |
| 2.4** |  |  | Кислотность |
| 2.5** |  |  | Плотность |
| 2.6** |  |  | Тяжелые металлы (кадмий, свинец, ртуть, мышьяк) |
| 2.7** |  |  | Антибиотики (стрептомицин, хлорамфеникол, тетрациклин, пенициллин, бацитрацин) |
| 3.1** | Параллельная | Макаронные изделия | Влажность |
| 3.2** |  |  | Кислотность |
| 4.1** | Параллельная | Напитки алкогольные дистиллированные, вина и виноматериалы виноградные, коньяк, вина и виноматериалы плодовые, ликёроводочные изделия, напитки винные, слабоалкогольные | Объемная доля этилового спирта |
| 4.2** |  |  | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар |
| 4.3** |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот |
| 4.4** |  |  | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную |
| 4.5** |  |  | Массовая концентрация диоксида серы (свободного и общего) |
| 4.6** |  |  | Массовая концентрация приведенного, общего и остаточного экстракта |
| 5.1** | Параллельная | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | Тяжелые металлы (кадмий, свинец, ртуть, мышьяк) |
| 5.2** |  |  | Антибиотики (стрептомицин, хлорамфеникол, тетрациклин, пенициллин, бацитрацин) |
| 5.3** |  |  | Кокцидиостатики |
| 6.1** | Параллельная | Соки и соковая продукция из фруктов и овощей, плодоовощная продукция | Диоксид серы |
| 6.2** |  |  | Плесени |
| 6.3** |  |  | Промышленная стерильность |
| 7.1** | Параллельная | Мед и продукты пчеловодства | Антибиотики (стрептомицин, хлорамфеникол, тетрациклин, пенициллин, бацитрацин) |
| 7.2** |  |  | Тяжелые металлы (кадмий, свинец, ртуть, мышьяк) |
| 8.1** | Параллельная | Питательные среды для микробиологических исследований | Стерильность |
| 9.1** | Последовательная | Определение метрологи-ческих характеристик, измерения при поверке, калибровке: - эталонных средств измерений; - средств измерений; - испытательного оборудования; - приспособлений; - вспомогательного оборудования; - измерительных систем; - стандартных образцов. | Частота механических колебаний |
| 9.2** |  |  | Частота вращения |
| 9.3** |  |  | Масса натуры зерна |
| 9.4** |  |  | Уровень рабочей жидкости, температура рабочей среды |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных