## Приложение к аттестату

аккредитации

№ВУ/112 02.2.0.3480

от « 27 » февраля 2007г.

На  2  листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

электротехнической лаборатории

Общества с дополнительной  ответственностью

«СтройСпецМонтажНаладка»

| Наименование объекта или | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вида испытаний |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ПУЭ п.1.8.36.5 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.24.3 | МВИ 891-2007 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПУЭ п.1.8.36.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.24.4 | МВИ 891-2007 МВИ 892-2007 |
|  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» | ПУЭ п.1.8.36.4 ПТЭ и ПТБ п. Э2.13.7(г) | МВИ 889-2007 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.34.1 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.26.1 | МВИ 890-2007 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ и ПТБ прил. Э1 п.26.5 | МВИ 891-2007 МВИ 892-2007 |
| Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ п.1.8.37.2 ПТЭ и ПТБ прил. Э1 .6.3(2) | МВИ 890-2007 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) |  | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СниП2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 894-2007 |

# ВУ/112 02.2.0.3480                                                                                               Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения (УЗО) |  | Неотключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 | МВИ 894-2007 |
|  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 таблица IV | МВИ 894-2007 |
| Электроустановки жилых и других зданий |  | Токи утечки на землю | СниП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 893-2007 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации