|  | Приложение № 3 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0040 от 14.11.1994 на бланке 0008085 на 3 листах |
| --- | --- |

редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ № 2 от 02 декабря 2022 года

к ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от «30» ноября 2022 года, редакция 05 лабораторного отдела

государственного учреждения «Брестский областной центр гигиены,

эпидемиологии и общественного здоровья»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников ,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 18.39* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые | 11.07/ 04.125 | Суммарная альфа- бета – активность радионуклидов | СанПиН № 123 СанПиН 10-124 РБ СанНиПиГН№ 213 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 6098-2018 |
| 26.71** | Вода питьевая централизован-ного и децентра-лизованного водоснабжения | 100.09/ 04.125 | Суммарная альфа- бета – активность радионуклидов | СанПиН 10-124 РБ 99 с СанНиПиГН№ 213 СанПиН № 125 СанНП № 142 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 6098-2018 |
| 28.70* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/ 04.125 | # Суммарная # альфа- бета – активность радионуклидов | СанПиН № 123 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 | МВИ.МН 6098-2018 |
| 66.71** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.156 | # Скипидар # ДИ: # (88-1408 мг/м3) | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0014-2022 |
| 67.33** | Атмосферный воздух на территории жилой застройки. Воздух жилых, общественных и административ-ных зданий | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 100.11/ 42.000 100.11/ 08.156 | # Марганец и его соединения # ДИ: # (2-10 мкг/м3) | ТКП 17.13-15-2014 (02120) ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1864-2020 |
| 67.34** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 100.11/ 42.000 100.11/ 08.157 | # Ацетальдегид # ДИ: # (5-40 мкг/м3) |  | МВИ.ГМ.1861-2020 |
| 67.35** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.157 100.11/ 42.000 100.11/ 08.157 | # Изопропиловый спирт # ДИ: # (320-1800 мкг/м3) |  | МВИ.ГМ.1861-2020 |
| 67.36** | Атмосферный воздух на территории жилой застройки. Воздух жилых, общественных и административ-ных зданий | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 100.11/ 42.000 100.11/ 08.156 | # Скипидар # ДИ: # (550-8800 мкг/м3) | ТКП 17.13-15-2014 (02120) ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0010-2022 |

ДИ – диапазон измерений.

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

# Руководитель органа

по  аккредитации

Республики  Беларусь-

директор государственного

предприятия  «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных