|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2761 от 14 ноября 2005 года на бланке № _____________ на 2 листе Редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 30 декабря 2022 года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 05 марта 2022 года

центральной заводской лаборатории

открытого акционерного общества «МИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кнорина, 50, 220103, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 2.1*** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 СанНиП, утв. Постановлением Министерства здравоохранения от 28.06.2013 г. № 59 Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2*** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 п.40, 41; Гигиенический норматив "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 п. 2 |
| 2.3*** |  | 100.12/ 35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 п. 2 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |