|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1723 |
|  | от 01.03.2013 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 марта 2023 года

| бактериологической лаборатории Учреждения здравоохранения "Минский клинический консультативно-диагностический центр" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Семашко, 10, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Изделия медицинского назначения | 32.50/01.086 | Стерильность | Приказ МЗ РБ № 165 Прил.2, таблица 2; Санитарные нормы и правила «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской техники», утв. Постановлением МЗ РБ №128 16.12.2013 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |
| 2.1* | Стерилизаторы медицинские | 32.50/01.086 | Эффективность работы (биологичес кий контроль) | Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11.2002, Приложение 2; ГН «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления»,утв. Пост. МЗ РБ 06.01.2017 №2 | Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11.2002, Приложение 3. |
| 3.1* | Биологический материал (Мокрота. Отделяемое верхних дыхательных путей, ушей. Биоматериалы при инфекциях кожи и подлежащих тканей. Грудное молоко. Кал. Моча. Раневое отделяемое. Кровь. Биологические жидкости из первоначально стерильных полостей. Содержимое абсцессов и флегмон. Пунктаты. Отделяемое глаз. Отделяемое половых органов и др. Биологический материал (Мокрота. Отделяемое верхних дыхательных путей, ушей. Биоматериалы при инфекциях кожи и подлежащих тканей. Грудное молоко.Кал. Моча. Раневое отделяемое. Кровь. Биологические жидкости из первоначально стерильных полостей. Содержимое абсцессов и флегмон. Пунктаты. Отделяемое глаз. Отделяемое половых органов и др. Биологический материал (Мокрота. Отделяемое верхних дыхательных путей, ушей. Биоматериалы при инфекциях кожи и подлежащих тканей. Грудное молоко.Кал. Моча. Раневое отделяемое. Кровь. Биологические жидкости из первоначально стерильных полостей. Содержимое абсцессов и флегмон. Пунктаты. Отделяемое глаз. Отделяемое половых органов и др. | 101.01/01.086 101.03/01.086 101.10/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 101.17/01.086 101.01/01.086 101.03/01.086 101.10/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 101.17/01.086 101.01/01.086 101.03/01.086 101.10/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 101.17/01.086 | Стафилококк | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 3.2* |  |  | Стрептококк | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 3.3* |  |  | Энтерококк | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 3.4* |  |  | Гемофильная палочка | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 3.5* |  |  | Не ферментирую щие глюкозу грамотрица тельные бактерии (НГОБ) | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 3.6* |  |  | Энтеробак терий | Инструкция № 026-0309-2009, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция №076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 026-0309-2009, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция по применению «Методы выделения и идентификации энтерогеморагической палочки E.coli О 157:Н7» МЗ РБ №083-0210 от 19.03.2010 |
| 3.7* |  |  | Возбудители грибковых инфекций | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 3.8* |  |  | Листерии | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 3.9* |  |  | Бифидобакте рии | Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 3.10* |  |  | Лактобактерии | Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 3.11* |  |  | Клостридии | Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 3.12* |  |  | Стерильность | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 3.13* |  |  | Чувствитель ность к антимикроб ным препаратам у выделенных микро организмов | Инструкция №226-1200-2008, утв. МЗ РБ 30.12.2008 | Инструкция № 226-1200-2008, утв. МЗ РБ 12.2008 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных