|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5469 от 10 марта 2023 года на бланке № на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 марта 2023 года

Нарочанской производственной лаборатории

Нарочанского производственного участка

открытого акционерного общества «Минский молочный завод №1»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская, д. 1, 222350, а.г. Нарочь, Мядельский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное-сырье Сливки из коровьего молока Сыворотка молочная подсырная | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу | СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава № 52 от 21.06.2013 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТУ BY 100098867.605-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ13928-84 ГОСТ 9225-84 р.1, 3 СТБ 1036-97 р.5, п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 26809.1-2014 п.п.4.2, 4.3 ГОСТ 31904-2012 р.4, п.5.2 ГОСТ 32901-2014 п.5.5 ГОСТ ISO 707-2013, р.9 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - консистенция; - вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2277-2016 п.7.2 СТБ 2263-2016 п.п.7.2, 7.3 ТУ BY 100098867.605-2022 п.4.2 |
| 1.3* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 1.4 ** |  | 01.41/29.145 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.5* |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты, группа |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.6* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626- 73 р.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье Сливки из коровьего молока Сыворотка молочная подсырная | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность | СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава № 52 от 21.06.2013 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТУ BY 100098867.605-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.8* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 1.9* |  | 01.41/08.082 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б ГОСТ 23327-98 (химический) |
| 1.10* |  | 01.41/08.082 | Фосфатаза, пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.п.6.2, 7.1 |
| 1.11* |  | 01.41/08.082 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 р.2 |
| 1.12* |  | 01.41/08.082 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.13* |  | 01.41/08.082 10.51/08.082 | Термоустойчивость по алкогольной пробе, группа |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.14* |  | 01.41/11.116 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.15* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 1.16* |  | 01.41/08.043 | Соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014 р.6 |
| 1.17* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016, р.7 |
| 1.18* |  | 01.41/11.116 | Бактериальная обсемененность (редуктазная проба) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 1.19* |  | 01.41/01.086 | Споры мезофильных анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 р.7 |
| 1.20* |  | 01.41/01.086 | Сычужно- бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п.4.4 ГОСТ 32901-2014 п.8.2 |
| 1.21* |  | 01.41/03.071 | Остаточное количество тетрациклинов, бета-лактамов, хлорамфеникола и стрептомицина |  | ГОСТ 32254-2013 МИ 4-1-2018-ПП |
| 1.22* |  | 01.41/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ. МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 1.23* |  | 01.41/03.152 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.24* |  | 01.41/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2014 МВИ.МН 2642-2015 |
| 1.25* |  | 01.41/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 МВИ.МН 4310-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное – сырье Сливки из коровьего молока Сыворотка молочная подсырная | 01.41/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия- 137 | СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава № 52 от 21.06.2013 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТУ BY 100098867.605-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |
| 1.27* |  | 01.41/03.152 | Метронидазол |  | МВИ.МН 5335-2015 |
| 1.28* |  | 01.41/03.071 | Сульфаниламиды, тилозин, тилмикозин, линкомицин, эритромицин, фторхиналоны |  | МИ 5-1-2019 ПП-С |
| 1.29* |  | 01.41/03.071 | Гентамицин, неомицин, канамицин, спектиномицин |  | МИ 4-1-2018-ПП-А |
| 1.30* |  | 01.41/03.071 | Сульфаниламиды |  | МИ 1-1-2019-ПП-С |
| 1.31* |  | 01.41/03.071 | Фторхиналоны, эритромицин, линкомицин, тилозин и тилмикозин |  | МИ 4-1-2018-ПП-М |
| 2.1 *** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу | СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава № 52 от 21.06.2013 СТБ 1746-2017 СТБ 1373-2016 ТУ BY 100098867.260-2010 TY 10.51.40-005-56589631-2018 ТУ BY 600077963.034-2019 | ГОСТ 9225-84, рр.1,3 СТБ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 р.1, р.3 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 п.п.5.10, 5.14 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид - цвет, форма, размеры - консистенция, рисунок - вкус и запах |  | СТБ 1746-2017 п.п.7.2, 7.3 СТБ 1373-2016 п.п.6.2, 6.3, 6.4 ТУ BY 100098867.260-2010 п.п.2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 ТУ 10.51.40-005-56589631-2018 п.п.2.1.2, 2.1.3 ТУ BY 600077963.034-2019 п.п.2.1.2, 2.1.4 |
| 2.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.4* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 | Белок |  | ГОСТ 23327-98 |
| 2.6* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 2.7* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.8* |  | 10.51/29.040 | Номинальный объем |  | ГОСТ 3622-68 р.2.23.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.082 | Фосфатаза, пероксидаза | СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава № 52 от 21.06.2013 СТБ 1746-2017 СТБ 1373-2016 ТУ BY 100098867.260-2010 TY 10.51.40-005-56589631-2018 ТУ BY 600077963.034-2019 | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2, 7.1 |
| 2.10 ** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 ГОСТ 3622-68 р.2.22 |
| 2.11* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 2.12* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 2.13* |  | 10.51/01.086 10.51/11.116 10.51/08.149 | Промышленная стерильность: КМАФАнМ Отсутствие изменений внешнего вида Кислотность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 9225-84 п.4.8 ГОСТ 32901-2014 п.8.8 ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 2.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия- 137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.15* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 р.3, р.5.1; |
| 2.16* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 р.2 |
| 2.17* |  |  | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | СТБ 1373-2016 п.6.11 (расчётный метод) |
| 3.1 ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных