Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2780

от «22» 05  2006 г.

На  7 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июля 2009 г.

химико-бактериологиечской лаборатории

Коммунального унитарного предприятия

«Жилкомуслуги-свислочь»

| наименование объекта или вида испытаний | код МКС | характеристика объекта или вида испытаний | обозначение ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВОД А СТОЧНАЯ |  | Отбор проб | Решение Пуховичского районного исполкома об утверждении сброса пром.стоков в центральные системы канализации №515 от 22.03.2007. 2. Разрешение на спецводопользования, согласованное с органами госнадзора, выданное и утвержденное Миноблкомитетом природы. | СТБ ГОСТ Р 51592-2001. |
|  |  |  |  | Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод и поверхностных вод, Утверждена Первым заместителем Председателя Госкомитета РБ по экологии 16.02.1994 г. |
|  |  | Концентрация БПК (биохимическое потребление кислорода) Д (1-2,5)мг/О2/дм3, ХП-13% Д(2,5-7,0)мг/О2/дм3 ХП-7% Д(7,0-10,0)мг/О2/дм3 ХП-1% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, ч.1, стр. 102-116 Методика 2.2.10.4 |
|  |  | Концентрация азота аммонийного Д свыше 0,4 мг/дм3 Д(0,1-1,0)мг/дм3 ХП-50% Д(св.1,0-10)мг/дм3 ХП-25% |  | Методика 2.2.11. Унифицированные методы анализа вод. Под ред. Ю.Ю. Лурье, Химия, 1971 г., стр. 112-113 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, ч.1, стр. 167-174 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВОД А СТОЧНАЯ |  | Концентрация нитратов Д(0,5-70)мгNO3/дм3 ХП-25% Д(0,1-3,0) мгNO3/дм3 ХП-50% Дсв.3,0 мгNO3/дм3 ХП-25% | Решение Пуховичского районного исполкома об утверждении сброса пром.стоков в центральные системы канализации №515 от 22.03.2007. 2. Разрешение на спецводопользования, согласованное с органами госнадзора, выданное и утвержденное Миноблкомитетом природы. | Методика 2.2.36.3.Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, ч.1, стр. 209-214 |
|  |  | Концентрация нитритов Д (0,03-10) мг NO2/дм3 ХП-50%. Д(0,05-1,0) мг NO2/дм3 ХП-50% Дсв.1,0 мг NO2/дм3 ХП-25% |  | Методика 2.2.37.4. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, ч.1, стр. 214-220 |
|  |  | Концентрация сухого остатка . Д (50-1000) мг/дм3 ХП-5%. Дсв.1000 мг/дм3 ХП-5%. |  | Методика 2.2.50.2. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, ч.1, стр. 235-238 |
|  |  | Концентрация железа общего Д (0,2-9,0) мг/дм3 ХП-50%. |  | Методика 2.2.16.1. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, ч.1, стр. 120-126 |
|  |  | Концентрация взвешенных веществ Д(5-50) мг/дм3 ХП-20% Д (5-5000) мг/дм3 ХП-10%. |  | Методика 2.2.13.1. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, ч.1, стр. 116-120 |
|  |  | Концентрация сульфатов Д (10-1000) мг/дм3 ХП-10%. Дсв.50 мг/дм3 ХП-10%. |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 2, Минск-1997г., С.247-251 |
|  |  |  |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь. Часть 3, Минск-1998г., с.221-229 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВОД А СТОЧНАЯ |  | Водородный показатель-рН Д (0-14) мг/дм3 ХП-0,02 ед. рH | Решение Пуховичского районного исполкома об утверждении сброса пром.стоков в центральные системы канализации №515 от 22.03.2007. Разрешение на спецводопользования, согласованное с органами госнадзора, выданное и утвержденное Миноблкомитетом природы. . | МВИ рН потенциометрическим методом. Методика 2.2.15. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, часть 1, стр. 201-205 |
|  |  | Концентрация хлоридов Д (10-50000) мг/дм3 ХП < 10%.. |  | МВИ концентрации хлорид-иона титриметрическим методом с солями ртути. Методика 2.2.59.5. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, часть 1, стр. 161-166 |
|  |  | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) Д (св.0,05)мг/дм3 |  | Методические указания по санитарной охране водоемов от загрязнения синтетическими поверхностно-активными веществами. Ускоренный метод определения с метиловой синью. Минздрав 1407-76, Минск, 1976 г. Методика 2.2.78.2 |
|  |  | Концентрация фосфора общего, ортофосфатов При массовой концентрации фосфора Ср: <0,1 мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,001 мг/дм3; <10 мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,01 мг/дм3; ≥10 мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,1 мг/дм3. |  | СТБ ИСО 6878-2005 Раздел 4,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВОД А СТОЧНАЯ |  | Концентрация нефтепродуктов Д свыше 0,3 мг/дм3 | Решение Пуховичского районного исполкома об утверждении сброса пром.стоков в центральные системы канализации №515 от 22.03.2007. Разрешение на спецводопользования, согласованное с органами госнадзора, выданное и утвержденное Миноблкомитетом природы. | Гравиметрическое определение нефтепродуктов. Методика 2.2.57.1. Д свыше 0,3 мг/дм3 Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П. Шицковой, Медицина, 1990 г., стр. 299-302 |
|  |  | Температура |  | Температура. Методика 2.1.4.6. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д. Семенова, 1977стр. 19-21. |
| ВОДА ПОВЕРХНОСТНАЯ |  | Отбор проб | Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утверждены первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР, 21 февраля 1991г | СТБ ГОСТ Р 51592-2001. |
|  |  |  |  | Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод и поверхностных вод, Утверждена Первым заместителем Председателя Госкомитета РБ по экологии 16.02.1994 г. |
|  |  | Концентрация БПК, Д (1 – 2,5) мгО2/дм3, ХП - 13% Д (2,5-7,0) мгО2/дм3, ХП - 7 % Д (7,0-10,0) мгО2/дм3, ХП- 1% | Постановление министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики беларусь от 8 мая 2007 г. № 43/42 «О некоторых вопросах нормирования качества воды рыбохозяйственных водных объектов», приложения №1 и №2 | МВИ концентрации БПК стандартным методом. Методика 2.1.5.2. Сборник выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, ч.1, стр. 102-116 |
|  |  | Концентрация растворенного кислорода Д (свыше 0,05) мгО2/дм3, ХП-0,3%, Д 7,0-10,0 мг/дм3 |  | МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом. Методика 2.1.16.2 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, часть 3 стр. 154-163 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДА ПОВЕРХНОСТНАЯ |  | Концентрация азота аммонийного Д (0,1-1,0) мг/дм3, ХП - 50% Д (1,0-10,0) мг/дм3, ХП- 25% | Постановление министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики беларусь от 8 мая 2007 г. № 43/42 «О некоторых вопросах нормирования качества воды рыбохозяйственных водных объектов», приложения №1 и №2 | МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. Методика 2.1.1.3Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, часть 1, стр. 167-174 |
|  |  | Концентрация нитратов Д (0,5 – 70,0) мг/дм3 Д (0,1 – 3) мг/дм3, ХП-50% Д (св. 3,0) мг/дм3, ХП-25% |  | МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Методика 2.2.36.3. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, часть 1, стр. 209-214 |
|  |  | Концентрация нитритов Д (0,005-0,3) мг/дм3, ХП-50-33%. . |  | МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Методика 2.1.29.1.. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, часть 2 стр. 144-149 |
|  |  | Концентрация сухого остатка |  | Ю.Ю. Новиков, К.О. Ласточкина, З.И .Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А. П. Шицковой. М., Медицина ,1990г .с. 42-44 |
|  |  | Концентрация железа общего Д (0,2-9,0) мг/дм3 ХП-50%. |  | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Методика 2.1.10.2. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, ч.1, стр. 120-126 |

| 1 | 2 | 3 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДА ПОВЕРХНОСТНАЯ |  | Концентрация взвешенных веществ Д (5-50) мг/дм3, ХП 20% Д (св50-5000) мг/дм3,ХП-10% | Постановление министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики беларусь от 8 мая 2007 г. № 43/42 «О некоторых вопросах нормирования качества воды рыбохозяйственных водных объектов», приложения №1 и №2 | МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Методика 2.1.7 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, ч.1, стр. 116-120 |
|  |  | Концентрация сульфатов Д 1,0-15 мг/дм3, ХП - 10% |  | МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. Методика 2.1.36.6. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, часть 1, стр. 142-148 |
|  |  | рН (водородный показатель) Д (0-14), ХП-0,4% |  | МВИ рН потенциометрическим методом. Методика 2.1.30. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, часть 3 стр. 167-172 |
|  |  | Концентрация хлоридов Д (10-50000) мг/дм3 ХП < 10%.. |  | МВИ концентрации хлорид-иона титриметрическим методом с солями ртути. Методика 2.1.44.6. Д (свыше 15) мг/дм3 ХП-10%.. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск, 1997, часть 1, стр. 161-166 |

| 1 | 2 | 3 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДА ПОВЕРХНОСТНАЯ |  | Концентрация СПАВ Д (св.0,05)мг/дм3 | Постановление министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики беларусь от 8 мая 2007 г. № 43/42 «О некоторых вопросах нормирования качества воды рыбохозяйственных водных объектов», приложения №1 и №2 | Методические указания по санитарной охране водоемов от загрязнения синтетическими поверхностно-активными веществами. Ускоренный метод определения с метиловой синью. Минздрав 1407-76, Минск, 1976 г. Методика 2.2.78.2 |
|  |  | Концентрация фосфора общего, ортофосфатов При массовой концентрации фосфора Ср: <0,1 мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,001 мг/дм3; <10 мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,01 мг/дм3; ≥10 мг/дм3 точность регистрации концентрации составляет 0,1 мг/дм3. |  | СТБ ИСО 6878-2005 Раздел 4,5 |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов Д свыше 0,3 мг/дм3 |  | Гравиметрическое определение нефтепродуктов. Методика 2.2.57.1. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П. Шицковой, Медицина, 1990 г., стр. 299-302 |
|  |  | Температура |  | Температура. Методика 2.1.4.6. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д. Семенова, 1977 стр. 19-21. |

Директор БелГИМ

Руководитель органа по аккредитации      					Н.А.Жагора