	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»


	[image: image1.png]



	             Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 2. 4555

	1
	2
	3
	4
	5
	6



Приложение №1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2. 4555
от 12.12.2014
на бланке № ___________
на 6 листах
редакция 02
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 29 апреля 2023 года 

испытательной лаборатории отдела контроля качества научно-производственного центра «ХимФармСинтез»

Государственного научного учреждения «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси»

	№

п/п
	Наименование объекта


	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1*


	Лекарственные препараты

Фармацевтические субстанции

Вспомогательные вещества

	21.20/29.040

21.10/29.040

20.13/29.040

20.14/29.040
	Растворимость
	Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат.
Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию.

Нормативный документ по качеству. 
ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования»

	ГФ РБ II 1.4, 5.11

ФЕАЭС 2.3.6.0

ГФ РФ ОФС.1.2.1.0005.15

ГФ РК 1.4

	1.2*
	
	21.20/42.000

21.10/42.000

20.13/42.000

20.14/42.000
	Отбор проб
	
	СОП-002-2-002

ГФ РБ II, 1.7, 5.17.10

ФЕАЭС 2.1.7.1

ГФ РФ ОФС. 1.1.0004.15

ГФ РК 1.7

	1.3*
	
	21.20/11.116

21.10/11.116

20.13/11.116

20.14/11.116
	Прозрачность раствора / прозрачность
	
	ГФ РБ II 2.2.1

ФЕАЭС 2.1.2.1

ГФ РФ ОФС. 1.2.1.0007.15

ГФ РК 2.2.1

	1.4*
	
	21.20/11.116

21.10/11.116

20.13/11.116

20.14/11.116
	Цветность раствора / цветность
	
	ГФ РБ II 2.2.2

ФЕАЭС 2.1.2.2

ГФ РФ ОФС. 1.2.1.0006.15

ГФ РК 2.2.2

	1.5*
	
	21.20/08.169

21.10/08.169

20.13/11.116

20.14/11.116
	рН
	
	ГФ РБ II 2.2.3

ФЕАЭС 2.1.2.3

ГФ РФ ОФС. 1.2.1.0004.15

ГФ РК 2.2.3

	1.6*
	
	21.20/08.074
21.10/08.074

20.13/08.074

20.14/08.074
	Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области:

- подлинность
	
	ГФ РБ II 2.2.24

ФЕАЭС 2.1.2.23

ГФ РФ ОФС. 1.2.1.1.0002.15

ГФ РК 2.2.24

	1.7*
	Лекарственные препараты

Фармацевтические субстанции

Вспомогательные вещества

	21.20/08.156

20.13/08.156

20.14/08.156

21.10/08.156
	Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях:

- подлинность
- оптическая плотность

- количественное определение
	Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат.
Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию.

Нормативный документ по качеству. 
ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования»

	ГФ РБ II 2.2.25, 2.9.3

ФЕАЭС 2.1.2.24, 2.1.9.3

ГФ РФ ОФС.1.2.1.1.0003.15, ОФС.1.4.2.0014.15

ГФ РК 2.2.25, 2.9.3

	1.8*
	
	21.20/08.161

21.10/08.161

20.13/08.161

20.14/08.161
	Тонкослойная хроматография:

- подлинность

- сопутствующие примеси

	
	ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46

ФЕАЭС 2.1.2.26

ГФ РФ ОФС. 1.2.1.2.0001.15,

ОФС.1.2.1.2.0003.15

ГФ РК 2.2.27

	1.9*
	
	21.20/08.093

21.20/08.159

21.20/08.162

21.10/08.093

21.10/08.159

21.10/08.162

20.13/08.093

20.13/08.159

20.13/08.162

20.14/08.093

20.14/08.159

20.14/08.162
	Жидкостная хроматография:

- количественное определение

- однородность содержания / дозированных единиц

- подлинность / идентификация

- растворение

- сопутствующие / родственные примеси

- сопутствующие примеси
- энантиомерная чистота


	
	ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.43, 2.2.46, 2.9.3, 2.9.6 (тест А), 2.9.40 (метод прямого определения)

5.17.1

ФЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36, 2.1.9.14 (метод прямого определения), 2.1.9.3
ГФ РФ ОФС. 1.2.1.2.0001.15

ОФС.1.2.1.2.0005.15

ОФС.1.4.2.0014.15

ОФС.1.4.2.0008.15 (способ 1)

ОФС.1.4.8.0005.

15 (способ 1)

ГФ РК 2.2.29, 2.9.3, 2.9.6 (тест А), 2.9.40 (метод прямого определения)

	1.10*
	
	21.20/08.052

21.10/08.052

20.13/08.052

20.14/08.052
	Потеря в массе при высушивании
	
	ГФ РБ II 2.2.32

ФЕАЭС 2.1.2.31

ГФ РФ ОФС. 1.2.1.0010.15

ГФ РК 2.2.32

	1.11*
	
	21.20/08.085

21.10/08.085

20.13/08.085

20.14/08.085
	Осмоляльность / коэффициент осмоляльности / осмолярность 
	
	ГФ РБ II 2.2.35

ФЕАЭС 2.1.2.32

ГФ РФ ОФС. 1.2.1.0003.15

ГФ РК 2.2.35

	1.12*
	
	21.20/08.052

21.10/08.052

20.13/08.052

20.14/08.052
	Подлинность
	
	ГФ РБ II 2.3.1

ФЕАЭС 2.1.3.1

ГФ РФ ОФС. 1.2.2.0001.15

ГФ РК 2.3.1

	1.13*
	
	21.20/08.169

21.10/08.169

20.13/08.169

20.14/08.169
	Вода
	
	ГФ РБ II 2.5.12

ФЕАЭС 2.1.5.12

ГФ РФ ОФС. 1.2.3.0002.15

ГФ РК 2.5.12


	1.14*
	Лекарственные препараты

Фармацевтические субстанции

Вспомогательные вещества

	21.20/01.086

20.13/01.086

20.14/01.086
	Стерильность
	Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат.

Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию.

Нормативный документ по качеству. 

ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования»

	ГФ РБ II 2.6.1

ФЕАЭС 2.1.6.1

ГФ РФ 

ОФС. 1.2.4.0003.15

ГФ РК 2.6.1

	1.15*
	
	21.20/01.086

21.10/01.086

20.13/01.086

20.14/01.086
	Микробиологи-ческая чистота:

- общее количество аэробов

- общее количество грибов

- Escherichia coli
	
	ГФ РБ II 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4

ФЕАЭС 2.1.6.6, 2.1.6.7, 2.3.1.2

ГФ РФ 

ОФС. 1.2.4.0002.15

ГФ РК 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4

	1.16*
	
	21.20/29.040
	Номинальный / извлекаемый объем
	
	ГФ РБ II 2.9.17

ФЕАЭС 2.1.9.16

ГФ РФ ОФС. 1.4.2.0003.15

ГФ РК 2.9.17

	1.17*
	
	21.20/01.086

21.10/01.086

20.13/01.086

20.14/01.086
	Бактериальные эндотоксины
	
	ГФ РБ II 2.6.14

ФЕАЭС 2.1.6.8

ГФ РФ 

ОФС. 1.2.4.0006.15

ГФ РК 2.6.14

	1.18*
	
	21.20/29.040
	Однородность массы
	
	ГФ РБ II 2.9.5

ФЕАЭС 2.1.9.5

ГФ РФ ОФС. 1.4.2.0009.15

ГФ РК 2.9.5

	1.19*
	
	21.20/29.061

20.13/29.061

20.14/29.061
	Механические включения (невидимые частицы)
	
	ГФ РБ II 2.9.19

 (метод 1)

ФЕАЭС 2.1.9.10 

(метод 1)

ГФ РФ ОФС. 1.4.2.0006.15 (метод 1)

ГФ РК 2.9.19 (метод 1)

	1.20*
	
	21.20/11.116

20.13/11.116

20.14/11.116
	Механические включения (видимые частицы)
	
	Инструкции МЗ РК «По контролю инъекционных растворов на механические включения» И взамен И 42-3-85, г. Алматы, 1997 г

Инструкции МЗ РК «Контроль на механические включения сухих лекарственных средств для инъекций, применяемых в виде растворов», РД взамен РДИ 42-1-89, г. Алматы, 1997 г
ГФ РБ II 2.9.20

ГФ РФ ОФС. 1.4.2.0005.15

ГФ РК 2.9.20

	1.21*
	Лекарственные препараты

Фармацевтические субстанции

Вспомогательные вещества

	21.20/29.040
	Однородность дозированных единиц / однородность дозирования
	Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат.

Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию.

Нормативный документ по качеству. 

ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования»

	ГФ РБ II 2.9.40 (расчетно-весовой метод)

ФЕАЭС 2.1.9.14

ГФ РФ ОФС. 1.4.2.0008.15 (метод 2)

ГФ РК 2.9.40 (расчетно-массовый метод)

	1.22*
	
	21.20/08.052
	Определение аэросила, кремния диокида, титана диоксида, талька
	
	ГФ РБ II «Таблетки»

ГФ РФ ОФС. 1.4.1.0015.15

ГФ РК «Таблетки»

	1.23*
	
	21.20/08.052
	Подлинность С. Титана диоксид
	
	ФСП РБ 1549-16 с изм. №1,2,3

ФСП РБ 2657-18

	1.24*
	
	21.20/29.040
	Средняя масса таблеток / средняя масса содержимого флакона / средняя масса содержимого капсул
	
	ГФ РБ II 2.9.5

ГФ РФ ОФС.1.4.2.0007.15

ФСП РБ 1549-16 с изм. №1,2, 3

ГФ РК 2.9.5

НД ЛП-008073-220422 с изм. №1

	1.25*
	
	21.20/08.158

21.10/08.158
20.13/08.158

20.14/08.158
	Газовая хроматография:

- остаточное количество органических растворителей

- количественное определение
	
	ГФ РБ II 2.2.28, 2.2.46, 2.4.24, 5.4

ФЕАЭС 2.1.2.27, 2.1.4.19, 2.3.2.0

ГФ РК 2.2.28, 2.2.46, 2.4.24, 5.4

	1.26*
	
	21.20/08.052
	Подлинность В. Проспидия хлорид
	
	ФСП РБ 2027-20

ФСП РБ 1501-15

	1.27*
	
	21.20/08.149

21.20/08.169

21.10/08.149

21.10/08.169

20.13/08.149

20.13/08.169

20.14/08.149

20.14/08.169
	Количественное определение
	
	ГФ РБ II 2.2.20, 2.2.90, 2.5.50

	1.28*
	
	21.20/11.116
	Время растворения
	
	ФСП РБ 2027-20

ФСП РБ 2099-20

НД ЛП-007734-271221 с изм. № 1
НД РК 42-3167-22
ФСП РБ 2147-20

НД ЛП-007220-231221 с изм. 1
АНД РК 42-7599-16

НД РБ 2483Б-17

	1.29*
	
	21.20/08.050
	Свободный кислород над продуктом
	
	ФСП РБ 2099-20

АНД РК 42-7542-16 с изм. № 1

	1.30*
	
	21.20/08.169

21.10/08.169

20.13/08.169

20.14/08.169
	Вода: микро-определение
	
	ГФ РБ II 2.5.32

ФЕАЭС 2.1.5.13

ГФ РФ ОФС. 1.2.3.0002.15

	1.31*
	Лекарственные препараты

Фармацевтические субстанции

Вспомогательные вещества

	21.20/18.115
	Оптическая микроскопия:

- характеристика формы частиц


	Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат.

Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию.

Нормативный документ по качеству. 

ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования»
	ГФ РБ II 2.9.37

ФЕАЭС 2.1.9.13

ГФ РФ ОФС. 1.2.1.0009.15

	1.32*
	
	21.20/11.116

21.10/11.116

20.13/11.116

20.14/11.116
	Описание (внешний вид)
	
	СОП-002-3-011

ГФ РБ II 5.9

ГФ РБ II 07/2016:0169

ГФ РБ II 07/2016:0008

	1.33*
	
	21.10/08.169

20.13/08.169

20.14/08.169
	Удельное оптическое вращение
	
	ГФ РБ II 2.2.7

ФЕАЭС 2.1.2.7



	1.34*
	
	21.10/08.052

20.13/08.052

20.14/08.052

21.10/08.052

20.13/08.052

20.14/08.052
	Соли аммония
	
	ГФ РБ II 2.4.1

ФЕАЭС 2.1.4.1

ГФ РК 2.4.1

	1.35*
	
	
	Хлориды
	
	ГФ РБ II 2.4.4

ФЕАЭС 2.1.4.4

ГФ РК 2.4.4

	1.36*
	
	
	Тяжелые металлы
	
	ГФ РБ II 2.4.8

ФЕАЭС 2.1.4.8

ГФ РК 2.4.8

	1.37*
	
	
	Фосфаты
	
	ГФ РБ II 2.4.11

ФЕАЭС 2.1.4.11

ГФ РК 2.4.11

	1.38*
	
	
	Сульфатная зола
	
	ГФ РБ II 2.4.14

ФЕАЭС 2.1.4.14

ГФ РК 2.4.14

	1.39*
	
	
	Сульфаты
	
	ГФ РБ II 2.4.13

ФЕАЭС 2.1.4.13

ГФ РК 2.4.13

	1.40*
	
	
	Железо
	
	ГФ РБ II 2.4.9

ФЕАЭС 2.1.4.9

ГФ РК 2.4.9

	1.41*
	
	
	Общая зола
	
	ГФ РБ II 2.4.16

ФЕАЭС 2.1.4.16

ГФ РК 2.4.16

	1.42
	
	
	Количественное определение платины
	
	ФСП РБ 1706-17

	1.43*
	
	20.13/29.119

20.13/29.040

20.13/08.118

20.14/29.119

20.14/29.040

20.14/08.118
	Относительная плотность (плотность)
	
	ГФ РБ II 2.2.5

ФЕАЭС 2.1.2.5

	1.44*
	
	21.10/29.145

20.13/29.145

20.14/29.145
	Температура плавления
	
	ГФ РБ II 2.2.14, 2.2.60

ФЕАЭС 2.1.2.14, 2.1.2.42

ГФ РК 2.2.14

	1.45*
	
	
	Температура затвердевания
	
	ГФ РБ II 2.2.18

ФЕАЭС 2.1.2.17

ГФ РК 2.2.18

	1.46*
	
	20.13/08.133

20.14/08.133
	Показатель преломления
	
	ГФ РБ II 2.2.6

ФЕАЭС 2.1.2.6

	1.47*
	
	20.13/29.113

20.14/29.113
	Электропроводность (удельная электропроводность)
	
	ГФ РБ II 2.2.38

ФЕАЭС 2.1.2.33

	1.48*
	
	21.10/08.052
	Кислотность или щелочность
	
	ГФ РБ II 07/2016:0169

ГФ РБ II 07/2016:0008

	1.49*
	
	20.13/08.052
	Восстанавливающие вещества
	
	ГФ РБ II 07/2016:0169

ГФ РБ II 07/2016:0008

	1.50*
	
	20.14/08.052
	Нитраты
	
	ГФ РБ II 07/2016:0169

ГФ РБ II 07/2016:0008


	1.51*
	Лекарственные препараты

Фармацевтические субстанции

Вспомогательные вещества

	20.14/08.052
	Сульфаты
	Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат.

Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию.

Нормативный документ по качеству. 

ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования»
	ГФ РБ II 07/2016:0169

ГФ РБ II 07/2016:0008

	1.52*
	
	20.14/08.052
	Соли аммония
	
	ГФ РБ II 07/2016:0169

ГФ РБ II 07/2016:0008

	1.53*
	
	21.10/08.052
	Кальций и магний
	
	ГФ РБ II 07/2016:0169

ГФ РБ II 07/2016:0008

	1.54*
	
	20.13/08.052
	Остаток после выпаривания
	
	ГФ РБ II 07/2016:0169

ГФ РБ II 07/2016:0008

	1.55*
	
	21.20/29.061

20.13/29.061

20.14/29.061
	Масс-спектрометрия с использованием индуктивно-связанной плазмы: алюминий, бор, барий, бериллий, ванадий, висмут, вольфрам, галлий, гафний, железо, золото, индий, иридий, кадмий, калий, кальций, кобальт, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, ниобий, олово, палладий, платина, родий, ртуть, рений, рубидий, рутений, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, таллий, тантал, теллур, титан, уран, фосфор, хром, цезий, цирконий, цинк
	
	ГФ РБ II 2.2.58



	4.1*
	Биологическая жидкость: кровь цельная, сыворотка крови, плазма крови, слюна, моча
	101.01/08.159

101.01/08.162

101.03/08.159

101.03/08.162

101.04/08.159

101.04/08.162

101.05/08.159

101.05/08.162

101.09/08.119

101.09/08.162

101.19/08.159

101.19/08.162
	Количественное содержание лекарственных средств и их метаболитов
	Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утв. Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016
	ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.43, 2.2.46

ФЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36

Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утв. Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016


Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории;

**- деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории и за ее пределами;

***- деятельность осуществляется за пределами испытательной лаборатории.

Руководитель органа 

по аккредитации 

Республики Беларусь – 
директор государственного
предприятия «БГЦА»                                                                   Е.В.Бережных
	____________________________                 
 подпись ведущего эксперта по аккредитации
	29.04.2023
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 3
    
	
	


	____________________________                 
 подпись ведущего эксперта по аккредитации
	29.04.2023
дата принятия решения
	Лист 3 Листов 3
    
	
	



[image: image1.png][image: image2.png]