|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3276 от 30.11.2005 на бланке № __________ на 4 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» апреля 2023 года

электротехнической лаборатории

производственно-торгового унитарного предприятия «Гродненский областной комбинат противопожарных работ» республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Антонова, д. 13, 230025, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - МВИ Гр 461-2011 |
| 2.1 *** | - Силовые - кабельные линии напряжением - до 10кВ | 27.32/22.000 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 - ТКП 339-2022 - п.4.4.29.2 - НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - МВИ Гр 461-2011 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | - Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - МВИ Гр 462-2011 |

| 3.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - МВИ Гр 459-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации. Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 5.1 *** | Системы вентиляции (с механическим и естественным побуждением) газоходы и дымоходы жилых, общественных и иных зданий, мини-котельных, котельных и газораспределительных подстанций | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха (газов), - давление, потери полного давления, - расход воздуха (газов), - объем воздухообмена, - кратность воздухообмена, - количество удаляемого воздуха (газов), - коэффициент потерь давления, - температура, - влажность | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ Гр 332-2011 СТБ 2021-2009 приложение К |
| 6.1* | Корпуса порошковых огнетушителей | 28.29/ 26.141 | Прочность корпуса огнетушителя при испытании пробным давлением | СТБ 11.13.04-2009 п.5.24 СТБ 11.13.10-2009 п. 5.20 | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.17 СТБ 11.13.10-2009 п. 8.18 |
| 6.2* |  | 28.29/ 26.141 | Герметичность и прочность запорно-пускового устройства, гибкого шланга с запорно-пусковым устройством | СТБ 11.13.04-2009 п. 5.35 СТБ 11.13.10-2009 п. 5.26 | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.25 СТБ 11.13.10-2009 п. 8.23 ГОСТ 24054-80 |
| 7.1* | Корпуса углекислотных огнетушителей | 28.29/ 26.141 | Прочность корпуса огнетушителя при испытании пробным давлением | СТБ 11.13.04-2009 п. 5.24 СТБ 11.13.10-2009 п. 5.20 | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.17 СТБ 11.13.10-2009 п. 8.18 |
| 7.2* |  | 28.29/ 26.141 | Герметичность запорно-пускового устройства | СТБ 11.13.04-2009 п. 5.35 СТБ 11.13.10-2009 п. 5.26 | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.25 СТБ 11.13.10-2009 п. 8.23 ГОСТ 24054-80 |
| 8.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения: - высота лестницы - длина лестницы - ширина лестницы - высота ступени - ширина ступени - неравенство диагоналей - размеры ограждения лестницы - высота ограждения площадки выхода на кровлю | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 8.2 *** |  | 25.11/11.116 | Целостность конструкций и их креплений |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 8.3 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступенек лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, п.5.8 |
| 8.4 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность балок крепления лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10, п. 5.11 |
| 8.5 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 8.6 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 8.7 *** |  | 25.11/ 11.116 | Качество сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 СТБ 1133-98 |

| 9.1 *** | Ограждения крыши | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 *** |  | 25.11/11.116 | Целостность конструкций и их креплений |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 9.3 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения крыш зданий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 9.4 *** |  | 25.11/ 11.116 | Качество сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 СТБ 1133-98 |
| 10.1 *** | Системы вентиляции, дымоходы и газоходы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 СТБ EN 1856-1-2013 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п. 8.7, п. 8.8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Е.В.Бережных