|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2390 от 31.05.2005 на бланке №_________ на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 июня 2023 года

| электрофизической лаборатории. Коммунального унитарного производственного предприятия «Брестское котельное хозяйство» |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Инженерная, 17А, 224024, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п.Б.12.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 8.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 9.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 10.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | МВИ.БР 02-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных