|  | # Приложение №1 # к аттестату аккредитации # № BY/112 2.1360 # от 08.09.1997 # на бланке № # на 3 листах # редакция 02 |
| --- | --- |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 18 августа  2023 года

поста радиационного контроля

государственного лесохозяйственного учреждения «Лельчицкий лесхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Меньшикова, 75а, 247840, г.п. Лельчицы, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.29/42.000 | Отбор образцов | ТКП 239-2010 (02080) п.6, п.п.7.2-7.6 ТКП 251-2010 (02080) п.п.7.2-7.4; 7.7-7.8 ТКП 499-2013 (02080) п.6 | ТКП 239-2010 (02080) п.6, п.п.7.2- 7.6 ТКП 251-2010 (02080) п.п.7.2-7.4; 7.7-7.8 ТКП 499-2013 (02080), п.6 |
| 1.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) таблица 38 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ** | Пищевые продукты: - говядина, баранина и продукты из них; - дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них; - натуральный мед; - грибы; - березовый натуральный сок; - прочие продукты питания | 10.11/42.000 01.13/42.000 01.25/42.000 10.89/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050 – 2008 ТКП 251-2010 (0280), п.п.7.10 - 7.12 ТКП 499-2013 (02080), п.6 | СТБ 1050-2008 ТКП 251-2010 (0280), п.п.7.10 -7.12 ТКП 499-2013 (02080), п.6 |
| 2.2* |  | 10.11/04.125 01.13/04.125 01.25/04.125 10.89/04.125 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) Таблица 37 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 240-2010 (0280), п.6, п.7 | ТКП 240-2010 (0280), п.6, п.7 |
| 3.2* |  | 100.06/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | Фактическое значение | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1 ** | Территория Рабочие места в производственных и служебных помещениях (постоянного, временного пребывания) | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с гл.гос.сан. врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ. 1906-2020 ТКП 250-2010, п.п.7- 9 |
| 5.1* | Сельскохозяйственное сырье и корма: зерно, сено | 01.11/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 03.08.1999, согл. с Главным гос.вет. инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Почва с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом, кора с лубом, ветви, растения живого напочвенного покрова | 100.06/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 499-2013 (02080), п.6 | ТКП 499-2013 (02080), п.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                      Е.В.Бережных