|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2546 |
|  | от 27.11.2006 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2023 года лаборатории контроля качества сварочных работ службы управления качеством Открытого акционерного общества «Головное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Смирнова, 66, 224014, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия: -сварные соединения -контрольные образцы сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23055-78 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 ГОСТ ИСО 9692-2-2020 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ 1565-2009 СН 4.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 №66 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 СТБ 1428-2003 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл; -контрольные образцы сварных соединений |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.3 * |  | 24.10/ 29.061 | Механические испытания: (статическое растяжение; статический изгиб; сплющивание) -сварные соединения; -контрольные образцы сварных соединений |  | ГОСТ 6996-66 р. 8, р. 9 |
| 2.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; - сосуды и аппараты, работающие под давлением | 24.10/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия -сварные соединения -контрольные образцы сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 ГОСТ ИСО 9692-2-2020 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ 1565-2009 СП 4.02.01-2020 СТП 09110.17.309-10 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 №5 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярная (цветная) дефектоскопия) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл; -контрольные образцы сварных соединений |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.5 * |  | 22.21/ 29.121 | Механические испытания: (статическое растяжение; статический изгиб; сплющивание) -сварные соединения; -контрольные образцы сварных соединений |  | ГОСТ 6996-66 р. 8, р. 9 |
| 3.1 ** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия -сварные соединения -контрольные образцы сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23055-78 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 ГОСТ ИСО 9692-2-2020 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ 1565-2009 СН 1.03.01-2019 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 СТБ 1428-2003 |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: (эхо-метод) -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) -сварные соединения; -основной металл; -контрольные образцы сварных соединений |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.4* |  | 24.10/ 29.061 | Механические испытания: (статическое растяжение; статический изгиб; сплющивание) -сварные соединения; -контрольные образцы сварных соединений |  | ГОСТ 6996-66 р. 8, р. 9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных