|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3757 от 26 января 2009 года на бланке №_____________ |
| --- | --- |

# Область аккредитации от «18» июня 2012 года на  3  листах

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества  «СТРОЙМАШ»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Металлопрокат |  | Отбор образцов | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 19281-89 ГОСТ 14637-89 | ГОСТ 7564-97 ГОСТ 7565-81, п.3 ГОСТ 9454-78, п.1 ГОСТ 1497-84, п.1 |
|  |  | Механические испытания*1 - статическое растяжение - ударный изгиб |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 9454-78 |
|  |  | Измерение твердости*1 |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
|  |  | Химический анализ*1 - определение массовой доли углерода, % |  | ГОСТ 22536.1-88, п.3 |
| 2 Отливки из серого чугуна |  | Отбор образцов | ГОСТ 1412-85 | ГОСТ 24648-90 ГОСТ 7565-81, п.1 |
|  |  | Механические испытания*1 - статическое растяжение |  | ГОСТ 27208-87, п.1 ГОСТ 1497-84 |
|  |  | Измерение твердости*1 |  | ГОСТ 27208-87, п.4 ГОСТ 9012-59 |
|  |  | Химический анализ*1 - определение массовой доли углерода, % |  | ГОСТ 22536.1-88, п.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 Сварные соединения |  | Отбор образцов*2 | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв.: Проматомнадзор. РБ 27.06.1994, раздел 3 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв.: Постановление МЧС РБ 27.12.2005 №56, глава 29 | ГОСТ 6996-66, п. 2 |
|  |  | Механические испытания*1, 2 - статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66, п. 9 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А. Николаева

*1Приложение А

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Статическое растяжение Статический изгиб Ударный изгиб | Основной металл Сварные соединения Основной металл | Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность Максимальная энергия удара Погрешность | 500 кН ± 1% 200 кН ± 1% 300 Дж ± 2% |
| Измерение твердости | Основной металл | - Диапазон измерения - Погрешность Диапазон измерения Погрешность | - (75 – 450) HB ± 3 % (20 – 67) HRC ± 2 HRC |
| Химический анализ | Основной металл - сталь - чугун серый | - Определение массовой доли углерода - Диапазон измерения - Погрешность - Диапазон измерения - Погрешность | (0,17 – 0,44) % ±(0,012-0,016) % (3,3 – 3,7) % - ±0,08% |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева