|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2881 |
|  | от 10.02.2005 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 октября 2023 года

лаборатории электрофизических измерений

Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Октябрьского района г. Могилёва»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. 1-й Брикетный, 7, 212013, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б 27.1, п. Б 30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 4118-2011 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б 27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МН 4116-2011 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п. 5.8, п. Б 29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 4119-2011 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б 29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3.7 | МВИ.МН 4120-2011 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б 29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МН 4116-2011 |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г), д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.п. 5.3, 5.4, 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.п. 5.3.3, 5.3.4, 5.3.12, приложение D, п. D.2 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.п. 5.3.3, 5.3.4, 5.3.8, приложение D, п D.2 | МВИ.МГ 1040-2016 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения |  | МВИ.МГ 1040-2016 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п. 16.3 | МВИ.МГ 1040-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных