|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0077 |
|  | от 14.02.1995 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 20 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 октября 2021 года

Центральной лаборатории

Открытого акционерного общества «Беларуськалий»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первое рудоуправление ОАО «Беларуськалий», г. Солигорск (отделение обогащения минерального сырья) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Однокомпонентные калийные удобрения (калий хлористый), калий хлористый технический, сильвинит | 20.15/29.040 08.91/29.040 | Подготовка аналитической пробы | ГОСТ 4568-95 СТО СПЭКС 001-98 ТУ РБ 600122610.010-2002 ТУ РБ 600122610.011-2002 ТУ РБ 600122610.019-2004 ТУ BY 600122610.021-2011 ТУ BY 600122610.004-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 21560.0-82 (р.3) |
| 1.2* |  | 20.15/29.040 08.91/29.040 | Гранулометрический состав (массовая доля фракций) |  | СТБ ИСО 8397-2000 ГОСТ 21560.1-82 |
| 1.3* |  | 20.15/29.040 08.91/29.040 | Динамическая прочность |  | ГОСТ 21560.3-82 |

| 2.1* | Удобрения комплексные азотно-фосфорно-калийные | 20.15/29.040 | Подготовка аналитической пробы | ТУ BY 600122610.014-2012 ТУ BY 600122610.006-2012 ТУ РБ 400069905.022-2003 ТНПА и другие документы | ГОСТ 21560.0-82 (р.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 20.15/29.040 | Гранулометрический состав (массовая доля фракций) |  | СТБ ИСО 8397-2000 ГОСТ 21560.1-82 |
| 3.1* | Натрий хлористый технический, соль поваренная пищевая, соль поваренная кормовая, галит | 08.93/29.040 10.84/29.040 | Подготовка средней пробы, подготовка аналитической пробы | СТБ 1828-2008 ТУ ВY 600122610.007-2012 ТУ РБ 600122610.016-2002 ТУ РБ 600122610.017-2003 ТУ BY 600122610.020-2006 ТНПА и другие документы | ГОСТ 13685-84 (п.п.1.2.1, 1.3) |
| 3.2* |  | 08.93/29.040 10.84/29.040 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.16) |
| Четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий», г. Солигорск (галургическое отделение) |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Однокомпонентные калийные удобрения (калий хлористый), калий хлористый технический, сильвинит | 20.15/29.040 08.91/29.040 | Подготовка аналитической пробы | ГОСТ 4568-95 СТО СПЭКС 001-98 ТУ РБ 600122610.010-2002 ТУ РБ 600122610.011-2002 ТУ РБ 600122610.019-2004 ТУ BY 600122610.021-2011 ТУ BY 600122610.004-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 21560.0-82 (р.3) |
| 4.2* |  | 20.15/29.040 08.91/29.040 | Гранулометрический состав (массовая доля фракций) |  | СТБ ИСО 8397-2000 ГОСТ 21560.1-82 |
| 4.3* |  | 20.15/29.040 08.91/29.040 | Динамическая прочность |  | ГОСТ 21560.3-82 |
| 5.1* | Натрий хлористый технический, галит | 08.93/29.040 10.84/29.040 | Подготовка средней пробы, подготовка аналитической пробы | ТУ РБ 600122610.016-2002 ТУ РБ 600122610.017-2003 ТНПА и другие документы | ГОСТ 13685-84 (п.п.1.2.1, 1.3) |
| Первое рудоуправление ОАО «Беларуськалий», г. Солигорск (аналитическое отделение химической лаборатории) |  |  |  |  |  |
| 6.1* | Однокомпонентные калийные удобрения (калий хлористый), калий хлористый технический, сильвинит | 20.15/11.116 08.91/11.116 | Внешний вид, цвет | ГОСТ 4568-95 СТО СПЭКС 001-98 ТУ РБ 600122610.010-2002 ТУ РБ 600122610.011-2002 ТУ РБ 600122610.019-2004 ТУ BY 600122610.021-2011 ТУ BY 600122610.004-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 4568-95 (п.6.4) |
| 6.2* |  | 20.15/08.052 08.91/08.052 | Массовая доля воды Д – (0,1-2,0) % |  | ГОСТ 20851.4-75 (р.1) |
| 6.3* |  | 20.15/08.052 08.91/08.052 | Массовая доля калия. Весовой тетрафенилборатный метод определения Д(К2О) – (9-63) % |  | ГОСТ 20851.3-93 (р.2) |
| 6.4* |  | 20.15/08.052 08.91/08.052 | Массовая доля калия. Весовой перхлоратный метод определения Д(К2О)– (9-63) % |  | ГОСТ 20851.3-93 (р.7) |
| 7.1* | Удобрения комплексные азотно-фосфорно-калийные | 20.15/08.052 | Массовая доля воды Д – (0,1-2) % | ТУ BY 600122610.014-2012 ТУ BY 600122610.006-2012 ТУ РБ 400069905.022-2003 ТНПА и другие документы | ГОСТ 20851.4-75 (р.1) |
| 7.2* |  | 20.15/08.149 | Массовая доля общего азота (аммонийного и амидного) Д – (2,0-27,0) % |  | МВИ.МН 5516-2016 |
| 7.3* |  | 20.15/08.156 | Массовая доля общих фосфатов |  | ГОСТ 20851.2-75 (р.1, 8) |
| 7.4* |  | 20.15/08.156 | Массовая доля калия (в пересчете на К2О) Д(К2О) – (5-53) % |  | ГОСТ 20851.3-93 (р.4) |
| 8.1* | Натрий хлористый технический, соль поваренная пищевая, соль поваренная кормовая, галит | 08.93/11.116 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах | СТБ 1828-2008 ТУ ВY 600122610.007-2012 ТУ РБ 600122610.016-2002 ТУ РБ 600122610.017-2003 ТУ BY 600122610.020-2006 ТНПА и другие документы | ГОСТ 13685-84 (п.2.1) |
| 8.2* |  | 08.93/08.052 10.84/08.052 | Массовая доля воды (влаги) |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.2) МВИ.МН 3983-2011 |
| 8.3* |  | 08.93/08.052 10.84/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.3) МВИ.МН 2750-2007 МВИ.МН 4849-2014 |
| 8.4* |  |  | Массовая доля хлорида натрия (расчетный метод: массовые доли калий-, магний-, кальций-, сульфат-, хлорид-ионов, нерастворимого в воде остатка, воды) |  | ГОСТ 13685-84 (р.4) МВИ.МН 3982-2011 |
| 8.5* |  | 08.93/08.149 10.84/08.149 | Массовая доля кальций-иона |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.5, 2.7) МВИ.МН 3156-2009 |
| 8.6* | Натрий хлористый технический, соль поваренная пищевая, соль поваренная кормовая, галит | 08.93/08.149 10.84/08.149 | Массовая доля магний-иона | СТБ 1828-2008 ТУ ВY 600122610.007-2012 ТУ РБ 600122610.016-2002 ТУ РБ 600122610.017-2003 ТУ BY 600122610.020-2006 ТНПА и другие документы | ГОСТ 13685-84 (п.2.6, 2.7) МВИ.МН 3156-2009 |
| 8.7* |  | 08.93/08.052 10.84/08.052 | Массовая доля сульфат-иона |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.8) МВИ.МН 3014-2008 |
| 8.8* |  | 08.93/08.156 10.84/08.156 | Массовая доля оксида железа |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.9) МВИ.МН 2135-2004 |
| 8.9* |  | 08.93/08.156 10.84/08.156 | Массовая доля калий-иона |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.14) МВИ.МН 2955-2008 |
| 8.10* |  | 08.93/08.149 10.84/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 (п.4.2) МВИ.МН 4515-2012 |
| 8.11* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля фтора Д – (0,005-0,040) % |  | МВИ.МН 5046-2014 |
| 8.12* |  | 08.93/08.149 10.84/08.149 | Массовая доля хлор-иона |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.4) МВИ.МН 3084-2009 |
| Четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий», г. Солигорск (отделение испытаний продуктов галургии химической лаборатории) |  |  |  |  |  |
| 9.1* | Однокомпонентные калийные удобрения (калий хлористый), калий хлористый технический, сильвинит | 20.15/11.116 08.91/11.116 | Внешний вид, цвет | ГОСТ 4568-95 СТО СПЭКС 001-98 ТУ РБ 600122610.010-2002 ТУ РБ 600122610.011-2002 ТУ РБ 600122610.019-2004 ТУ BY 600122610.021-2011 ТУ BY 600122610.004-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 4568-95 (п.6.4) |
| 9.2* |  | 20.15/08.052 08.91/08.052 | Массовая доля воды Д – (0,1-2,0) % |  | ГОСТ 20851.4-75 (р.1) |
| 9.3* |  | 20.15/08.052 08.91/08.052 | Массовая доля калия. Весовой тетрафенилборатный метод определения Д(К2О) – (9-63) % |  | ГОСТ 20851.3-93 (р.2) |
| 9.4* |  | 20.15/08.052 08.91/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка Д – (0,1-2,0) % |  | ГОСТ 20851.3-93 (п.6.2) |
| 9.5* |  | 20.15/08.156 08.91/08.156 | Массовая доля хлористого натрия Д – (0,0-10,0) % |  | ГОСТ 20851.3-93 (п.6.3) |
| 9.6* |  | 20.15/08.149 08.91/08.149 | Массовая доля кальций-иона |  | ГОСТ 20851.3-93 (п.6.4) МВИ.МН 5100-2014 |
| 9.7* |  | 20.15/08.149 08.91/08.149 | Массовая доля магний-иона |  | ГОСТ 20851.3-93 (п.6.5) МВИ.МН 5100-2014 |
| 9.8* | Однокомпонентные калийные удобрения (калий хлористый), калий хлористый технический, сильвинит |  | Массовая доля калия (расчетный метод: массовые доли нерастворимого в воде остатка, хлористого натрия, сернокислого кальция, шестиводного хлористого магния, воды) | ГОСТ 4568-95 СТО СПЭКС 001-98 ТУ РБ 600122610.010-2002 ТУ РБ 600122610.011-2002 ТУ РБ 600122610.019-2004 ТУ BY 600122610.021-2011 ТУ BY 600122610.004-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 20851.3-93 (р.6) |
| 10.1* | Натрий хлористый технический, галит | 08.93/11.116 10.84/11.116 | Внешний вид, цвет | ТУ РБ 600122610.016-2002 ТУ РБ 600122610.017-2003 ТУ BY 600122610.020-2006 ТНПА и другие документы | ГОСТ 13685-84 (п.2.1) |
| 10.2* |  | 08.93/08.052 10.84/08.052 | Массовая доля воды (влаги) |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.2) МВИ.МН 3983-2011 |
| 10.3* |  | 08.93/08.052 10.84/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.3) МВИ.МН 2750-2007 МВИ.МН 4849-2014 |
| 10.4* |  |  | Массовая доля хлорида натрия (расчетный метод: массовые доли калий-, магний-, кальций-, сульфат-, хлорид-ионов, нерастворимого в воде остатка, воды) |  | ГОСТ 13685-84 (р.4) МВИ.МН 3982-2011 |
| 10.5* |  | 08.93/08.149 10.84/08.149 | Массовая доля кальций-иона |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.5, 2.7) МВИ.МН 3156-2009 |
| 10.6* |  | 08.93/08.149 10.84/08.149 | Массовая доля магний-иона |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.6, 2.7) МВИ.МН 3156-2009 |
| 10.7* |  | 08.93/08.052 10.84/08.052 | Массовая доля сульфат-иона |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.8) МВИ.МН 3014-2008 |
| 10.8* |  | 08.93/08.156 10.84/08.156 | Массовая доля калий-иона |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.14) МВИ.МН 2955-2008 |
| 10.9* |  | 08.93/08.149 10.84/08.149 | Массовая доля хлор-иона |  | ГОСТ 13685-84 (п.2.4) МВИ.МН 3084-2009 |
| Городской корпус ЦЛ, ул.Коржа, 5а, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий», г. Солигорск (отделение по анализу вод и почв санитарной лаборатории) |  |  |  |  |  |
| 11.1*** | Вода питьевая, вода подземная | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 11.2* |  | 100.09/01.086 | Общие и термотолерантные колиформные бактерии | 01.08.2023 дата принятия решения 01.08.2023 дата принятия решения СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава №105 от 02.08.2010 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 166 от 25.10.2012 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», постановление Совмина РБ 25.01.2021 №37 Фактические значения ТНПА и другие документы 01.08.2023 дата принятия решения | МУК РБ № 11-10-1-2002 (п.п. 8.2, 8.3) |
| 11.3* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 (п. 8.1) |
| 11.4* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфатредуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 (п. 8.4) |
| 11.5* |  | 100.09/11.116 100.09/08.156 | Запах, вкус (привкус) Мутность |  | ГОСТ 3351-74 (п.п.2, 3, 5) |
| 11.6* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 (п.5-метод Б) |
| 11.7* |  | 100.09/08.169 100.04/08.169 | Водородный показатель рН Д – (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 11.8* |  | 100.09/08.156 | Марганец (суммарно) Д – (0,01-5,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 метод А (вариант 1) |
| 11.9* |  | 100.09/08.156 100.04/08.156 | Медь (суммарно) Д – (0,02- 0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 (п.2) |
| 11.10* |  | 100.09/08.156 | Мышьяк (суммарно) Д – (0,01-0,1) мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |
| 11.11* |  | 100.09/08.156 100.04/08.156 | Нитраты (по NO3-) Д – (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (п. 9 - метод Д) |
| 11.12* |  | 100.09/08.149 | 01.08.2023 дата принятия решения Жесткость общая Д – св. 0,1оЖ |  | ГОСТ 31954-2012 (п.4 - метод А) |
| 11.13* |  | 100.09/08.149 | 01.08.2023 дата принятия решения 01.08.2023 дата принятия решения 01.08.2023 дата принятия решения Хлориды, мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 |
| 11.14* | Вода питьевая, вода подземная | 100.09/08.052 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Д – (50-50000) мг/дм3 | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава №105 от 02.08.2010 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 166 от 25.10.2012 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», постановление Совмина РБ 25.01.2021 №37 Фактические значения ТНПА и другие документы | МВИ МН 4218-2012 |
| 11.15* |  | 100.09/08.052 | Сульфаты, мг/дм3 |  | ГОСТ 4389-72 (п. 2) |
| 11.16* |  | 100.09/08.156 100.04/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д-(0,078-234,0) мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (п. 5 - метод А) |
| 11.17* |  | 100.09/08.156 100.04/08.156 | Нитриты (нитрит-ион) Д- (0,003-30,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (п. 6 - метод Б) |
| 11.18* |  | 100.09/08.156 | Железо (суммарно) Д- св.0,1мг/дм3 01.08.2023 дата принятия решения |  | ГОСТ 4011-72 (п. 2) |
| 11.19* |  | 100.09/08.155 | Цинк Д – (0,005-2,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) |
| 11.20* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Д – от 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 11.21*** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный активный Д ≥ 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 (п. 2) |
| 11.22* |  | 100.09/08.149 100.09/08.169 100.04/08.149 100.04/08.169 | Щелочность Д –(0,4-20,0) ммоль/дм3 |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 11.23* |  | 100.09/08.079 100.04/08.079 | Калий Д – (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНДФ14.1:2:4.167-2000 |
| 11.24* |  | 100.09/08.079 100.04/08.079 | Натрий Д – (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНДФ14.1:2:4.167-2000 |
| 11.25* |  | 100.09/08.079 100.04/08.079 | Магний Д – (0,25-2500) мг/дм3 |  | ПНДФ14.1:2:4.167-2000 |
| 11.26* |  | 100.09/08.079 100.04/08.079 | Кальций Д – (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНДФ14.1:2:4.167-2000 |
| 11.27* |  | 100.09/08.079 100.04/08.079 | Хлориды Д – (0,5-200) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года) |
| 11.28* |  | 100.09/08.079 100.04/08.079 | Нитраты Д – (0,2-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года) |
| 11.29* |  | 100.09/08.079 100.04/08.079 | Нитриты (нитрит-ионы) Д – (0,2-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года) |
| 11.30* |  | 100.09/08.079 100.04/08.079 | Сульфаты Д – (0,5-200) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года) |
| 11.31* | Вода питьевая, вода подземная | 100.09/08.079 100.04/08.079 | Фториды Д – (0,1-10) мг/дм3 | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава №105 от 02.08.2010 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 166 от 25.10.2012 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», постановление Совмина РБ 25.01.2021 №37 Фактические значения ТНПА и другие документы | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года) |
| 11.32* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) Д – (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128- 98 (М 01-05-2012) |
| 11.33* |  | 100.09/08.079 100.04/08.079 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д – (0,39-3900) мгN/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 |
| 11.34* |  | 100.09/08.156 100.04/08.156 | Концентрация фосфатов Д – (0,005-0,8) мгP/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, метод Б |
| 11.35* |  | 100.09/08.156 100.04/08.156 | Концентрация общего фосфора и фосфора фосфатов Д – (0,025-1000) мгP/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, метод В |
| 11.36* |  | 100.04/08.149 | Массовая концентрация хлоридов Д – св. 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 12.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 12.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН Д – (2-12) ед. рН | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015 ТНПА и другие документы | СТБ ISO 10523-2009 |
| 12.3* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д – от 3 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 12.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д – (0,5-200,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2613-2007 |
| 12.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация калия Д – (0,5-275) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2140-2004 |
| 12.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация натрия Д – (0,1-275) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2140-2004 |
| 12.7* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 12.8* |  | 100.03/08.169 | Концентрация хлорид-ионов Д – (6,0-500,0) мг/дм3 01.08.2023 дата принятия решения |  | МВИ.МН 4488-2012 |
| 12.9* | Поверхностные воды | 100.03/08.079 | Концентрация хлорид-ионов Д – (0,5-200) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015 ТНПА и другие документы | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года) |
| 12.10* |  | 100.03/08.079 | Концентрация нитрат-ионов Д – (0,2-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года) |
| 12.11* |  | 100.03/08.079 | Концентрация нитрит-ионов Д –(0,2-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года) |
| 12.12* |  | 100.03/08.079 | Концентрация сульфат-ионов Д – (0,5-200) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года) |
| 12.13* |  | 100.03/08.079 | Концентрация калия Д – (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 12.14* |  | 100.03/08.079 | Концентрация натрия Д – (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 12.15* |  | 100.03/08.079 | Концентрация магния Д – (0,25-2500) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 12.16* |  | 100.03/08.079 | Концентрация кальция Д – (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 12.17* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды Д –(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 12.18* |  | 100.03/08.079 | Концентрация ионов аммония Д – (0,39-3900) мгN/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 12.19* |  | 100.03/08.156 | Концентрация ионов аммония Д – (0,078-234,0) мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045 -2014 (п.5 – метод А) |
| 12.20* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфатов Д – (0,005-0,8) мгP/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, метод Б |
| 12.21* |  | 100.03/08.156 | Концентрация общего фосфора и фосфора фосфатов Д – (0,025-1000) мгP/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, метод В |
| 12.22* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д –(5,0-16000) мгО2/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015 ТНПА и другие документы | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |
| 12.23* |  | 100.03/08.088 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д- (0,5-200) мгО2 /дм3 |  | МВИ МН 5625-2016 |
| 12.24* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов Д – св. 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 13.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |
| 13.2* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель рН Д – (2-12) ед. рН | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Решение местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другие документы | СТБ ISO 10523-2009 |
| 13.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация калия Д – (0,5-275) мг/дм3 |  | МВИ. МН 2140-2004 |
| 13.4* |  | 100.05/08.156 | Концентрация натрия Д – (0,1-275) мг/дм3 |  | МВИ. МН 2140-2004 |
| 13.5* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д – (0,5-200,0) мгО2/дм3 |  | МВИ. МН 2613-2007 |
| 13.6* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сульфат-ионов Д – (10,0-500,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2460-2006 |
| 13.7* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 13.8* |  | 100.05/08.169 | Концентрация хлорид-ионов Д – (6,0-500,0) мг/дм3 |  | МВИ МН 4488-2012 |
| 13.9* |  | 100.05/08.079 | Концентрация калия Д – (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 13.10* |  | 100.05/08.079 | Концентрация натрия Д – (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 13.11* |  | 100.05/08.079 | Концентрация магния Д – (0,25-2500) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 13.12* | Сточные воды | 100.05/08.079 | Концентрация кальция Д – (0,5-5000) мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Решение местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другие документы | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 13.13* |  | 100.05/08.079 | Концентрация хлорид-ионов Д – (0,5-200,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года) |
| 13.14* |  | 100.05/08.079 | Концентрация сульфат-ионов Д – (0,5-200,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года) |
| 13.15* |  | 100.05/08.079 | Концентрация нитрат-ионов Д – (0,2-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года) |
| 13.16* |  | 100.05/08.079 | Концентрация нитрит-ионов Д – (0,2-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157- 99 (издание 2013 года) |
| 13.17* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д – св. 3 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 13.18* |  | 100.05/08.052 | Минерализация воды Д –(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 13.19* |  | 100.05/08.079 | Концентрация ионов аммония Д – (0,39-3900) мгN/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 13.20* |  | 100.05/08.156 | Концентрация ионов аммония Д – (0,078-234,0) мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 13.21* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфатов Д – св.0,005 мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, метод Б |
| 13.22* |  | 100.05/08.156 | Концентрация общего фосфора и фосфора фосфатов Д – (0,1-1000) мгP/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, метод В |
| 13.23* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д- (5,0-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012г.) |
| 13.24* |  | 100.05/08.088 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д-(0,5-200,0) мгО2/дм3 |  | МВИ.МН 5625-2016 |
| 13.25* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация хлоридов Д – св. 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 14.1*** | Минеральная вода | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Методические рекомендации № 96/225 от 7.04.97 г. «Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям». Методы санитарно- микробиологического анализа минеральных вод (п. 4.1.1) | ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Методические рекомендации № 96/225 от 7.04.97 г. «Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям». Методы санитарно- микробиологического анализа минеральных вод (п. 4.1.1) |
| 14.2* |  | 100.04/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 13273-88, п. 1 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №52 от 21.06.2013 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава №52 от 21.06.2013 ТНПА и другие документы | Методические рекомендации № 96/225 от 7.04.97 г. «Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям». Методы санитарно- микробиологического анализа минеральных вод (п. 4.1.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4) |
| 14.3* |  | 100.04/01.086 | Синегнойная палочка (Ps.aeruginosa) |  | Методические рекомендации № 96/225 от 7.04.97 «Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям». Методы санитарно- микробиологического анализа минеральных вод (п. 4.1. 2.5) |
| 14.4* | Минеральная вода | 100.04/01.086 | Общее количество бактерий (КМАФАнМ) | ГОСТ 13273-88, п. 1 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №52 от 21.06.2013 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава №52 от 21.06.2013 ТНПА и другие документы | Методические рекомендации № 96/225 от 7.04.97 «Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям». Методы санитарно- микробиологического анализа минеральных вод (п. 4.1.2.6) |
| 14.5* |  | 100.04/08.149 | Концентрация ионов кальция и магния Д – от 1 мг/пробе |  | ГОСТ 23268.5-78 (п. 2, 3) |
| 14.6* |  | 100.04/08.156 | Концентрация ионов натрия Д – св.1 мг/дм3 |  | ГОСТ 23268.6-78 (п. 4) |
| 14.7* |  | 100.04/08.156 | Концентрация ионов калия Д – св.1 мг/дм3 |  | ГОСТ 23268.7-78 (п. 3) |
| 14.8* |  | 100.04/08.079 | Концентрация бромид-ионов Д – 0,05-100 мг/дм3 |  | M 01-45-2009 (издание 2014 года) |
| 14.9* |  | 100.04/08.149 | Концентрация железа Д – от 0,50 мг/пробе |  | ГОСТ 23268.11-78 |
| 14.10* |  | 100.04/08.149 | Окисляемость перманганатная Д – (0-10) мг/дм3 |  | ГОСТ 23268.12-78 (п. 4.3) |
| 14.11* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитратов Д – (0,001-0,005) мг/пробе |  | ГОСТ 23268.9-78 (п. 2) |
| 14.12* |  | 100.04/08.169 | Концентрация гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 23268.3-78 (п. 6) |
| 14.13* |  | 100.04/08.052 | Минерализация воды Д –(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 14.14* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-ионов |  | ГОСТ 23268.17-78 (п.3) |
| 14.15* |  | 100.04/11.116 | Концентрация ионов аммония Д – (0,05-4) мг/дм3 |  | ГОСТ 23268.10-78 |
| 14.16* | Минеральная вода | 100.04/08.156 | Концентрация нитритов Д – (0,005-0,03) мг/пробе | ГОСТ 13273-88, п. 1 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №52 от 21.06.2013 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава №52 от 21.06.2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 23268.8-78 (п. 3) |
| 14.17* |  | 100.04/11.116 | Вкус (привкус), запах, цветность |  | ГОСТ 23268.1-91 (п.2) |
| 14.18* |  | 100.04/08.169 | Концентрация кальция и магния |  | МВИ. МН 4914-2014 |
| 14.19* |  | 100.04/08.079 | Концентрация магния Д – (0,25-2500) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 14.20* |  | 100.04/08.079 | Концентрация натрия Д – (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 14.21* |  | 100.04/08.079 | Концентрация калия Д – (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 14.22* |  | 100.04/08.079 | Концентрация ионов аммония Д – (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 14.23 |  | 100.04/08.079 | Концентрация ионов кальция Д – (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| 15.1** | Почвы (грунты) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-02-2020 (33140), р.6 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, р.12, п.12.6 ТНПА и другие документы | ТКП 17.03-02-2020 (33140), (р.6) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (р.12, п.12.6) |
|  |  | 100.06/29.040 | Предварительная подготовка проб | ГОСТ ISO 11464-2015 (п.5.3.1, 5.3.2) СТБ 17.13.05-36-2015 (п. 9.1) ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 11464-2015 (п.5.3.1, 5.3.2) СТБ 17.13.05-36-2015 (п. 9.1) |
| 15.2* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель рН Д – (1-14) ед. рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 15.3* |  | 100.06/08.052 | Сухой остаток водной вытяжки Д – св.0,1% |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 15.4* |  | 100.06/08.149 | Массовая доля ионов хлорида | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, р.12, п.12.6 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26425-85 |
| 15.5* |  | 100.06/08.156 | 01.08.2023 дата принятия решения Массовая концентрация ионов натрия и калия | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, р.12, 12.6 Фактические значения Фоновое значение | ГОСТ 26427-85 |
| 16.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 Инструкция №070-0210 от 19.03.2010 Санитарно-эпидемиологические требования (постановление МЗ РБ 16.05.2022 №44) | ГОСТ 31942-2012 Инструкция №070-0210 от 19.03.2010 (гл. 2) Санитарно-эпидемиологические требования (постановление МЗ РБ №44 16.05.2022) |
| 16.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; ТНПА и другие документы | Инструкция №070-0210 от 19.03.2010 Методы санитарно-микробиологического контроля воды плавательных бассейнов (глава 6, п.31) |
| 16.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция №070-0210 от 19.03.2010 Методы санитарно-микробиологического контроля воды плавательных бассейнов (глава 6, п.31) |
| 16.4* |  | 100.09/01.086 | Летициназо положительные стафилококки |  | Инструкция №070-0210 от 19.03.2010 Методы санитарно-микробиологического контроля воды плавательных бассейнов (глава 6, п.37.1, 37.2, 37.3 абзац 1) |
| 16.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-75, п.2 |
| 16.6* |  | 100.09/11.116 | 01.08.2023 дата принятия решения Запах |  | ГОСТ 3351-75, п.5 |
| 16.7* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Цветность | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; ТНПА и другие документы | ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б |
| 16.8* |  | 100.09/08.149 100.09/08.079 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года) |
| 16.9*** |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72, п. 2 |
| 16.10* |  | 100.09/08.079 | Ионы аммония |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| Первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО «Беларуськалий», г.Солигорск (отделение по анализу газов и пыли санитарной лаборатории) |  |  |  |  |  |
| 17.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/35.060 | Влажность газов | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (главы 10, 11, 12) ТНПА и другие документы | СТБ 17.08.05-01-2016, (р.5, 6) |
| 17.2*** |  | 100.01/35.062 | Давление газов |  | СТБ 17.08.05-03-2016 (п. 4) |
| 17.3*** |  | 100.01/35.065 | Температура газов |  | СТБ 17.08.05-03-2016 (п. 5) |
| 17.4*** |  | 100.01/23.000 | Скорость, расход газов |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 17.5** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Д – (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Д – (5-15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 17.6** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации калия хлорида (калия хлористого) Д – (10-300000) мг/м3 |  | МВИ.МН 5947-2018 |
| 17.7** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д – (0,13-40,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 3829-2011 |
| 17.8*** |  | 100.01/08.169 | Определение концентрации: - азот (II) оксида (азота оксида) Д – (1,34-4000) мг/м3 - азот (IV) оксида (азота диоксида)V 01.08.2023 дата принятия решения Д – (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 17.9*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Д – (2,86-15000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 (главы 10, 11, 12) ТНПА и другие документы | МВИ.МН 1003-2017 |
| 17.10*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида (окись углерода, угарный газ) Д – (1,25-25000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 17.11*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода Д – (0-21) об.% |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 18** | Воздух рабочей зоны |  | Отбор проб и определение концентрации: | ГОСТ 12.1.005-88 Постановление Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 ТНПА и другие документы |  |
| 18.1** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | алкил С15-20 амины (амины алифатические) Д – (0,017-15) мг/м3 |  | МВИ.МН 915-98 |
| 18.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | марганец в сварочных аэрозолях Д – (0,12-3,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 4600-2013 |
| 18.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | серная кислота Д – (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 18.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | свинец и его неорганические соединения (по свинцу) Д – (0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 18.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | пыль Д – (0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 18.6*** |  | 100.10/08.169 | углерода оксид Д – (0,1-120,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4955-2014 |
| 18.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | щелочи едкие Д – (0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 метод А |
| 18.8*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | гидрохлорид (водорода хлорид) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 18.9*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | формальдегид |  |  |
| 18.10*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | пропан-2-он (ацетон) |  |  |
| 18.11*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | кислород |  |  |
| 18.12*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | азота оксиды (в пересчете на NО2) и азота диоксид |  |  |
| 18.13*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | диметилбензол (смесь 2,-3,-4-изомеров) (ксилол) |  |  |
| 18.14*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | метилбензол 01.08.2023 дата принятия решения (толуол) |  |  |
| 18.15*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | уайт-спирит (в пересчете на С) | ГОСТ 12.1.005-88 Постановление Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 18.16*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | бензин |  |  |
| 18.17*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | дигидросульфид (сероводород) |  |  |
| 18.18*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | углерод оксид |  |  |
| 18.19*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | хлор |  |  |
| 18.20*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | керосин (в пересчете на C) |  |  |
| 18.21*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | сера диоксид (ангидрид сернистый) |  |  |
| 18.22*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | аммиак |  |  |
| 18.23*** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | гидроксибензол (фенол) |  |  |
| 18.24** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | гидрохлорид (водорода хлорид) |  | МВИ.МН 6158-2019 |
| 19** | Атмосферный воздух |  | Отбор проб и определение концентрации: | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №141 от 30.12.2016 Постановление Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Постановление Минздрава №113 от 08.11.2016 (Приложение 1 «Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе») ТНПА и другие документы |  |
| 19.1** |  | 100.02/42.000 100.02/08.150 | сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ, двуокись серы) Д – (0,08-1,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 19.2** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | гидрохлорид (водорода хлорид, соляная кислота) Д – (0,11-1,22) мг/м3 |  | МВИ.МН 2488-2006 |
| 19.3** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | калий хлорид (калий хлористый) Д – (0,0016-10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 893-98 |
| 19.4** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Д – (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 19.5** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | азот (IV) оксид (азота диоксид) Д – (0,040-2,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5363-2015 |
| 19.6*** |  | 100.02/08.169 | углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 01.08.2023 дата принятия решения Д – (0,1-120,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4955-2014 |
| 20.1*** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха | Постановление Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением МЗ №5 от 13.01.2009 (п. 21-24, 28-29, приложение 3) ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением МЗ №5 от 13.01.2009 (п. 46, 48-49,52, приложение 5) |
|  |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха |  |  |
|  |  | 100.12/23.000 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха Д – (0,2-20,0) м/с |  |  |
| 20.2*** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - интенсивность теплового облучения (инфракрасный и видимый диапазон излучения) | ГОСТ 12.1.005-88 Постановление Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №33 от 30.04.2013 Гигиенический норматив, утв. МЗ №33 от 30.04.2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.005-88 (Раздел 2) Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ №33 от 30.04.2013 (глава 4) |
|  |  | 100.12/35.065 | - температура воздуха |  |  |
|  |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха |  |  |
|  |  | 100.12/23.000 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха, Д – (0,3-5,0) м/с |  |  |
| 20.3*** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 Постановление Со-вета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанПиН 2.2.4.13-7-2006 (приложение 2) Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №132 от 26.12.2013 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава №132 от 26.12.2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН 2.2.4.13-7-2006 (глава 7) |
| 20.4*** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; 01.08.2023 дата принятия решения - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 20.5*** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Параметры шума: - постоянный (уровни звука и звукового давления в октавных, 1/3 октавных полосах частот) -непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука) | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.2.106-85 Постановление Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава №115 от 16.11.2011 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №47 от 14.06.2013 (п.п.15, 20-22) |
| 20.6*** |  | 100.12/35.063 | Искусственное и совмещенное освещение | СН 2.04.03-2020 Постановление Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №59 от 28.06.2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 24940-2016 (п.п. 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 6.1) |
| 20.7*** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность 01.08.2023 дата принятия решения ультрафиолетового излучения | Постановление Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №198 от 14.12.2012. Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава №198 от 14.12.2012 ТНПА и другие документы | МВИ.МН 5755-2017 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №198 от 14.12.2012 (глава 2, п.п. 11-18) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»					               Е.В. Бережных