|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2739 от 06 июня 2005 года на бланке №_____________ на 2 листе редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 01 декабря 2023 года

испытательной лаборатории службы наладки

Коммунального унитарного производственного предприятия

по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных

«Минсккоммунтеплосеть»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Героев 120 дивизии, 5, 220056, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников (дымовые газы котлоагрегатов) | 100.01/42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации: кислорода ДИ: (0,1-21) об.% | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 *** |  |  | азота (II) оксида ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| 1.3 *** |  |  | азота (IV) диоксида ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 1.4 *** |  |  | углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-12500) мг/м3 |  |  |
| 1.5 *** |  |  | серы диоксида ДИ: (2,86-14300) мг/м3 |  |  |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  |  |