|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4839 |  |
|  | от 12.08.2016 |  |
|  | на бланке № __________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» января 2024 года Слонимской лаборатории дефектоскопии филиала "Управление аварийно-восстановительных работ Открытого акционерного общества "Газпром трансгаз Беларусь"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гродненское шоссе, 6А/1, 231800, г.Слоним, Гродненская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Газопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений и основного металла: - внешний осмотр и измерения; - визуальный метод | ГОСТ 23055-78 ГОСТ 16037-80 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь № 66 от 05.12.2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла: капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль сварных соединений, основного металла (эхо метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.4*** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографический контроль сварных соединений, основного металла |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 2.1*** | Магистральные трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - внешний осмотр и измерения; - визуальный метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 СТБ ISO 6520-1-2009 СТО Газпром 15-1.3-004-2023 СТО Газпром 15-2.3-005-2023 СТП СФШИ.01.26-2012 СТП СФШИ.02.19-2021 СТП СФШИ.02.25-2007 СТП СФШИ.02.29-2020 СТП СФШИ.02.114-2018 ISO 10675-1:2021 ISO 19232-1:2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 2.2*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла: капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль сварных соединений, основного металла (эхо метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.4*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия основного металла (эхо метод) |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.5*** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографический контроль сварных соединений, основного металла |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 2.6*** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографический контроль сварных соединений (цифровой метод) |  | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 3.1*** | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - внешний осмотр и измерения; - визуальный метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановлением МЧС РБ №21 от 32.04.2020 СТО Газпром 15-1.3-004-2023 СТО Газпром 15-2.3-005-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 3.2*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла: капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3*** | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль сварных соединений, основного металла (эхо метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.4*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия основного металла (эхо метод) |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.5*** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографический контроль сварных соединений |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							         Е.В. Бережных