|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 BY/112 2.3245 |  |
|  | от 26.12.2007 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 9 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 января 2024 г. химико-аналитической лаборатории Белорусско-голландского предприятия общества с ограниченной ответственностью (СП ООО) «ФАРМЛЭНД»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская обл., г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, 124/1 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Препараты фармацевтические: растворы для парентерального, внутривенного и внутримышечного введения, растворы для инъекций, стерильные растворы для наружного применения; растворители для лекарственных препаратов Лекарственные средства: жидкие лекарственные формы – растворы для парентерального, внутривенного и внутримышечного введения и наружного применения | 21.20/12.042 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.2* |  | 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.3* |  | 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.4* |  | 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение водородного показателя (рН) |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.5* |  | 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.6* | Препараты фармацевтически: растворы для парентерального, внутривенного и внутримышечного введения, растворы для инъекций, стерильные растворы для наружного применения; растворители для лекарственных препаратов Лекарственные средства: жидкие лекарственные формы – растворы для парентерального, внутривенного и внутримышечного введения и наружного применения | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность; - испытания на чистоту; - гемолитически действующие вещества; - количественное определение | Фармакопей ная статья на конкретный лекарственный препарат, нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1.7* |  | 21.20/08.035 | Атомно-эмиссионная спектрометрия: - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.22, метод I ФЕАЭС 2.1.2.21 |
| 1.8* |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - сопутствующие примеси, родственные соединения |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 |
| 1.9* |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - сопутствующие примеси, родственные соединения; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
| 1.10* |  | 21.20/08.169 | Оптическое вращение: - подлинность; - угол оптического вращения; - удельное оптическое вращение; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 1.11* |  | 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.90; 2.5.8; 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 |
| 1.12* |  | 21.20/08.169 | Удельная электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.13* |  | 21.20/12.042 | Испытание на предельное содержание примесей |  | ГФ РБ II 2.4.8, метод А ФЕАЭС 2.1.4.8, методА |
| 1.19* |  | 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1; 5.1; 5.1.9 ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| 2.1* | Продукты фармацевтически: концентраты для гемодиализа, протезы биологические, растворы гемоконсервантов, энтеральное питание Изделия медицинского назначения | 21.10/08.035 | Атомно-эмиссионная спектрометрия: - количественное определение; - подлинность | Технические условия на конкретный объект испытания | ГФ РБ II 2.2.22, метод I |
| 2.2* |  | 21.10/08.149 | Титриметрические методы анализа: - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.90; 2.5.8; 2.5.11 |
| 2.4* |  | 21.10/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) - подлинность; - количественное определение; - показатель преломления |  | ГФ РБ II 2.2.6 |
| 2.6* |  | 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II 2.6.12; 2.6.13; 5.1.4 |
| 2.7* |  | 21.10/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1; 5.1; 5.1.9 |
| 3.1* | Препараты фармацевтические: сиропы, жидкости для ингаляций, жидкость для ингаляционного наркоза, суспензии для внутреннего применения, нестерильные растворы для наружного применения, спреи Лекарственные средства: сиропы для приема внутрь, жидкости для ингаляций, суспензии для внутреннего применения, спреи для внутреннего применения, растворы для наружного применения Препараты фармацевтические: сиропы, жидкости для ингаляций, жидкость для ингаляционного наркоза, суспензии для внутреннего применения, нестерильные растворы для наружного применения, спреи Лекарственные средства: сиропы для приема внутрь, жидкости для ингаляций, суспензии для внутреннего применения, спреи для внутреннего применения, растворы для наружного применения | 21.20/12.042 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 3.2* |  | 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 3.3 |  | 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 3.4* |  | 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение водородного показателя (рН) |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 3.5* |  | 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) - подлинность; - количественное определение; - показатель преломления |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 3.6* |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях - количественное определение; - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 3.7* |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - сопутствующие примеси, родственные соединения |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 |
| 3.8* |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - сопутствующие примеси, родственные соединения; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
| 3.9* |  | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II 2.6.12; 2.6.13; 5.1.4 ФЕАЭС 2.1.6.6; 2.1.6.7 |
| 3.10* |  | 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.90; 2.5.8; 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 |
| 4.1* | Препараты фармацевтические: таблетки, капсулы, порошки для приготовления суспензий и растворов для приема внутрь, лиофилизаты Лекарственные средства: твердые лекарственные формы – таблетки, капсулы, порошки для приготовления растворов для приема внутрь, лиофилизированные порошки Препараты фармацевтические: таблетки, капсулы, порошки для приготовления суспензий и растворов для приема внутрь, лиофилизаты Лекарственные средства: твердые лекарственные формы – таблетки, капсулы, порошки для приготовления растворов для приема внутрь, лиофилизированные порошки | 21.20/12.042 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 4.2* |  | 21.20/29.040 | Однородность массы: - однородность массы - средняя масса | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.12 ФЕАЭС 2.1.9.17 |
| 4.4* |  | 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочки на истирание. Истираемость таблеток |  | ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 |
| 4.5* |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность; - растворение; - однородность дозированных единиц; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 4.6* |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - сопутствующие примеси, родственные соединения |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 |
| 4.7* |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - растворение; - однородность дозированных единиц; - сопутствующие примеси, родственные соединения; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
| 4.8* |  | 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 4.9* |  | 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 4.10* |  | 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение водородного показателя (рН) |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 4.12* |  | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II 2.6.12; 2.6.13; 5.1.4 ФЕАЭС 2.1.6.6; 2.1.6.7 |
| 4.13* |  | 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1; 5.1; 5.1.9 ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| 4.15* |  | 21.20/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм |  | ГФ РБ II 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.3 |
| 5.3* | Биологически активные добавки | 21.20/29.128 | Распадаемость | Нормативный документ на конкретный объект испытания | ГФ РБ II 2.9.1 |
| 5.5* |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.25 |
| 5.6* |  | 21.20/12.042 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II 2.3.1 |
| 5.7* |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.29 |
| 5.8* |  | 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - сопутствующие примеси, родственные соединения |  | ГФ РБ II 2.2.27 |
| 5.9* |  | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II 2.6.12; 2.6.13; 5.1.4 |
| 5.10* |  | 21.20/08.169 | Оптическое вращение: - подлинность; - угол оптического вращения; - удельное оптическое вращение; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.7 |
| 5.12* |  | 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.90; 2.5.8; 2.5.11 |
| 6.8* | Препараты фармацевтические: лекарственные препараты из плазмы крови человека Лекарственные средства из плазмы крови | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота | Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат или продукт фармацевтичес кий | ГФ РБ II 2.6.12; 2.6.13; 5.1.4 ФЕАЭС 2.1.6.6; 2.1.6.7 |
| 6.7* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1; 5.1; 5.1.9 ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| 7.1* | Продукты фармацевтические: сырье для производства лекарственных препаратов Фармацевтические субстанции Продукты фармацевтические: сырье для производства лекарственных препаратов Фармацевтические субстанции | 21.20/12.042 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы | Нормативный документ на конкретный объект испытания Нормативный документ на конкретный объект испытания | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 7.3* |  | 21.10/08.149 | Перекисное (пероксидное) число |  | ГФ РБ II 2.5.5 ФЕАЭС 2.1.5.5 |
| 7.4* |  | 21.10/08.149 | Кислотное число |  | ГФ РБ II 2.5.1 ФЕАЭС 2.1.5.1 |
| 7.6* |  | 21.10/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкости |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 7.7* |  | 21.10/11.116 | Степень окрашивания жидкости |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 7.8* |  | 21.10/08.169 | Потенциометрическое определение водородного показателя (рН) |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 7.9* |  | 21.10/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) - подлинность; - количественное определение; - показатель преломления |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 7.10* |  | 21.10/08.169 | Оптическое вращение: - подлинность; - угол оптического вращения; - удельное оптическое вращение; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 7.12* |  | 21.10/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - сопутствующие примеси, родственные соединения |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 |
| 7.13* |  | 21.10/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - сопутствующие примеси, родственные соединения; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
| 7.14* |  | 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность; - сопутствующие примеси, родственные соединения; - степень окрашивания; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 7.15* |  | 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 |
| 7.16* |  | 21.10/12.042 | Испытания на предельное содержание примесей |  | ГФ РБ II 2.4.1; 2.4.3; 2.4.4; 2.4.7; 2.4.8; 2.4.9; 2.4.11; 2.4.13 ФЕАЭС 2.1.4 |
| 7.17* |  | 21.10/29.128 | Растворимость |  | ГФ РБ II 1.1.4 |
| 7.18* |  | 21.10/08.149 | Титриметрические методы анализа: - подлинность; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.90; 2.5.8; 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 |
| 7.19* |  | 21.10/29.113 | Удельная электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 7.20* |  | 21.20/08.035 | Атомно-эмиссионная спектрометрия: - сопутствующие примеси |  | ГФ РБ II 2.2.22, метод I ФЕАЭС 2.1.2.21 |
| 7.24* |  | 21.10/29.142 | Насыпная плотность |  | ГФ РБ II 2.9.34, метод 1 ФЕАЭС 2.1.10.3 |
| 7.26* |  | 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II 2.6.12; 2.6.13; 5.1.4 ФЕАЭС 2.1.6.6; 2.1.6.7 |
| 7.27* |  | 21.10/12.042 | Тяжелые металлы |  | ГФ РБ II 2.4.8 ФЕАЭС 2.1.4.8 |
| 7.28* |  | 21.10/29.061 | Ситовой анализ: - размер частиц |  | ГФ РБ II 2.9.38 ФЕАЭС 2.1.10.8 |
| 8.1* | Продукты фармацевтические: гранулы, готовые для прессования (капсулирования) Гранулы, готовые для прессования Продукты фармацевтические: гранулы, готовые для прессования (капсулирования) Гранулы, готовые для прессования | 21.10/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - сопутствующие примеси, родственные соединения; - количественное определение | Нормативный документ на конкретный объект испытания Нормативный документ на конкретный объект испытания | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 |
| 8.2* |  | 21.10/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - сопутствующие примеси, родственные соединения |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 |
| 8.3* |  | 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность; - сопутствующие примеси; - степень окрашивания; - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 8.4* |  | 21.20/08.052 | Потеря в массе при Высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 |
| 8.5* |  | 21.10/29.142 | Насыпная плотность |  | ГФ РБ II 2.9.34, метод 1 ФЕАЭС 2.1.10.3 |
| 8.6* |  | 21.10/29.061 | Ситовой анализ: - размер частиц |  | ГФ РБ II 2.9.38 ФЕАЭС 2.1.10.8 |
| 8.7* |  | 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II 2.6.12; 2.6.13; 5.1.4 ФЕАЭС 2.1.6.6; 2.1.6.7 |
| 9.1* | Косметическая продукция | 20.42/08.169 | Потенциометрическое определение водородного показателя (рН) | Нормативный документ на конкретный объект испытания | ГФ РБ II 2.2.3 |
| 9.2* |  | 20.42/01.086 | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II 2.6.12; 2.6.13; 5.1.4 |
| 9.3* |  | 20.42/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							         Е.В. Бережных