|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3245 |  |
|  | от 26.12.2020 |  |
|  | на бланке № |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 05 апреля 2024 года
 к области аккредитации от 26 января 2024 года

химико-аналитической лаборатории Белорусско-голландское предприятия общества с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская обл., г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, 124/1 |  |  |  |  |  |
| 1.20* | Препараты фармацевтические: растворы для парентерального, внутривенного и внутримышечного введения, растворы для инъекций, стерильные растворы для наружного применения; растворители для лекарственных препаратов | 21.20/11.116 | Описание | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат | СОП-0501-0040 от 01.02.2023 г. ФЕАЭС 2.5.1.25 |
| 1.21* |  | 21.20/01.086 | Бактериальные эндотоксины - предельное содержание (метод А) |  | ГФ РБ II 2.6.14 ФЕАЭС 2.1.6.8 |
| 1.22* |  | 21.20/12.042 | Механические включения: - видимые частицы; - невидимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.19; 2.9.20 ФЕАЭС 2.1.9.10 |
| 1.23* |  | 21.20/29.040 | Извлекаемый объем |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9; 2.1.9.16; 2.1.9.17 |
| 2.9* | Продукты фармацевтические: концентраты для гемодиализа, протезы биологические, растворы гемоконсервантов, энтеральное питание | 21.20/11.116 | Описание | Технические условия на конкретный объект испытания | СОП-0501-0040 от 01.02.2023 г. ФЕАЭС 2.5.1.25; 2.5.1.33 |
| 3.11* | Препараты фармацевтические: сиропы, жидкости для ингаляций, жидкость для ингаляционного наркоза, суспензии для внутреннего применения нестерильные растворы для наружного применения, спреи | 21.20/29.040 | Извлекаемый объем | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9; 2.1.9.16; 2.1.9.17 |
| 3.12* |  | 21.20/11.116 | Описание |  | СОП-0501-0040 от 01.02.2023 г. ФЕАЭС 2.5.1.25; 2.5.1.28; 2.5.1.31; 2.5.1.33 |
| 4.16* | Препараты фармацевтические: таблетки, капсулы, порошки для приготовления суспензий и растворов для приема внутрь, лиофилизаты | 21.20/11.116 | Описание | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат | СОП-0501-0040 от 01.02.2023 г. ФЕАЭС 2.5.1.34 |
| 5.13* | Продукты фармацевтические: биологически активные добавки | 21.20/11.116 | Описание | ТНПА на конкретный объект испытаний | СОП-0501-0040 от 01.02.2023 г. ФЕАЭС 2.5.1.10; 2.5.1.34 |
| 7.29* | Продукты фармацевтические: сырье для производства лекарственных препаратов | 21.10/11.116 | Описание | Нормативный документ на конкретный объект испытания | СОП-0501-0040 от 01.02.2023 г. ФЕАЭС 2.5.1.4; 2.5.1.24 |
| 8.8* | Продукты фармацевтические: гранулы, готовые для прессования (капсулирования) | 21.10/11.116 | Описание | Нормативный документ на конкретный объект испытания | СОП-0501-0040 от 01.02.2023 г. ФЕАЭС 2.5.1.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных