|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5462 |
|  | от 10.02.2023 |
|  | на бланке №__________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 февраля 2023 года

испытательной лаборатории Частного торгово-производственного унитарного предприятия «СтройАвеню»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Республика Беларусь, 210026, Витебская область, г.Витебск, ул.Коммунистическая д.23-3 |  |  |  |  |  |
| 1.2 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | ТКП 629-2018 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры каналов |  | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009 Приложение К |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | СТБ 2021-2009 Приложение К |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы) | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры каналов и помещений | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2021-2009 Приложение К АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 2.4 |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.ГМ 0003-2021 |
| 3.1*** | Здания и сооружения (дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных