|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0321 |
|  | от 23.12.1996 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 мая 2024 года

| лаборатории электрофизических измерений Открытого акционерного общества "Оргпищепром" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220014, г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1; ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ МН 1186-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б.27.3; ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ МН 3124-2015 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2; ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН 1189-2015 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4; ТКП 339-2011 п.п.4.4.19.7, 4.4.28.6; СН 4.04.03-2020 | МВИ МН 1190-2015 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.1-2013; ТКП 181-2009 Б.29.8; ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28 | МВИ МН 3124-2015 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4; ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | МВИ МН 3125-2015 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181 -2009 п. В.4.61.4; ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4; | МВИ МН 3125-2015 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой ли нии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ МН 3125-2015 МВИ МН 1186-2015 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки. | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | МВИ МН 3125-2015 |
| 4.1 * | Электроизолирующие перчатки | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.11.2; 4.12.2 Приложение Е | МВИ.МН 1187-2015 |
| 5.1 * | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.11.2; 4.12.2 Приложение Е | МВИ.МН 1187-2015 |
| 6.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.6 Приложение Е | МВИ.МН 1187-2015 |
| 7.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п. 4.5.10 Приложение Е | МВИ.МН 1187-2015 |
| 8.1 * | Электроизолирующие штанги | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Приложение Е | МВИ.МН 1187-2015 |
| 9.1 * | Клещи электроизме-рительные и электро-изолирующие | 25.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.3.2, 4.4.2 Приложение Е | МВИ.МН 1187-2015 |
| 10.1 * | Ручной электроизоли-рующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 Приложение Е | МВИ.МН 1187-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						                 Е.В. Бережных