|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1075 |
|  | от 29.04.1996 |
|  | на бланке № на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 07  июня  2024  года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 21 апреля 2023 года

лаборатории контроля качества воды коммунального производственного унитарного предприятия "Брестводоканал" № п/п; Наимено-вание объекта; Код; Наименование характеристики (показатель, параметры); Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту; Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. ул.Ковельская 7а/4, 224008, г.Брест , Республика Беларусь. 2.27 ***; Сточные воды; 100.05/42.000; Отбор проб; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992. 2.28 *; 100.05/08.156; Массовая концентрация: - фосфора фос-фатов, мг/дм3 ДИ (0,10-1000); - фосфат-иона, мг/дм3; «Правила пользования централизованными системами водоснаб-жения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 № 788; Решение Брестского городского исполнительного комитета ; Комплексное природоохранное разрешение; ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающие требования к объекту; ГОСТ 18309-2014 (метод В). 2.29 *; 100.05/08.156; Массовая концентрация фосфора общего, мг/дм3 ДИ: (0,10-1000); ГОСТ 18309-2014 (метод В). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 3.27 ***; Поверх-ностные воды; 100.03/42.000; Отбор проб; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ISO 5667-6-2021. 3.28 *; 100.03/08.156; Массовая концентрация: - фосфора фос-фатов, мг/дм3 ДИ (0,025-1000); - фосфат-иона, мг/дм3; ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 утв. Постановлением Минприроды Республики Беларусь от 15.12.2023 №15; СанПиН2.1.2.12-33-2005 утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28.11.2005 № 198 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту; ГОСТ 18309-2014 (метод В). 3.29 *; 100.03/08.156; Массовая концентрация фосфора общего, мг/дм3 ДИ: (0,025-1000); ГОСТ 18309-2014 (метод В).

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных