|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4207 |
|  | от 15.08.2011 |
|  | на бланке № 0008577 на 6 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2024 года

производственной лаборатории водопровода

Коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Каменецкое ЖКХ»

| № пунк-та | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная лаборатория водопровода водозабор «Березняки», ул. 0,7 км. Юго-Восточней, 225050, г. Каменец, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 1.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель Д-(2-12) рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 1.7* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.8* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая Д – св.0,1 0Ж |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 1.9* | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) Д -св.0,005 мг/дм³ | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНДФ 14.1:2:4.128-98 Редакция 2012 года |
| 1.10* |  | 100.09/08.15 | Перманганатна окисляемость Д - (0,5-10,0) мгО/дм3 |  | ГОСТ Р 55684-201 способ А |
| 1.11* |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностно-активных веществ (анионоактивных) Д - (0,025-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |
| 1.12* |  | 100.09/08.155 | Концентрация алюминия Д - (0,01-50) мг/дм³ |  | ГОСТ 18165-2014 Метод В |
| 1.13* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора Д- (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего Д - (0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 1.15* |  | 100.09/08.155 | Концентрация меди Д - св.0,0005 мг/дм³ |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации меди в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе «Флюорат-02» М 01-02-2010 Изд. 2010 года |
| 1.16* | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Концентрация мышьяка Д - св.0,05 мг/дм³ | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | Методика выполнения измерений массовой концентрации мышьяка в пробах питьевых вод флуориметричес-ким методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02» М 01-26-2001 Издание 2011 |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов Д- (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 1.18* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца Д- (0,01-5,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 Вариант 3 |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Концентрация азота аммонийного Д- (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 1.20* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов Д- (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 1.21* |  | 100.09/08.155 | Концентрация селена Д- (0,1-5,0) мкг/дм3 |  | ГОСТ 19413-89 |
| 1.22* |  | 100.09/08.156 | Концентрация сульфатов Д- (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 метод 3 Изд. 2014 |
| 1.23* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов Д- менее 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 1.24* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка Д - св.0,005 мг/дм³ |  | Методика выполне-ния измерений мас-совой концентрации цинка в пробах природных, питье-вых и сточных вод флуориметрическим методом с примене-нием анализатора жидкости «Флюо-рат-02» ПНДФ 14.1:2:4.183-02 Изд. 2014 года |
| 1.25* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Концентрация свободного остаточного хлора Д- св.0,3 мг/дм3 | Гигиенический Норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18190-72 р.3 |
| 1.27* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 1.28* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 1.29* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 1.30* |  | 100.09/04.125 | Удельная суммарная альфа-радиоактивность | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | СТБ ISO 9696-2020 |
| 1.31* |  | 100.09/04.125 | Удельная суммарная бета-радиоактивность |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 1.32* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 26.04.1999 № 16 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.МН. 4808- 2013 |
| 2.1** | Рабочие места в производственных и слу-жебных помеще-ниях: -посто янного пребыва-ния; - времен-ного пре-бывания Террито-рия объектов народного хозяйства и осталь-ные открытые террито- рии населен-ных пунктов | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | МВИ.ГМ. 1906- 2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных