|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Приложение №1 |  |  |
| к аттестату аккредитации  |  |  |
| № BY/112 2.2290 |  |  |
| от 24.06.2005 |  |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |  |
| на 1 листе |  |  |
| редакция 01 |  |  |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 1** от21 июня 2024
 **к области аккредитации от** 09 июня 2023 года

электроизмерительной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Электроконтроль»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Код | Наименованиехарактеристики(показатель,параметры) | Обозначениедокумента,устанавливающего требованияк объекту | Обозначениедокумента,устанавливающего метод исследований (испытаний)и измерений, в том числе правилаотбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ул. Сыдько, 115, 247500, г. Речица, Гомельская область |
| 1.3\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали  | ТКП 181-2009 п.Б.29.8ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.5ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0196-2023 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных