Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3529

от 7.12.2006 г.

На 1 листе

# ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

№1 от 20 апреля 2009 г

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ

КОММУНАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Мясопродукты 2. Кость пищевая убойных животных 3. Вода питьевая |  | Определение объемной (удельной)активности радионуклидов цезия-137 Определение содержания стронция-90 Отбор проб Определение объемной (удельной)активности радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2007. МВИ.МН 1181-2007. СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МВИ.МН 1181-2007. |
| 4.Стружки древесные (опилки) |  | Определение объемной (удельной)активности радионуклидов цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1.01.2001 | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объёмной и удельной активности радионуклида цезия-137 в воде, почве, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства» утв. 14.09.1990г. зам. пред.Госстандарта РБ МВИ.МН 1181-2007. |

Директор БелГИМ – руководитель

Органа по аккредитации лабораторий                     			          Н.А.Жагора