|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1483 от 14.03.2000 на бланке № на 06 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «28» июня 2024 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Милкавита»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначения документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и изменений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Братьев Лизюковых, д. 1, 246029, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное – сырье, сливки-сырье | 01.41/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928-84 п.2.2 ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2, п. 4.3 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.2, п.7.2.3 СТБ 1051-2012 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Внешний вид и консистенция, цвет |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2263-2016, п. 7.2 СТБ 2277-2016, п.7.2 |
| 1.3* |  |  | Вкус и запах |  | Стб 1598-2006 п.6.2 ГОСТ 28283-2015 СТБ 2263-2016, п.7.3 СТБ 2277-2016, п. 7.2 |
| 1.4* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.4 |
| 1.6* |  | 01.41/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.7* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1 |
| 1.8* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.5 |
| 1.9* |  | 01.41/08.133 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006, п.6.3 пр. Б, ГОСТ 23327-98 |
| 1.10* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ (СОМО) |  | ГОСТ 3626-73 п.3, п.2.4.3 |
| 1.11* |  | 01.41/08.042 | Содержание соды |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 1.12* |  | 01.41/08.042 | Содержание аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.13* |  | 01.41/08.042 | Содержание перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.14* |  | 01.41/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.15* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.16* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17* | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное – сырье, сливки-сырье | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН №37 от 25.01.2021, в ред. постановления №829 от 29.11 2022) | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 1.18* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 1.19* |  | 01.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |
| 1.20* |  | 01.41/12.042 | Эффективность пастеризации (фосфатаза, пероксидаза) |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.2 |
| 1.21* |  | 01.41/03.152 01.41/12.042 | Ветеринарные лекарственные средства: - левомицетин (хлорамфеникол) - тетрациклиновая группа - пенициллины - стрептомицин Ветеринарные лекарственные средства: - хинолоны /фторхинолоны; - макролиды; - аминогликозиды; - линкозамиды; - сульфаниламиды. |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.2 ГОСТ 32254-2013 |
| 1.22* |  | 01.41/04.125 | Объемная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1*** | Продукты молочные и сыры | 10.51/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 21.06. 2013 №52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014, п.4.2, 4.3, п.4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 5.3 ГОСТ 26809.2-2014, п.5.3 ГОСТ 9225-84, п.1.5 ГОСТ 32901-2014 п.5, п.5.2 СТБ 1036-97, п. 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1552-2017, п. 7.2 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет |  | ТУ BY 100098867.221-2007,п.4.2 ТУ BY 100098867.371-2015,п.4.2, 4.3 СТБ 1746-2017, п.7.2 ГОСТ 31450-2013, п.7.2 ТУ BY 400068171.008-2011, п.4.3 ТУ РБ 100098867.121-2001, п.4.2 СТБ 1887-2016, п.7.2 ГОСТ 31451-2013, п.7.2 СТБ 970-2017, п.7.2 ГОСТ 31454-2012, п. 7.2 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 315-2017, п.7.2 ГОСТ 31453-2013, п.7.2 СТБ 2206-2011, п.7.2 ТУ РБ 00454623.021-98, п.4.2 ТУ BY 100098867.209-2007, п. 4.2 ТУ РБ 400068171.007-2010, п.4.4 СТБ 1552-2017, п. 7.3 ТУ РБ 100098867.089-2000, п.4.4 ГОСТ 29245-91, п.3 ТУ BY 690253379.087-2016, п.4.3 ТУ BY 400068171.010-2011 ТУ РБ 00454623.021-98 СТБ 1858-2022 ТУ BY 400068171.022-2016 ГОСТ 32923-2014 ТУ РБ 100098867.119-2001 СТБ 2263-2016 ТУ РБ 100098867.089-2000 ТУ BY 690609992.027-2018 ТУ РБ 02906526.047-98 ТУ BY 100098867.275-2011 ТУ BY 192762412.048-2020 ТУ BY 100098867.164-2020 ТУ РБ 100722175.005-2001 ТУ BY 191212488.012-2012 |
| 2.3* |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4* | Продукты молочные и сыры | 10.51/11.116 | Группа чистоты | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 21.06. 2013 №52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8218-89 |
| 2.5* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85, п.2.4 ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 2.6* |  | 10.51/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 2.7* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.1, п.2.2.2 п.2.2.5, п.2.2.6, 2.3.5, 2.2.3, 2.3.4 ГОСТ 30648.1-99, п.4 СТБ 1552-2017, п. 7.9 ГОСТ 29247-91, п.4 |
| 2.8* |  | 10.51/08.133 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99, п.4 |
| 2.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля СОМО |  | ГОСТ 3626-73, п.3, п.8 СТБ 1746-2017, п.7.9 СТБ 1887-2016, п.7.6 СТБ 1888-2016, п. 7.8 СТБ 1552-2017 п.7.12 СТБ 970-2017 п.7.8 |
| 2.10* |  | 10.51/08.133 | Массовая доля белка в СОМО |  | ТУ РБ 100098867.121-2001, п.4.6 ГОСТ 30648.2-99, п.4 СТБ 1858-2009, п.7.6 |
| 2.11* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.3 ТУ РБ 100098867.121-2001, п.4.5 ГОСТ 30305.1-95, п.5 |
| 2.12* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п. 5.1, п.6 ГОСТ 30648.3-99, п.4 ГОСТ 29246-91, п.3 |
| 2.13* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1, п.3.3.2, п. 3.3.3 ГОСТ 30305.3-95, п.5 ГОСТ 30648.4-99, п.4 ГОСТ 33957-2016 п.6.3 СТБ 1552-2017, п.7.11 |
| 2.14* |  | 10.51/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.4.1, п.3.3.4.2 |
| 2.15* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.4.3 |
| 2.16* |  | 10.51/12.042 | Чистота восстановленного молока |  | ГОСТ 29245-91, п.7 |
| 2.17* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81, п.2, п. 4 |
| 2.18* |  | 10.51/12.042 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017, п. 7.4 ГОСТ 32261-2016 п.7.5 |
| 2.19* |  | 10.51/08.169 | рН |  | ГОСТ 26781-85 |
| 2.20* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 2.21* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.4.2 |
| 2.22* |  | 10.51/29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 970-2017, п.7.11 |
| 2.23* |  | 10.51/08.0149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78, п.2, 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.24* | Продукты молочные и сыры | 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 21.06. 2013 №52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 ТНПА и другая документация на продукцию ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН №37 от 25.01.2021, в ред. постановления №829 от 29.11 2022) | ГОСТ 3628-78, п.5 |
| 2.25* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 2.26* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84, п. 4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 2.27* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 2.28* |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.29* |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33491-2015 |
| 2.30* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.31* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.32* |  | 10.51/29.040 | Номинальный объем/масса нетто |  | ГОСТ 3622-68, п.2.23 ГОСТ 29245-91, п.6 СТБ 970-2017 п.7.4 СТБ 8035-2012, п.5.5.2 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 СТБ 1890-2017 СТБ 315-2017, п.7.5 СТБ 2206-2017, п.7.5 СТБ 1552-2017, п.7.6 |
| 2.33* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 ГОСТ 32161-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» ГН №37 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1,утв.пост. Минздрава 25.02.2002, п.3 |
| 3.2* |  | 100.09/11.116 | Запах при 20, 60 |  | ГОСТ 3351-74, п.2.3 |
| 3.3* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1, утв. пост. Минздрава 25.02.2002, п.8.1 |
| 3.4* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1, утв. пост. Минздрава 25.02.2002, п.8.3 |
| 3.5* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1, утв. пост. Минздрава 25.02.2002, п.8.3 |
| 3.6* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: –постоянного пребывания – временного пребывания | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, Утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров РБ,02.08.2004, согл. с Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь, 04.10.2004. | МВИ.ГМ 1906-2020 |

*Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** –деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных