|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1039 |
|  | от 15.04.1997 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года

| центральной химической лаборатории Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами "Белоруснефть - Гомельоблнефтепродукт" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12, 247012, п. Янтарный, с/с Поколюбичский , Гомельский район, Гомельская область (центральная химическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 Статья 5 | ГОСТ 2517-2012; ГОСТ 31873-2012 |
| 2.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.034, 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ 32139-2013; ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 2.2* |  | 19.20/25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) |
| 3.1* | Топливо дизельное | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 3.2* |  | 19.20/29.145 | Предельная температура фильтруемости | ТР ТС 013/2011 Приложение 3; ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 3.3* |  | 19.20/08.034, 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ 32139-2013; ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 3.4* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 4.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТР ТС 013/2011 Приложение 5 | ГОСТ 10227-2013 пункт 7.3 |
| 4.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 4.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 4.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание фактических смол |  | ГОСТ 32404-2013 |
| 4.5* |  | 19.20/08.034, 19.20/08.130 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 32139-2013; ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 6.1*** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Статья 5 Приложение 1 | ГОСТ 2517-2012 |
| 6.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) |
| 6.3* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 6.4* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 7.1** | Нефтепродукты отработанные группы: СНО, МИО, ММО | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Статья 5 Приложение 3 | ГОСТ 2517-2012 |
| 7.2* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 26378.1-2015 |
| 7.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 7.4* |  |  | Содержание механических примесей и загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015 |
| 7.5* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50С |  | ГОСТ 33-2016 |
| 7.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 26378.4-2015 |
| ул., 4, 247755, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (центральная химическая лаборатория ) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 Статья 5 | ГОСТ 2517-2012; ГОСТ 31873-2012 |
| 2.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.034, 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ 32139-2013; ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 2.2* |  | 19.20/25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) |
| 3.1* | Топливо дизельное | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 3.2* |  | 19.20/29.145 | Предельная температура фильтруемости | ТР ТС 013/2011 Приложение 3; ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 3.3* |  | 19.20/08.034, 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ 32139-2013; ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 3.4* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 4.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТР ТС 013/2011 Приложение 5 | ГОСТ 10227-2013 пункт 7.3 |
| 4.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 4.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 4.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание фактических смол |  | ГОСТ 32404-2013 |
| 4.5* |  | 19.20/08.034, 19.20/08.130 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 32139-2013; ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 5.1* | Бензин автомобильный | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 |
| 5.2* |  |  | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015 |
| 5.3* |  | 19.20/25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ EN 13016-1-2013 |
| 6.1*** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Статья 5 Приложение 1 | ГОСТ 2517-2012 |
| 6.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) |
| 6.3* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 6.4* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 7.1** | Нефтепродукты отработанные группы: СНО, МИО, ММО | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Статья 5 Приложение 3 | ГОСТ 2517-2012 |
| 7.2* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 26378.1-2015 |
| 7.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 7.4* |  |  | Содержание механических примесей и загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015 |
| 7.5* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50С |  | ГОСТ 33-2016 |
| 7.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 26378.4-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных