|  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к аттестату аккредитации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № BY/112 2.0707 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 30.05.1997 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на бланке № ____ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 13 листах |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | редакция 01 |  |  |  |  |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2024 года центральной лаборатории Городского унитарного коммунального производственного предприятия «Гродноводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул.Старомалыщинская, 67, 230008,г.Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизован-ных систем питьевого водоснабжения. | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ №11-10-1-2002 п.3.1 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ №11-10-1-2002 п.3.1 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) |
| 1.2 * |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония Д (0,10 – 0,15) мг/дм3, Д (св.0,15 –3,0) мг/дм3, Д (св.3,0 – 300,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021г. №37 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.3 * |  | 100.09/ 08.156 | Азот аммонийный Д (0,05-0,25) мг/дм3, Д (св.0,20 –1,0) мг/дм3 Д (св.1,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 1.4 * |  | 100.09/ 08.079 | Аммоний Д (0,5-2,0) мг/дм3, Д (св.2,0-10,0) мг/дм3, Д (св.10,0-5000) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 1.5 * |  | 100.09/ 08.155 | Бор Д (0,05-0,25) мг/дм³, Д (0,25-5,0) мг/дм³ |  |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.6 * | Вода питьевая централизован-ных систем питьевого водоснабжения. | 100.09/ 08.079 | Барий Д (0,050-0,25) мг/дм3, Д (св.0,25-2,0) мг/дм3, Д(св.2,0-5,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 1.7 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.8 * |  | 100.09/ 08.149 | Жёсткость общая Д (0,1-0,4) градус Ж, Д (св. 0,4 – 10,0) градус Ж Д (св.10,0) градус Ж (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 1.9 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 1.10 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д (0-5) балл |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.11 * |  | 100.09/ 08.079 | Калий Д (0,5-2,0) мг/дм3, Д (св.2,0-10,0) мг/дм3, Д (св.10,0-5000) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод |
| 1.12 * |  | 100.09/ 08.079 | Кальций Д (0,5-2,0) мг/дм3, Д (св.2,0-10,0) мг/дм3, Д (св.10,0-5000) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 1.13 * |  | 100.09/ 08.079 | Литий Д (0,02-0,05) мг/дм3, Д (св.0,05-0,25) мг/дм3, Д (св.0,25-2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 1.14 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д (0,58-4,64)мг/дм3 |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.15 * |  | 100.09/ 08.169 | Медь Д (0,0006-0,01) мг/дм³; Д (св. 0,01 до 1,0) мг/дм³ Д (св.1,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 1290-2001 п.9.1 |
| 1.16 * |  | 100.09/ 08.156 | Марганец Д (0,1-5,00) мг/дм3, Д (св. 5,00-500) мг/дм3, (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 4974-2014 метод А |
| 1.17 * |  | 100.09/ 08.079 | Магний Д (0,25-2,0) мг/дм3, Д (св.2,0-10,0) мг/дм3, Д (св.10,0-2500) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 1.18 * |  | 100.09/ 08.079 | Натрий Д (0,5-2,0) мг/дм3, Д (св.2,0-10,0) мг/дм3, Д (св.10,0-5000) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 1.19 * |  | 100.09/ 08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-0,01) мг/дм3, Д (св.0,01-0,5) мг/дм3, Д (св.0,5-50,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2012.13169ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.20 * | Вода питьевая централизован-ных систем питьевого водоснабжения. | 100.09/ 08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св.2,0-200,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 1.21 * |  | 100.09/ 08.079 | Нитрат-ион Д (0,2 – 0,5) мг/дм3, Д (св.0,5 –5,0) мг/дм3, Д (св.5,0 –50,0) мг/дм3 Д (св.50,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 1.22 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитриты Д (0,003 – 0,15) мг/дм3, Д (св.0,15 –0,3) мг/дм3, Д (св.0,3 –30,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 1.23 * |  | 100.09/ 08.079 | Нитрит-ион Д (0,2 – 0,5) мг/дм3, Д (св.0,5 –5,0) мг/дм3, Д (св.5,0 –50,0) мг/дм3 Д (св.50,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 1.24 * |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д (0,5-10,0) мг/дм3, Д (св. 10,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.25 * |  | 100.09/ 11.116 | Привкус Д (0-5) балл |  |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.26 * |  | 100.09/ 08.169 | Свинец Д (0,0002-0,01) мг/дм³, Д (св.0,01-0,05) мг/дм³ Д (св. 0,05) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 1290-2001 п.9.1 |
| 1.27 * |  | 100.09/ 08.079 | Стронций Д (0,5-2,0) мг/дм3, Д (св.2,0-10,0) мг/дм3, Д (св.10,0-50,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 1.28 * |  | 100.09/ 08.169 | Селен Д (0,0005-0,0010) мг/дм³, Д (св.0,0010-0,005) мг/дм³ Д (св.0,005-0,050) мг/дм³ |  |  | МУ 31-13/06 |
| 1.29 * |  | 100.09/ 08.155 | Поверхностно- активные вещества (ПАВ), анионоактивные Д (0,025-0,1) мг/дм3, Д (св.0,1-0,5) мг/дм3, Д (св.0,5-10,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2014.17189ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |
| 1.30 * |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток |  |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.31 * |  | 100.09/ 08.079 | Сульфат-ион Д (0,5 – 5,0) мг/дм3, Д (св.5,0-200,0) мг/дм3 Д (св. 200,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.32 * | Вода питьевая централизован-ных систем питьевого водоснабжения. | 100.09/ 08.155 | Фенолы Д (0,0005-0,005) мг/дм3, Д (св.0,005-0,05) мг/дм3, Д (св.0,05-25,0) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 (в редакции пост. Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 №829 п.46, Таблица №8) ТНПА и другие документы |  | ФР.1.31.2006.02371ПНДФ 14.1:2:4.182-02 (изд.2010) |
| 1.33 * |  | 100.09/ 08.079 | Фосфат-ион Д (0,25 – 2,0) мг/дм3, Д (св.2,0 – 25,0) мг/дм3 Д (св. 25,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 1.34 * |  | 100.09/ 08.079 | Фторид-ион Д (0,1 – 0,5) мг/дм3, Д (св.0,5 –1,0) мг/дм3, Д (св.1,0 – 10,0) мг/дм3 Д (св. 10,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 1.35 * |  | 100.09/ 08.079 | Хлорид-ион Д (0,5 – 5,0) мг/дм3, Д (св.5,0-200,0) мг/дм3 Д (св. 200,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 1.36 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный активный (суммарно) Д (0,15 – 0,30) мг/дм3, Д (св.0,30 –1,0) мг/дм3, Д св.1,0 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 1.37 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный активный (свободный) Д от 0,01 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.38 * |  | 100.09/ 11.116 | Цветность (Сr-Co) Д (5-70) гр. цветности |  |  | ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А |
| 1.39 * |  | 100.09/ 08.155 | Цинк Д (0,005-0,05) мг/дм3, Д(св.0,05 до 100,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (изд.2019) |
| 1.40 * |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 1.41 * |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 1.42 * |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 1.43 * |  | 100.09/ 01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.4 |
| 1.44 * |  | 100.09/ 04.125 | Суммарная альфа-активность |  |  | СТБ ISO 9696-2020 п.7.1-7.6 МВИ.МН 6098-2018 |
| 1.45 * |  | 100.09/ 04.125 | Суммарная бета-активность |  |  | СТБ ISO 9697-2016 п.6.1-6.6 МВИ.МН 6098-2018 |
| 1.46 * |  | 100.09/ 04.125 | Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137 |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.47 * | Вода питьевая централизован-ных систем питьевого водоснабжения. | 100.09/ 08.149 | Щелочность общая Д (0,4-20,0) ммоль/дм³, Д св. 20,0 ммоль/дм3 (с учетом разбавления) | Фактические значения |  | СТБ ISO 9963-1-2009 п.8 |
| 1.48 * |  | 100.09/ 08.149 | Кислород растворенный Д (св.0,2-20,0) мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 2.1 *** | Вода питьевая источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Обор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ №11-10-1-2002 п.3.1 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ №11-10-1-2002 п.3.1 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) |
| 2.2 * |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония Д (0,10 – 0,15) мг/дм3, Д (св.0,15 –3,0) мг/дм3, Д (св.3,0 – 300,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.3 * |  | 100.09/ 08.156 | Азот аммонийный Д (0,05-0,25) мг/дм3, Д (св.0,20 –1,0) мг/дм3 Д (св.1,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 2.4 * |  | 100.09/ 08.079 | Аммоний Д (0,5-2,0) мг/дм3, Д (св.2,0-10,0) мг/дм3, Д (св.10,0-5000) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 2.5 * |  | 100.09/ 08.155 | Бор Д (0,05-0,25) мг/дм³, Д (0,25-5,0) мг/дм³ |  |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 2.6 * |  | 100.09/ 08.079 | Барий Д (0,050-0,25) мг/дм3, Д (св.0,25-2,0) мг/дм3, Д(св.2,0-5,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 2.7 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.8 * |  | 100.09/ 08.149 | Жёсткость общая Д (0,1-0,4) градус Ж, Д (св. 0,4 – 10,0) градус Ж Д (св.10,0) градус Ж (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 2.9 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 2.10 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д (0-5) балл |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.11 * |  | 100.09/ 08.079 | Калий Д (0,5-2,0) мг/дм3, Д (св.2,0-10,0) мг/дм3, Д (св.10,0-5000) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 2.12 * | Вода питьевая источников нецентрализо-ванного питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.079 | Кальций Д (0,5-2,0) мг/дм3, Д (св.2,0-10,0) мг/дм3, Д (св.10,0-5000) мг/дм3 (с учетом разбавления) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 2.13 * |  | 100.09/ 08.079 | Литий Д (0,02-0,05) мг/дм3, Д (св.0,05-0,25) мг/дм3, Д (св.0,25-2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 2.14 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д (0,58-4,64) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.15 * |  | 100.09/ 08.156 | Марганец Д (0,1-5,00) мг/дм3, Д (св. 5,00-500) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 4974-2014 метод А |
| 2.16 * |  | 100.09/ 08.169 | Медь Д (0,0006-0,01) мг/дм³; Д (св. 0,01 - 1,0) мг/дм³ Д (св. 1,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 1290-2001 п.9.1 |
| 2.17 * |  | 100.09/ 08.079 | Магний Д (0,25-2,0) мг/дм3, Д (св.2,0-10,0) мг/дм3, Д (св.10,0-2500) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 2.18 * |  | 100.09/ 08.079 | Натрий Д (0,5-2,0) мг/дм3, Д (св.2,0-10,0) мг/дм3, Д (св.10,0-5000) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 2.19 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св.2,0-200,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 2.20 * |  | 100.09/ 08.079 | Нитрат-ион Д (0,2 – 0,5) мг/дм3, Д (св.0,5 –5,0) мг/дм3, Д (св.5,0 –50,0) мг/дм3 Д (св. 50,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 2.21 * |  | 100.09/ 08.079 | Нитрит-ион Д (0,2 – 0,5) мг/дм3, Д (св.0,5 –5,0) мг/дм3, Д (св.5,0 –50,0) мг/дм3 Д (св. 50,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 2.22 * |  | 100.09/ 08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-0,01) мг/дм3, Д (св.0,01-0,5) мг/дм3, Д (св.0,5-50,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2012.13169ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (изд.2012) |
| 2.23 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитриты Д (0,003 – 0,15) мг/дм3, Д (св.0,15 –0,3) мг/дм3, Д (св.0,3 –30,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 2.24 * | Вода питьевая источников нецентрализо-ванного питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д (0,5-10,0) мг/дм³ Д (св. 10,0) мг/дм³ (с учетом разбавления) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 (в редакции пост. Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 №829 п.46, Таблица №8) ТНПА и другие документы |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.25 * |  | 100.09/ 11.116 | Привкус Д (0-5) балл |  |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 2.26 * |  | 100.09/ 08.155 | Поверхностные актив. вещества (ПАВ) анионоактивные Д (0,025-0,1 мг/дм3, Д (св.0,1-0,5) мг/дм3, Д (св.0,5 до 10,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2014.17189ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |
| 2.27 * |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток |  |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 2.28 * |  | 100.09/ 08.079 | Сульфат-ион Д (0,5 – 5,0) мг/дм3, Д (св.5,0-200,0) мг/дм3 Д (св. 200,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 2.29 * |  | 100.09/ 08.079 | Стронций Д (0,5-2,0) мг/дм3, Д (св.2,0-10,0) мг/дм3, Д (св.10,0-50,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |
| 2.30 * |  | 100.09/ 08.079 | Фторид-ион Д (0,1 – 0,5) мг/дм3, Д (св.0,5 –1,0) /дм3, Д (св.1,0 – 10,0) мг/дм3 Д (св.10,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 2.31 * |  | 100.09/ 08.079 | Хлорид-ион Д (0,5 – 5,0) мг/дм3, Д (св.5,0-200,0) мг/дм3 Д (св.200,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 2.32 * |  | 100.09/ 11.116 | Цветность (Cr-Co) Д (5-70) гр. цветности |  |  | ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А |
| 2.33 * |  | 100.09/ 08.155 | Цинк Д (0,005-0,05) мг/дм3, Д (св.0,05-100,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2019.35829ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (изд.2019) |
| 2.34 * |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 2.35 * |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 2.36 * |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 2.37 * |  | 100.09/ 04.125 | Общая альфа-радиоактивность |  |  | СТБ ISO 9696-2020 п.7.1-7.6 МВИ.МН 6098-2018 |
| 2.38 * |  | 100.09/ 04.125 | Общая бета-радиоактивность |  |  | СТБ ISO 9697-2016 п.6.1-6.6 МВИ.МН 6098-2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 2.39 * | Вода питьевая источников нецентрализо-ванного питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.079 | Фосфат-ион Д (0,25 – 2,0) мг/дм3, Д (св.2,0 – 25,0) мг/дм3 Д (св.25,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 |  | ФР.1.31.2013.16684ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 2.40 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный активный (суммарно) Д (0,15-0,30) мг/дм³, Д (св.0,30-1,0) мг/дм³, Д св. 1,0 мг/дм³ |  |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 2.41 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлор остаточный активный (свободный) Д от 0,01 мг/дм³ |  |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 2.42 * |  | 100.09/ 08.149 | Щелочность общая Д (0,4-20,0) ммоль/дм³, Д св. 20,0 ммоль/дм3 (с учетом разбавления) | Фактические значения |  | СТБ ISO 9963-1-2009 п.8 |
| 2.43 * |  | 100.09/ 08.149 | Кислород растворенный Д (св.0,2-20,0) мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 3.1 * | Вода дистиллирован-ная | 20.13/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед рН | ГОСТ 6709-72 |  | ГОСТ 6709-72 СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.2 * |  | 20.13/ 08.169 | Удельная электрическая электропроводимость Д (0,0-200,0) мСм/м Д (0,2-19990) мСм/м |  |  | ГОСТ 6709-72 СТБ ИСО 7888-2006 |
| 4.1 ** | Объекты внешней среды (территория, производственные помещения) | 100.11/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН «Требования к радиационной безопасности», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 |  | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| ул.Биологическая, 5, 230014, г.Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) Инструкция утв. Минздравом РБ по применению № 037-0409, гл.2 от.05.2009 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) Инструкция утв. Минздравом РБ по применению № 037-0409, гл.2 от 05.2009 |
| 5.2 * |  | 100.03/ 08.156 | Азот аммонийный Д (0,05-1,0) мгN/дм³, Д св.1,0 мгN/дм³ (с учетом разбавления) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Постановление министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ № 13 от 30.03.2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» ТНПА и др. документация |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 5.3 * |  | 100.03/ 08.149 | Азот по Къельдалю Д (0,5 – 10) мг/дм3, Д (св.10 – 500) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН.4139-2011 |
| 5.4 * |  | 100.03/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония Д (0,10 – 3,0) мг/дм3, Д (св.3,0 – 300,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 5.5 * |  | 100.03/ 08.149 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д (0,5 – 6,0) мгО2/дм3 Д (3 – 6000) мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011 ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011 ч.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 5.6 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества Д (3,0-50) мг/дм3, Д св.50 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Постановление министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ № 13 от 30.03.2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» ТНПА и др. документация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.7 * |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.8 * |  | 100.03/ 08.156 | Железо общее Д (0,100 -9,00) мг/дм3, Д св.9,00 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.9 * |  | 100.03/ 08.149 | Кислород растворенный Д (св.0,2 -20,0)мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 5.10 ** |  | 100.03/ 08.169 | Кислород растворенный от 0 до 100% насыщения |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 5.11 * |  | 100.03/ 08.169 | Кадмий Д (0,0002-0,001) мг/дм3, Д(св.0,001-0,005) мг/дм3 Д (св. 0,005) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 1290-2001 п.9.1 |
| 5.12 * |  | 100.03/ 08.169 | Медь Д (0,0006-0,01) мг/дм3, Д (св 0,01 до 1,0)мг/дм3 |  |  | СТБ 1290-2001 п.9.1 |
| 5.13 * |  | 100.03/ 08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-0,01) мг/дм3, Д (св.0,01-0,5) мг/дм3, Д (св.0,5-50) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (изд.2012) |
| 5.14 * |  | 100.03/ 08.156 | Азот нитритов: Д (0,0025-0,25) мг/дм³, без разбавления, Д св.0,25 мг/дм³ (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.15 * |  | 100.03/ 08.079 | Нитрит-ион: Д (0,2 – 0,5) мг/дм3, Д (св.0,5 –5,0) мг/дм3, Д (св.5,0 -50,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 5.16 * |  | 100.03/ 08.156 | Азот нитратов Д (0,020-0,45) мг/дм³, без разбавления Д св.0,45 мг/дм³ (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.17 * |  | 100.03/ 08.079 | Нитрат-ион Д (0,2 – 0,5) мг/дм3, Д (св.0,5 –5,0) мг/дм3, Д (св.5,0 -50,0)мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 5.18 * |  | 100.03/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д (10,0-50,0) мгО2/дм3, Д (св.50,0-200,0) мгО2/дм3, Д (св.200,0-800,0) мгО2/дм3 Д св.800,0 мгО2/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 5.19 * |  | 100.03/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д (5-50,0) мгО2/дм3, Д (св.50,0-200,0) мгО2/дм3, Д (св.200,0-800,0) мгО2/дм3 Д св.800 мг О2/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНДФ 14.1:2:4.190-03 (изд.2012), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 5.20 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.169 | Свинец Д (0,0002-0,01) мг/дм3, Д (0,01-0,05) мг/дм3 Д (св. 0,05) мг/дм3 (с учетом разбавления) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Постановление министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ № 13 от 30.03.2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» ТНПА и другая документация |  | СТБ 1290-2001 п.9.1 |
| 5.21 * |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д (50 – 50000) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.22 * |  | 100.03/ 08.079 | Сульфат-ион Д (0,5 –5,0) мг/дм3, Д (св.5,0 -200,0) мг/дм3, Д св.200,0 мг/дм³ |  |  | ФР.1.31.2013.16684ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 5.23 * |  | 100.03/ 08.155 | СПАВ анионоактивные Д (0,025-0,1) мг/дм3, Д (cв.0,1-0,5) мг/дм3, Д (св.0,5-10,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |
| 5.24 *** |  | 100.03/ 35.065 | Температура: Д (0-40) °С |  |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 5.25 * |  | 100.03/ 08.155 | Фенолы Д (0,0005-0,01) мг/дм3 Д (св.0,01-1,0) мг/дм3, Д (св.1,0-25,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНДФ 14.1:2:4.182-02 (изд.2010) |
| 5.26 * |  | 100.03/ 08.155 | Формальдегид Д (0,02-50,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 5.27 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий Д (0,005-0,8) мг/дм3, Д св.0,8 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 5.28 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфат-ион Д (0,005 - 0,8) мгР/дм3, без разбавления Д св.0,8 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 5.29 * |  | 100.03/ 08.079 | Фосфат-ион: Д (0,25 – 2,0) мг/дм3, Д (2,0 – 25) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 5.30 * |  | 100.03/ 08.079 | Хлорид-ион Д (0,5 – 5,0) мг/дм3, Д (св.5,0-200,0) мг/дм3, Д св.200,0 мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2013.16684ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 5.31 * |  | 100.03/ 08.156 | Хром (VI) Д (0,0010-0,20)мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 |
| 5.32 * |  | 100.03/ 08.156 | Хром общий Д (0,0050-0,20) мг/дм3, Д св.0,20 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.2 |
| 5.33 * |  | 100.03/ 08.155 | Цинк: Д (0,005-0,05) мг/дм3, Д(св.0,05 до100,0) мг/дм³ |  |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (изд.2019) |
| 5.34 * |  | 100.03/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  | Инструкция по применению № 037-0409, гл.3, п.16 |
| 5.35 * |  | 100.03/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  | Инструкция по применению № 037-0409, гл.3, п.16 |
| 5.36 * |  | 100.03/ 01.086 | Колифаги |  |  | Методика по определению колифагов в водных объектах № 120-9811 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 6.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| 6.2 * |  | 100.05/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония Д (0,10 – 3,0) мг/дм3, Д (св.3,0–300,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственно-бытовую канализацию Комплексное природоохранное разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 6.3 * |  | 100.05/ 08.156 | Азот аммонийный Д (0,05-1,0) мгN/дм³, Д св.1,0 мгN/дм³ (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 6.4 * |  | 100.05/ 08.149 | Азот по Къельдалю Д (0,5 – 10) мг/дм3, Д (св.10 – 500) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 6.5 * |  | 100.05/ 08.149 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) Д (0,5 – 6,0) мгО2/дм3, Д (3 – 6000) мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011 ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011 ч.2 |
| 6.6 * |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д (3,0-50,0) мг/дм3, Д св.50,0 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 6.7 * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.8 * |  | 100.05/ 08.156 | Железо общее Д (0,100 -9,00) мг/дм3, Д св.9,00 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.9 * |  | 100.03/ 08.169 | Кадмий Д (0,0002-0,001) мг/дм3, Д(св.0,001 до 0,005) мг/дм3 Д (св. 0,005) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 1290-2001 п.9.1 |
| 6.10 * |  | 100.05/ 08.169 | Медь Д (0,0006-0,01) мг/дм3, Д (св.0,01 до 1,0) мг/дм3, Д св.1,0 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 1290-2001 п.9.1 |
| 6.11 * |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-0,01) мг/дм3, Д (св.0,01-0,5) мг/дм3, Д (св.0,5-50,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (изд.2012) |
| 6.12 * |  | 100.05/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д (10,0-50,0мгО2/дм3, Д (св.50-200) мгО2/дм3, Д (св.200-800) мгО2/дм3, Д св.800 мг О2/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 6.13 * |  | 100.05/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д (5-50,0) мгО2/дм3, Д (св.50,0-200,0) мгО2/дм3 Д(св.200,0-800,0)мгО2/дм3 Д св.800,0 мг О2/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2012.12706ПНДФ 14.1:2:4.190-03 (изд.2012) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 6.14 * | Сточные воды | 100.05/ 08.169 | Свинец Д (0,0002-0,01) мг/дм3, Д (0,01-0,05) мг/дм3 Д (св. 0,05) мг/дм3 (с учетом разбавления) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственно-бытовую канализацию Комплексное природоохранное разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС ТНПА и другая документация |  | СТБ 1290-2001 п.9.1 |
| 6.15 * |  | 100.05/ 08.079 | Сульфат-ион Д (0,5 – 5,0) мг/дм3, Д (св. 5,0-200,0) мг/дм3, Д св.200,0 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 6.16 * |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д (50-50000) мг/дм³ |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.17 * |  | 100.05/ 08.155 | СПАВ анионоактивные Д (0,025-0,1) мг/дм3, Д (св.0,1-0,5) мг/дм3, Д(св.0,5 до 100,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |
| 6.18 * |  | 100.05/ 08.155 | Фенолы Д (0,0005-0,01) мг/дм3, Д (св.0,01-1,0) мг/дм3, Д (св.1,0-25,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНДФ 14.1:2:4.182-02 (изд.2010) |
| 6.19 * |  | 100.05/ 08.155 | Формальдегид Д (0,02-50,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 6.20 * |  | 100.05/ 08.156 | Фосфат-ион Д (0,005 - 0,8) мгР/дм3, без разбавления Д св.0,8 мгР/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 6.21 * |  | 100.05/ 08.079 | Фосфат-ион: Д (0,25 – 2,0) мг/дм3, Д (2,0 – 25) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 6.22 * |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий Д (0,005-0,8) мгP/дм3, без разбавления Д св.0,8 мгР/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 6.23 * |  | 100.05/ 08.079 | Хлорид-ион Д (0,5 – 5,0) мг/дм3, Д (св.5,0-200,0) мг/дм3, Д св.200,0 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 6.24 * |  | 100.05/ 08.156 | Хром (VI) Д (0,0010-0,20)мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 |
| 6.25 * |  | 100.05/ 08.156 | Хром общий Д:(0,0050-0,20) мг/дм3, Д св.0,20 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.2 |
| 6.26 * |  | 100.05/ 08.155 | Цинк Д (0,005-0,05) мг/дм³ Д (св.0,05 - 100,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (изд.2019) |
| 6.27 * |  | 100.05/ 08.149 | Кислород растворенный Д (св.0,2-20)мгО2/дм3 | Фактические значения |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 6.28 ** |  | 100.05/ 08.169 | Кислород растворенный От (0 до 100) % насыщения |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 6.29 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Азот нитратов Д (0,020-0,45) мг/дм3, Д св.0,45мг/дм3 (с учетом разбавления) | Фактические значения |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 6.30 * |  | 100.05/ 08.156 | Азот нитритов Д (0,0025-0,25) мг/дм3, Д св.0,25мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 6.31 * |  | 100.05/ 08.079 | Нитрит-ион, Д (0,2 – 0,5) мг/дм3, Д (св.0,5 –5,0) мг/дм3, Д (св.5,0 –50,0) мг/дм3 Д св.50,0 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 6.32 * |  | 100.05/ 08.079 | Нитрат-ион: Д (0,2 – 0,5) мг/дм3, Д (св.0,5 –5,0) мг/дм3, Д св.5,0 –50,0мг/дм3 Д св.50,0 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНДФ 14.1:2:4.157-99 (изд.2013) |
| 6.33 *** |  | 100.05/ 35.065 | Температура Д (0-40) °С |  |  | МВИ.МН 5350-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных