|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1821 |
|  | от 04.06.2021 |
|  | на бланке № 0008673 на 9 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 июля 2024 года

| лабораторного отдела Государственного учреждения "Островецкий районный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Продукты убоя и мясная продукция,консервы, в том числе для детского питания | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 027/2012 статья 6,9 Приложение 1,таблица 2,п.2.1; ТР ТС 034/2013 раздел V Приложение 1 | ГОСТ 21237-75 п.1; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 9792-73 п.3; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) п.4.2.4 |
| 1.2* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 1.3* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 1.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
| 1.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |
| 1.6* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.8* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 1.9* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |
| 1.10* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.1*** | Птица,яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, таблица 1 п.1.1; ТР ТС 027/2012 Статья 6,9 Приложение 1,таблица 2,п.2.1 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 п.3 |
| 2.2* |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п.7 |
| 2.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8; ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 2.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11 |
| 2.5* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10; ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 2.7* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9; ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 2.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.1*** | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 027/2012 Статья 6,9, приложение 1, таблица 2, п.п. 2.2, 2.3, 2.4; ТР ТС 033/2013 Раздел V ,VII Приложение 5,8,11 | ГОСТ 26809.1-2014 п.п.3.3,3.6; ГОСТ 26809.2-2014 п.5.1.5; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9225-84 п.1 |
| 3.2* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 3.3* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 3.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 3.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |
| 3.6* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 3.7* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 3.8* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 4.1*** | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные,в том числе для детского питания | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V Приложение 1, таблицы 1,2,3,4 | ГОСТ 31904-2012 |
| 4.2* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 4.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 4.5* |  |  | Proteus |  |  |
| 4.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.7* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 4.8* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 4.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 5.1*** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1, Приложение 2, таблица 1 п.1.3, 1.11, 1.12, 1.14; ТР ТС 027/2012 Статья 6,9, приложение 1, таблица 2, п. 2.2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 5.2* |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 5.3* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 5.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 5.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 п.4.3 |
| 5.7* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 5.8* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 6.1*** | Сахар и кондитерские изделия , в том числе для детского питания | 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1 ,Приложение 2, таблица 1 п.п. 1.4 , 1.12 | ГОСТ 31904-2012 |
| 6.2* |  | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 п.4.1 |
| 6.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 6.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 6.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 п.4.2 |
| 6.6* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 6.7* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 7.1*** | Плодоовощная продукция , в том числе для детского питания | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, таблица 1 п.п.1.5, 1.11; ТР ТС 023/2011 Статья 2-5 Приложение 1 таблицы 2,3,4 | ГОСТ 31904-2012 |
| 7.2* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 7.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 7.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.6* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 7.7* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.9* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.1*** | Другие продукты | 10.89/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, таблица 1 п.1.8; ТР ТС 027/2012 Статья 6,9 Приложение 1, таблица 2,п.2.2; ТР ТС 029/2012 Статья 7 , Приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 8.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 8.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 8.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 8.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.8* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 8.9* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Приложение 1; ТР ТС 029/2012 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 9.1*** | Продукция общественного питания,в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты,блюда, рационы питания | 10.85/42.000 | отбор проб | ТР ЕАЭС 051/2021 п.18 Приложение №1, п.8; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2, таблица 1 п.1.8 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73 п.3 |
| 9.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 9.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 9.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 9.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 9.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.8* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 9.9* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ТР ЕАЭС 051/2021 п.18 Приложение №1, п.8; ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 9.10* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 23.1*** | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (мясо, субпродукты, жиры птицы, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевая и продукты ее переработки, кожа, сырье коллагеносодержащее птицы и продукты его переработки; Полуфабрикаты, кулинарные продукты, колбасные изделия, продукты, консервы из мяса (субпродуктов) птицы, продукты сухие из мяса птицы; белок птичий пищевой сухой и продукты на его основе; бульоны;продукты убоя птицы для детского питания;продукция из мяса птицы для детского питания) | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ЕАЭС 051/2021 п.18 Приложение № 1-3, Приложение № 5 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 п.3; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 |
| 23.2* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 23.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 23.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 23.5* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 23.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 23.7* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 23.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 13.1*** | Мясо и мясопродукты,консервы, в том числе для детского питания | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4; ТР ТС 034/2013 Раздел V ,VIII | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 |
| 13.2* |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность цезия -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 13.3* |  |  | удельная активность стронция -90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 14.1*** | Птица,яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 |
| 14.2* |  | 01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность цезия -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 14.3* |  |  | удельная активность стронция -90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 15.1*** | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел IV, VII | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 |
| 15.2* |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125 | удельная (объемная) активность цезия -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 15.3* |  |  | удельная (объемная) активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 16.1*** | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные,в том числе для детского питания | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V,Х; ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 |
| 16.2* |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность цезия -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 16.3* |  |  | удельная активность стронция -90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 17.1*** | Зерно,масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.26/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб | ТР ТС 015/2011 Статья 4, Приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 17.2* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.26/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125 | удельная активность цезия -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 17.3* |  |  | удельная активность стронция -90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 18.1*** | Сахар и кондитерские изделия , в том числе для детского питания | 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 |
| 18.2* |  | 10.72/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность цезия -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 18.3* |  |  | удельная активность стронция -90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 19.1*** | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000, 10.31/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 |
| 19.2* |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.86/04.125, 10.31/04.125 | удельная активность цезия -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 19.3* |  |  | удельная активность стронция -90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 20.1*** | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 20.2* |  | 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность цезия -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 20.3* |  |  | удельная активность стронция -90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 21.1*** | Другие продукты | 10.89/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 |
| 21.2* |  | 10.89/04.125 | удельная активность цезия -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 21.3* |  |  | удельная активность стронция -90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 22.1*** | Продукция общественного питания,в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты,блюда, рационы питания | 10.85/42.000 | отбор проб | ТР ЕАЭС 051/2021 п.18 Приложение №5; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 |
| 22.2* |  | 10.85/04.125 | удельная активность цезия -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 22.3* |  |  | удельная активность стронция -90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 23.9* | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (мясо, субпродукты, жиры птицы, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевая и продукты ее переработки, кожа, сырье коллагеносодержащее птицы и продукты его переработки; Полуфабрикаты, кулинарные продукты, колбасные изделия, продукты, консервы из мяса (субпродуктов) птицы, продукты сухие из мяса птицы; белок птичий пищевой сухой и продукты на его основе; бульоны;продукты убоя птицы для детского питания;продукция из мяса птицы для детского питания) | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность цезия -137 | ТР ЕАЭС 051/2021 п.18 Приложение № 1-3, Приложение № 5 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 23.10* |  |  | удельная активность стронция -90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных