|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5133 |
|  | от 19.07.2019 |
|  | на бланке |
|  | на 2 листах редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 июля 2024 года |  |
| --- | --- |

геологического сектора отдела инженерных изысканий

Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти

«БелНИПИнефть»

Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Книжная, 15А, к.102, 246003, г.Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Грунты | 100.06/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 |
| 1.2 *** |  | 100.06/ 29.137 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда ДИ: 0,1 – 40 МПа; - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда ДИ: 2 – 400 кПа | ТНПА и другая проектная документация. Фактические значения. | ГОСТ 19912-2012 п.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 *** | Грунты | 100.06/ 29.137 | Условное динамическое сопротивление грунта ДИ: 0 – 17,5 МПа | ТНПА и другая проектная документация. Фактические значения. | ГОСТ 19912-2012 п.6 |
| 1.4 *** |  | 100.06/ 29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.5 *** |  | 100.06/ 29.137 | Сопротивление грунта срезу |  | ГОСТ 20276.5-2020 |
| 1.6 *** |  | 100.06/ 29.121 | Испытания грунтов сваями статической вдавливающей нагрузкой: несущая способность |  | СТБ 2242-2011 п.8 СП 5.01.01-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	               	                                                Е.В.Бережных