|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0861 |
|  | от 30.01.2004 |
|  | на бланке № ____ на 1 листе |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 августа 2024 года

| зональная ветеринарная лаборатория Государственного учреждения "Глубокская зональная ветеринарная лаборатория" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Калинина, 60, 211800, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 034/2013 Статья XII п. 128 | СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 |
| 1.2* |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, п.2, прил.4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1*** | Молоко и молочная продукция | 10.51/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.41/42.000, 10.52/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Статья XIII п. 98 | СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 |
| 2.2* |  | 10.51/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.41/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, п. 2, прил.4 | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных