|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1724 |
|  | от 01.03.2013 |
|  | на бланке №__________ на 4 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 августа 2024 года

| испытательной лаборатории Закрытого акционерного общества «Центр экспертизы и сертификации «ЕВРОТЕСТ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Будславская, д.29, ком. 22, 220053, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Канаты стальные | 13.94/ 29.061 | Диаметр |  | ГОСТ 3241-91 ГОСТ 3069-80 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3241-91 п. 4.4 |
| 1.2* |  | 13.94/ 29.121 | Разрывное усилие каната в целом |  |  | ГОСТ 3241-91 п. 4.2, п. 4.15, приложение 3 |
| 2.1* | Цепи | 25.93/ 42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ 30441-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30441-97 п. Б.3.1 |
| 2.2* |  | 25.93/ 29.061 | Калибр и ширина звена |  |  | ГОСТ 30441-97 п. Б.4.2 |
| 2.3* |  | 25.93/2 29.121 | Минимальная разрушающая нагрузка |  |  | ГОСТ 30441-97 п. Б.4.3, п. Б.4.4 |
| 3.1* | Штифты | 25.94/ 29.121 | Испытание на срез |  | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30322-95 |

| 4.1* | Болты, винты, шпильки | 25.94/ 29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 1759.1-82 ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ ISO 898-1-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ 1497-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | 25.94/ 29.144 | Предел текучести |  |  |
| 4.3* |  | 25.94/ 29.061 | Относительное удлинение |  |  |
| 4.4* |  | 25.94/ 29.061 | Определение дефектов поверхности |  | ГОСТ 1759.2-82 п. 3.1 |
| 4.5* |  | 25.94/ 29.061 | Геометрические размеры: - размер резьбы; - размер под ключ; - длина |  | ГОСТ 1759.1-82 п. 3.1 - п. 3.3 |
| 4.6* |  | 25.94/ 29.143 | Твердость по Бринеллю |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ 9012-59 |
| 4.7* |  | 25.94/ 29.143 | Твердость по Роквеллу |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ 9013-59 |
| 4.8* |  | 25.94/ 29.121 | Испытание на разрыв на косой шайбе (кроме испытаний шпилек) |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 |
| 5.1* | Гайки | 25.94/ 29.061 | Определение дефектов поверхности | ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 1759.1-82 ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ ISO 898-2-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1759.3-83 п. 3.2 |
| 5.2* |  | 25.94/ 29.061 | Высота |  | ГОСТ 1759.1-82 п.3.1 |
| 5.3* |  | 25.94/ 29.061 | Размер резьбы |  | ГОСТ 1759.1-82 п. 3.1, п. 3.2 |
| 5.4* |  | 25.94/ 29.061 | Размер под ключ |  | ГОСТ 1759.1-82 п. 3.1, п. 3.3 |
| 5.5* |  | 25.94/ 29.143 | Твердость по Бринеллю |  | ГОСТ ISO 898-2-2015 ГОСТ 9012-59 |
| 5.6* |  | 25.94/ 29.143 | Твердость по Роквеллу |  | ГОСТ ISO 898-2-2015 ГОСТ 9013-59 |
| 5.7* |  | 25.94/ 29.143 | Испытание пробной нагрузкой |  | ГОСТ ISO 898-2-2015 |
| 6.1* | Шурупы | 25.94/ 29.061 | Определение дефектов поверхности | ГОСТ 1147-80 ГОСТ 1759.1-82 ГОСТ 1759.2-82 | ГОСТ 1759.2-82 п. 3.1 |
| 6.2* |  | 25.94/ 29.061 | Геометрические размеры: - диаметр стержня; - длина стержня; - высота; - диаметр головки; - размер под ключ. |  | ГОСТ 1147-80 п. 3.11 ГОСТ 1759.1-82 п. 3.1, п. 3.3, п. 3.7 |
| 6.3* |  | 25.94/ 29.061 | Внешний вид и толщина покрытий |  | ГОСТ 9.916-2023 п. 4.1 – п. 4.3, п. 4.9, п. 6.1.1 - п. 6.1.3, п. 6.3 |
| 7.1* | Заклепки вытяжные комбинированные | 25.94/ 29.061 | Определение дефектов поверхности | СТБ 2065-2010 | СТБ 2065-2010 п. 8.2 |
| 7.2* |  | 25.94/ 29.061 | Определение размеров |  | СТБ 2065-2010 п. 8.3 |
| 7.3* | Заклепки вытяжные комбинированные | 25.94/ 29.121 | Усилие на срез и растяжение |  | СТБ 2065-2010 п. 8.4 |
| 8.1* | Винты самонарезающее | 25.94/ 29.121 | Резьбообразующая способность | ГОСТ ISO 2702-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 2702-2015 п. 6.2.1 |
| 8.2* |  | 25.94/ 29.121 | Сопротивление скручиванию |  | ГОСТ ISO 2702-2015 п. 6.2.2 |
| 9.1** | Дюбели полиамидные для строительства | 22.23/ 29.061 | Геометрические размеры: - диаметр; - длина. | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26998-86 п. 5.1 |
| 9.2** |  | 22.23/ 29.121 | Определение усилия вырыва |  | ГОСТ 26998-86 п. 5.3 |
| 10.1* | Покрытия металлические и неметаллические неорганические | 22.23/ 29.061 | Определение коррозионной стойкости покрытия | ГОСТ 9.301-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.308-85 п. 1 ГОСТ 9.311-2021 |
| 10.2* |  | 22.23/ 29.061 | Толщина металлического покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п. 4.1 - п. 4.3, п. 4.9, п.6.1.1- п. 6.1.3, п. 6.3 |
| 10.3* |  | 22.23/ 29.061 | Внешний вид покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п. 4.1 - п. 4.3, п. 4.9, п. 5 |
| 11.1* | Металлы | 25.99/ 29.144 | Испытания на растяжение: - предел текучести физический и условный; - временное сопротивление; - относительное удлинение после разрыва; | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-84 |
| 11.2* |  | 25.99/ 29.143 | Твердость по Бринеллю |  | ГОСТ 9012-59 СТБ ISO 6506-1-2022 |
| 11.3* |  | 25.99/ 29.143 | Твердость по Роквеллу |  | ГОСТ 9013-59 |
| 12.1* | Проволока | 25.99/ 29.121 | Испытания на растяжение: - предел текучести физический и условный; - временное сопротивление; - относительное удлинение после разрыва; | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 1497-84 |
| 13.1* | Сталь арматурная | 25.99/ 29.121 | Испытания на растяжение: - предел текучести физический и условный; - временное сопротивление; - относительное удлинение после разрыва | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 |
| 14.1 ** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 25.99/ 29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства из подосновы | СП 1.03.03-2022 СП 3.02.01-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект Фактические значения | СП 1.03.04-2022 п. 6.7 СТБ 2068-2010 п. 11 |
| 14.2 ** |  | 25.99/ 29.121 | Усилие вырыва крепежного элемента из подосновы |  | СП 1.03.04-2022 п. 6.7 СТБ 2068-2010 п. 11 |
| 15.1* | Крепежные изделия (анкеры, винты, саморезы, перфорированный и грузовой крепеж) | 25.94/ 29.061 | Геометрические размеры: - длина; - толщина; - диаметр | ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ ISO 898-1-2014 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 п.п.1.1а, 1.1.1 а,в, 1.2.1. |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных