|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.4548 |  |  |
|  | от 14.11.2014 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 10 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 ноября 2024 года

лаборатории электрометрической диагностики

Общества с ограниченной ответственностью "Антикоррозия"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| тракт Логойский, 22, офис 2314-а, 220090, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 24.20/ 32.166 | Определение суммарного потенциала сооружения | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 ТНПА и другая документация СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Ц |
| 1.2*** |  | 24.20/ 32.166 | Измерение поляризационных потенциалов |  | ГОСТ 9.602-2016 приложение Х |
| 1.3*** |  | 24.20/ 32.166 | Определение опасного влияния блуждающего постоянного тока |  | ГОСТ 9.602-2016 п. 5.11 приложение Д |
| 1.4*** |  | 24.20/ 32.166 | Определение опасного влияния переменного тока |  | ГОСТ 9.602-2016 п. 4.8 приложение Е |
| 1.5*** |  | 24.20/ 32.166 | Определение переходного сопротивления покрытий, законченных строительством и действующих участков трубопроводов |  | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (приложение Д), "Инструкция по контролю состояния изоляции закончен-ных строительством участков трубопро-водов катодной поляризацией", ВНИИСТ, 1995 |
| 1.6*** |  | 24.20/ 32.166 | Выполнение измерений при коррозионных обследованиях подземных трубопроводов методами интенсивных измерений |  | МВИ.МН 5023-2014 |
| 2.1*** | Оборудование, работающее под избыточным давлением Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 30242-97 СТБ 1244-2000 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 13480-3-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 1478-2004 СН 4.03.01-2019 СП 4.02.01-2020 СН 4.02.01-2019 ТКП 45-2.04-43-2006 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТБ 2634-2023 ТКП 181-2009 (02230) ГОСТ 12503-75 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 10160-2009 СТБ ИСО 10124-2001 |
|  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ.МН 5494-2016 |
| 2.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5*** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 2.6*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН 5492-2016 |
| 3.1*** | Резервуары, объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 Резервуары, объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ 1244-2000 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 13480-3-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 1478-2004 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 СТБ 2634-2023 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 29.12.2017 № 54. ТНПА и другая Документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 10160-2009 СТБ ИСО 10124-2001 |
|  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ.МН 5494-2016 |
| 3.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 3.5*** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 3.6*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН 5492-2016 |
| 4.1*** | Объекты газораспределитель-ной системы и газопотребления: газопроводы городов и населенных пунктов, газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйст-венных и др. организаций, включая объекты жилищного фонда, районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных, резервуарных и групповых баллонных установках сжиженных углеводородных газов Объекты газораспределитель-ной системы и газопотребления: газопроводы городов и населенных пунктов, газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйст-венных и др. организаций, включая объекты жилищного фонда, районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных, резервуарных и групповых баллонных установках сжиженных углеводородных газов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ 1244-2000 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 13480-3-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 1478-2004 СН 4.03.01-2019 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения, пост. №66 от 5.12.2022г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 10160-2009 СТБ ИСО 10124-2001 |
|  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 4.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ.МН 5494-2016 |
| 4.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 4.5*** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 4.6*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН 5492-2016 |
| 5.1*** | Технологические трубопроводы Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 13480-3-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 1478-2004 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 СТБ 2634-2023 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Постановление МЧС от 23.04.2020 г. № 21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 10160-2009 СТБ ИСО 10124-2001 |
|  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 5.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ.МН 5494-2016 |
| 5.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 5.5*** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 5.6*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН 5492-2016 |
| 6.1*** | Подъемные сооружения Подъемные сооружения | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 054-2007 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018 № 66 (в редакции постановлений МЧС Республики Беларусь от 24.05.2021 №40, от 04.02.2022 №14) ТНПА и другая Документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 10160-2009 СТБ ИСО 10124-2001 |
|  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 6.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ.МН 5494-2016 |
| 6.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 6.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 6.5*** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 6.6*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН 5492-2016 |
| 7.1*** | Автомобильные цистерны для перевозки опасных грузов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 СТБ 2634-2023 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 17 мая 2021 г. № 35. ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 10160-2009 СТБ ИСО 10124-2001 |
|  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 7.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ.МН 5494-2016 |
| 7.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 7.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 7.5*** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 7.6*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН 5492-2016 |
| 8.1*** | Металлические строительные конструкции и изделия | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СН 1.03.01-2019 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 054-2007 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 10160-2009 СТБ ИСО 10124-2001 |
|  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 8.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ.МН 5494-2016 |
| 8.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 8.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 8.5*** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 8.6*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН 5492-2016 |
| 9.1*** | Грунты по трассе трубопроводов стальных, подземных сооружений | 24.10/ 32.166 | Определение удельного электрического сопротивления грунта | ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 приложение А |
| 10.1*** | Трасса трубопроводов стальных, подземных сооружений | 24.10/ 32.166 | Определение наличия блуждающих токов в земле | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 приложение Г |
| 11.1*** | Вставки электро-изолирующие трубопроводов стальных, подземных сооружений | 24.10/ 32.166 | Определение исправности вставки электроизолирующей | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 | ВСН 39-1.22-007-2002, п. 5.8 |
| 12.1*** | Анодные заземления установок катодной защиты, токоотводы-протекторы | 24.10/ 32.166 | Измерение сопротивлений растеканию тока анодных заземлений, токоотводов-протекторов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 | ВСН 009-88 п. 4.11, в, п. 4.20, в |
| 13.1*** | Трубы с защитными покрытиями, сооружения подземные | 24.20/ 29.121 | Определение адгезии защитных покрытий | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 приложение К.1, СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение Б.1 |
| 14.1*** | Неферро- магнитные покрытия на ферромагнитных основаниях | 24.20/ 29.061 20.30/ 29.061 | Измерение толщины покрытий | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 | МВИ.МН 5024-2014 |
| 15.1*** | Переходы трубопроводов через автомобильные и железные дороги | 24.20/ 22.000 | Измерение сопротивления цепи «труба-защитный кожух» | Дополнение к ВСН 009-88 | Дополнение к ВСН 009-88, п. 4 |
| 16.1*** | Ограждающие конструкции зданий и сооружений | 100.13/34.065 | Тепловой контроль: тепловизионный метод; - определение температуры внутренней поверхности при расчетных условиях | ТКП 45-2.04-43-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23483-79 ГОСТ 26629-85 СТБ 1478-2004 МВИ.МН 4420-2012 ТКП 45-1.04-304-2016 МВИ.МН 5656-2017 |
| 17.1*** | Электро- и тепло -энергетическое оборудование | 27.90/ 34.065 25.21/ 34.065 25.30/ 34.065 | Тепловой контроль: тепловизионный метод | ТКП 181-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 45-2.04-43-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23483-79 МВИ.МН 3649-2016 МВИ.МН 5596-2016 |
| 17.2*** |  | 27.90/ 34.064 25.21/ 34.064 25.30/ 34.064 | Плотность тепловых потоков, температура поверхности |  |  |
| 18.1*** | Оборудование объектов магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ 1244-2000 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 13480-3-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 1478-2004 СН 4.03.01-2019 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 054-2007 ТКП 181-2009 (02230) ГОСТ 12503-75 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 10160-2009 СТБ ИСО 10124-2001 |
|  |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 18.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ.МН 5494-2016 |
| 18.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 18.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 18.5*** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 18.6*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН 5492-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных