|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.4618 |
| от 30.04.2015 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 02** **от** 22 ноября 2024 года
к редакции 04 области аккредитации от 07 июня 2024 года

|  |
| --- |
| измерительной лаборатории  |

Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная профилактика»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование объектаиспытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Кропоткина, дом 89, каб. 50, 220002, г. Минск**  |
| 32.1\*\*\* | Системы воздуховодов и фасонных частей к ним, предназначенных для систем вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха, аспирации и пневмотранспорта, противодымной вентиляции в зданиях различного назначения | 28.25/ 26.141 | Коэффициент утечки воздуха | СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) п.4.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) |
| 32.2\*\*\* | 28.25/ 26.080 | Прочность конструкции | СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) п.4.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) |
| 32.3\*\*\* | 28.25/ 26.141 | Класс герметичности  | СН 4.02.03-2019 п.7.11.8СН 2.02.07-2020 п.8.1СТБ 1915-2020 п.4.2.8, табл.4.6СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) табл.2НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и другая документация | СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003)СТБ 1915-2020 п. 7.9 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных