|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1421 |  |
|  | от 30.06.2021 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 7 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» июля 2024 года электротехнической лаборатории отдела электрических измерений и наладки Республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети вторичные цепи переменного и постоянного тока, переносные электроприемники напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 27.12/ 29.113 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.27.1 ТКП 339 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0117-2024 |
| 1.2*** |  | 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181 п.Б.27.2 ТКП 339 п.4.4.26.2 | АМИ.ГР 0124-2024 |
| 1.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181 п.Б.29.8, Приложение Б ТКП 339 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3 п.413.1.3.4, п.413.3.5 | АМИ.ГР 0110-2023 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181 п.Б.29.4 ТКП 339 п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.3.2.13, п.4.4.28.6, ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0111-2023 |
| 2.2*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181 п.Б.29.2 ТКП 339 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0111-2023 |
| 2.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181 п.Б.29.8 ТКП 339 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3 п.413.1.3.4, п.413.3.5 | АМИ.ГР 0110-2023 |
| 3.1*** | Электроустановки (в том числе на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181 п.6.11.5.7, п.6.12.4, п.Б.29.5 ТКП 339 п.4.3.20.6 ТКП 538 п.4.2, п.4.9, п.4.10, ГОСТ 30331.14, п.705.413.1 | АМИ.ГР 0118-2024 |
| 4.1*** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181 п.Б.30.1 ТКП 339 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0117-2024 |
| 4.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 110 кВ | ТКП 181 п.Б.30.2 ТКП 339 п.4.4.29.3 | АМИ.ГР 0124-2024 |
| 5.1*** | Вентильные разрядники, ограничители перенапряжения | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 Б.22.1 ТКП 339 п. 4.4.21 | АМИ.ГР 0117-2024 |
| 5.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181 п.Б.22.2 ТКП 339 п.4.4.21 | АМИ.ГР 0124-2024 |
| 5.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181 п.Б.22.3 ТКП 339 п. 4.4.21 | АМИ.ГР 0124-2024 |
| 6.1*** | Вводы и проходные изоляторы, подвесные и опорные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.18.1, п.Б.24.1 ТКП 339 п.4.4.23.1, п.4.4.24.1 | АМИ.ГР 0117-2024 |
| 6.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 100 кВ | ТКП 181 п.Б.18.2, п.Б.24.3 ТКП 339 п.4.4.23.3, п.4.4.24.2 | АМИ.ГР 0124-2024 |
| 7.1*** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные,элегазовые, выключатели нагрузки | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.11.1, п.Б.12.1, п.Б.13.1, п.Б.14.1 ТКП 339 п.4.4.9.1, п.4.4.11.1, п.4.4.12.1, п.4.4.13.1 | АМИ.ГР 0117-2024 |
| 7.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 100 кВ | ТКП 181 п.Б.11.3, п.Б.12.2, п.Б.13.2, п.Б.14.2 ТКП 339 п.4.4.9.4, п.4.4.11.2, п.4.4.12.2, п.4.4.13.2 | АМИ.ГР 0124-2024 |
| 8.1*** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины, токоограничивающие сухие реакторы, электрофильтры | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.15.1, п.Б.16.1, п.Б.17.1, п.Б.18.1, п.Б.19.1, п.Б.20.1 ТКП 339 п.4.4.14.1, п.4.4.15.1, п.4.4.16.1, п.4.4.17.1, п.4.4.18.1,п.4.4.19 | АМИ.ГР 0117-2024 |
| 8.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 100 кВ | ТКП 181 п.Б.15.2, п.Б.16.2, п.Б.17, п.Б.18.2, п.Б.19.2, п.Б.20.2 ТКП 339 п.4.4.14.2, п.4.4.15.2, п.4.4.16.2, п.4.4.17.2, п.4.4.18.2, п.4.4.19 | АМИ.ГР 0124-2024 |
| 9.1*** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.6.2, п. Б.7.2 ТКП 339 п.4.4.4.2, п.4.4.5.2 | АМИ.ГР 0117-2024 |
| 9.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 100 кВ | ТКП 181 п.Б.6.3, п. Б.7.4 ТКП 339 п.4.4.4.3, п.4.4.5.3 | АМИ.ГР 0124-2024 |
| 10.1*** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.9.1, п. Б.10.1.1 ТКП 339 п.4.4.7.1, п.4.4.8.1 | АМИ.ГР 0117-2024 |
| 10.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 100 кВ | ТКП 181 п.Б.9.3, п. Б.10.1.2 ТКП 339 п.4.4.7.3, п.4.4.8.1 | АМИ.ГР 0124-2024 |
| 11.1*** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции, коэффициент абсорбции | ТКП 181 п.Б.8.3.1 ТКП 339 п.4.4.6.2 | АМИ.ГР 0117-2024 |
| 11.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 100 кВ | ТКП 181 п.Б.8.5 ТКП 339 п.4.4.6.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0124-2024 |
| 11.3*** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181 Б.8.6 ТКП 339 п. 4.4.6.4 | АМИ.ГР 0124-2024 |
| 12.1* | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181 п.Б.26 ТКП 339 п. 4.4.25 | АМИ.ГР 0122-2024 ГОСТ 6581, п.4 |
| 13.1* | Штанги электроизолирующие и лестницы | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290, п.10.2.2, п.10.8.2.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0121-2024 |
| 14.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.ГР 0121-2024 |
| 15.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.ГР 0121-2024 |
| 16.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290, п.10.5.3 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0121-2024 |
| 17.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация, фак-тические значения | АМИ.ГР 0121-2024 |
|  |  |  | Проверка схемы повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290, п.10.5.9.4 Приложение Ж, таблица Ж.1 |  |
|  |  |  | Ток, протекаю-щий через из-делие при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290, п.10.5.9.4 Приложение Ж, таблица Ж.1 |  |
|  |  |  | Испытание изо-ляции корпусов повышенным напряжением переменного частотой 50 Гц | ТКП 290, п.10.5.9.4 Приложение Ж, таблица Ж.1 |  |
| 18.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Напряжение индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | ТКП 290, п.10.6.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0121-2024 |
| 19.1* | Устройства для прокола кабеля | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290, п.12.2.2.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0121-2024 |
| 20.1* | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290, п.10.3.2, п.10.4.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0121-2024 |
| 21.1* | Ручной инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290, п.10.12.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0121-2024 |
| 22.1* | Колпаки, накладки электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290, п.10.13.2, п.10.14.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0121-2024 |
| 23.1** | Аппараты защиты в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Проверка действия срабатывания расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339 п.4.4.26.4 б) ТКП 181 Приложение Б, п.Б.27.4, п.Б.29.8 б), ГОСТ 30331.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0119-2024 |
| 24.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339 п.4.4.26.7 г), ТКП 181 п.В.4.61.4, ГОСТ 30339 п.4.2.9, СТБ ГОСТ Р 50807 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01 | АМИ.ГР 0119-2024 |
| 24.2** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339 п.4.4.26.7 д), ТКП 181 п.В.4.61.4 | АМИ.ГР 0119-2024 |
| 24.3** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181 п.В.4.61.4 | АМИ.ГР 0119-2024 |
| 25.1*** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/ 29.061 | Основные раз-меры, их пре-дельные откло-нения | СТБ 11.13.22 СТБ 1317 СТБ 1381 ТНПА и другая документация на изделие | СТБ 11.13.22, п.5.4 |
| 25.2*** |  | 25.11/ 11.116 | Внешний вид конструкций и их креплений | СТБ 11.13.22 СТБ 1317 СТБ 1381 ТНПА и другая документация на изделие | СТБ 11.13.22 п.5.6 |
| 25.3*** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22 п.5.7, п.5.9 |
| 25.4*** |  |  | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22 п.5.8, п.5.9 |
| 25.5*** |  |  | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22 п.5.10, п.5.11 |
| 25.6*** |  |  | Прочность площадок, лестниц и маршей наклонных лестниц |  | СТБ 11.13.22 п.5.12 |
| 25.7*** |  |  | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22 п.5.13 |
| 25.8*** |  |  | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22 п.5.14 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных