|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0420 |
|  | от 29.12.2003 |
|  | на бланке № __________ на 6 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» декабря 2024 года

| контрольно-аналитической лаборатории Торгово-производственного республиканского унитарного предприятия "БЕЛФАРМАЦИЯ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код |  |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 6 Контрольно-аналитическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества |  | 21.10/08.159 21.20/08.159 01.28/08.159 | Жидкостная хроматография: Высокоэффективная жидкостная хроматография: -подлинность; -определение примесей; -количественное определение; –растворение. |  |  |  | Фармакопейная статья производителя, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанции для фармацевтического использования, вспомогательные вещества. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ТНПА и другая документация на продукцию ФЕАЭС | ГФ РБ II ст. 2.2.29 ФЕАЭС ст.2.1.2.28 ГФ РБ II ст. 2.2.46 ФЕАЭС ст. 2.1.2.36 ГФ РБ II ст. 2.9.3 ФЕАЭС ст. 2.1.9.3 |  |  |
| 1.2* |  |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 01.28/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность; -определение примесей. |  |  |  |  | ГФ РБ II ст. 2.2.27 ФЕАЭС ст. 2.1.2.26 ГФ РБ II ст. 2.2.46 ФЕАЭС ст. 2.1.2.36 ГФ РБ II ст. 2.3.2 ГФ РБ II ст. 2.3.3 ГФ РБ II ст. 2.4.21 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/08.156 21.20/08.156 01.28/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: -подлинность; -определение примесей; -количественное определение; -определение степени окрашивания жидкостей; -определение оптической плотности; -растворение; | Фармакопейная статья производителя, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанции для фармацевтического использования, вспомогательные вещества Нормативный документ по качеству ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». | ГФ РБ II ст. 2.2.25 ФЕАЭС ст.2.1.2.24 |
|  |  |  | -определение содержания дубильных веществ. |  | ГФ РБ II ст. 2.8.14 ФЕАЭС ст. 2.1.8.13 |
| 1.4* |  | 21.10/08.074 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области: -подлинность; -количественное определение. |  | ГФ РБ II ст. 2.2.24 ФЕАЭС ст. 2.1.2.23 |
| 1.5* |  | 21.10/08.133 21.20/08.133 | Показатель преломления (рефрактометрия): -подлинность; -количественное определение; -показатель преломления. |  | ГФ РБ II ст. 2.2.6 ФЕАЭС ст. 2.1.2.6 ГФ РБ II ст.#6.2 |
| 1.6* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Оптическое вращение: -подлинность; -количественное определение; -угол оптического вращения; -удельное оптическое вращение. |  | ГФ РБ II ст. 2.2.7 ФЕАЭС ст. 2.1.2.7 |
| 1.7* |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 21.10/29.119 21.20/29.119 21.10/08.118 21.20/08.118 21.10/08.031 21.20/08.031 | Относительная плотность: -подлинность; |  | ГФ РБ II ст. 2.2.5 ФЕАЭС ст. 2.1.2.5 |
| 1.8* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Водородный показатель (рН): -потенциометрическое определение водородного показателя (рН); |  | ГФ РБ II ст. 2.2.3 ФЕАЭС ст. 2.1.2.3 |
|  |  |  | -потенциометрическое титрование |  | ГФ РБ II ст. 2.2.20 ФЕАЭС ст. 2.1.2.19 |
| 1.9* |  | 21.20/08.118 21.10/08.052 21.20/08.052 | Содержание этанола: -количественное определение -содержание этанола |  | ГФ РБ II ст. 2.9.10 (метод А). ФЕАЭС ст. 2.1.9.8 (метод дистилляции). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Содержание воды: -полумикрометод (Метод К. Фишера) | Фармакопейная статья производителя, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанции для фармацевтического использования, вспомогательные вещества Нормативный документ по качеству ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». | ГФ РБ II ст. 2.5.12 ФЭАЭС ст. 2.1.5.12 |
| 1.11* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Сухой остаток экстрактов: -потеря в массе при высушивании экстрактов; -сухой остаток экстрактов |  | ГФ РБ II ст. 2.8.16 ГФ РБ II ст. 2.8.17 ФЕАЭС ст. 2.1.8.15 ФЕАЭС ст. 2.1.8.16 |
| 1.12* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Потеря в массе при высушивании: -потеря в массе при высушивании; -содержание влаги; -остаток после выпаривания |  | ГФ РБ II ст. 2.2.32 ФЕАЭС ст. 2.1.2.31 ГФ РБ II том 2 (0169) «Вода для инъекций» стр.309 ГФ РБ II том 2 (0008) «Вода очищенная» стр.311 ГФ РБ II том 2 (1317) «Этиловый спирт 96 %» стр.1170 |
| 1.13* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Определение золы: -общая зола; |  | ГФ РБ II ст. 2.4.16 ФЕАЭС ст. 2.1.4.16 |
|  |  |  | -сульфатная зола; |  | ГФ РБ II ст. 2.4.14 ФЕАЭС ст. 2.1.4.14 |
|  |  |  | -зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте. |  | ГФ РБ II ст. 2.8.1 ФЕАЭС ст. 2.1.8.1 |
| 1.14* |  | 21.10/29.145 21.20/29.145 | Температура плавления –капиллярный метод |  | ГФ РБ II ст. 2.2.14 ФЕАЭС ст. 2.1.2.14 |
| 1.15* |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул |  | ГФ РБ II ст. 2.9.1 ФЕАЭС ст. 2.1.9.1 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» |
| 1.16* |  | 21.10/29.128 | Распадаемость суппозиториев и пессариев |  | ГФ РБ II ст. 2.9.2 ФЕАЭС 2.1.9.2 |
| 1.17* |  | 21.10/26.045 21.20/26.045 | Растворение |  | ГФ РБ II ст. 2.9.3 ФЕАЭС ст. 2.1.9.3. |
| 1.18* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Растворимость |  | ГФ РБ II ст. # 1.3 ГФ РБ II ст. 5.11 ФЕАЭС ст. 2.3.6.0 |
| 1.19* |  | 21.20/29.121 | Прочность таблеток на сжатие: -устойчивость таблеток к раздавливанию |  | ГФ РБ II ст. 2.9.8 ФЕАЭС ст. 2.1.9.7 |
| 1.20* |  | 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочки на истирание: -истираемость; -прочность таблеток на истирание. |  | ГФ РБ II ст. 2.9.7 ФЕАЭС ст. 2.1.9.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства: -однородность массы; -средняя масса; | Фармакопейная статья производителя, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанции для фармацевтического использования, вспомогательные вещества Нормативный документ по качеству ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». | ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы»; ГФ РБ II раздел «Общие статьи» ГФ РБ II ст. 2.9.5 ФЕАЭС ст. 2.1.9.5 |
|  |  |  | -однородность массы одной дозы, высвобождаемой из многодозового контейнера; -однородность массы доз, отмеренных из многодозовой упаковки. |  | ГФ РБ II ст. 2.9.27 ФЕАЭС ст. 2.1.9.12 |
|  |  |  | -масса (объём) содержимого упаковки |  | ФЕАЭС ст. 2.1.9.17 |
|  |  |  | - испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных средств; -извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь |  | ГФ РБ II ст. 2.9.17 ФЕАЭС ст. 2.1.9.9 ФЕАЭС ст. 2.1.9.16 |
| 1.22* |  | 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства |  | ГФ РБ II ст. 2.9.6 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы». |
|  |  |  | Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II ст. 2.9.40 ФЕАЭС ст. 2.1.9.14 |
| 1.23* |  | 01.28/29.061 | Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного сырья: |  | ГФ РБ II ст. 2.8.23 ФЕАЭС ст.2.1.8.17 |
|  |  |  | -определение размеров отдельных частей |  |  |
|  |  | 01.28/11.116 | внешний вид, органолептические показатели (цвет, запах) |  |  |
|  |  | 01.28/18.115 | морфологические диагностические признаки |  |  |
| 1.24* |  | 01.28/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье |  | ГФ РБ II ст. 2.8.12 ФЕАЭС ст. 2.1.8.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/08.149 21.20/08.149 01.28/08.149 | Методы объемного анализа: -подлинность; -количественное определение; -титриметрические методы анализа -кислотность или щелочность -определение примесей | Фармакопейная статья производителя, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанции для фармацевтического использования, вспомогательные вещества Нормативный документ по качеству ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». | ГФ РБ II ст.#6.2 ГФ РБ II ст.#6.3 ГФ РБ II ст. 2.3.1 ФЕАЭС ст. 2.1.3.1 ГФ РБ II ст. 4.1, 4.2, ФЕАЭС ст. 2.2.2.2, ГФ РБ II том 2 ст.#2.2.90, ГФ РБ II ст. 2.5.30, |
|  |  | 21.10/08.149 21.20/08.149 | -кислотное число; |  | ГФ РБ II ст. 2.5.1 ФЕАЭС ст.2.1.5.1 |
|  |  |  | -эфирное число; |  | ГФ РБ II ст. 2.5.2 ФЕАЭС ст. 2.1.5.2 |
|  |  |  | -йодное число; |  | ГФ РБ II ст. 2.5.4 ФЕАЭС ст.2.1.5.4 |
|  |  |  | -перекисное (пероксид- ное) число; |  | ГФ РБ II ст. 2.5.5 ФЕАЭС ст. 2.1.5.5 |
|  |  |  | -число омыления; |  | ГФ РБ II ст. 2.5.6 ФЕАЭС ст.2.1.5.6 |
|  |  |  | -определение аминного азота в соединениях, которые содержат первичную ароматическую аминогруппу |  | ГФ РБ II ст.2.5.8, ФЕАЭС ст. 2.1.5.8 |
|  |  |  | -определение азота |  | ГФ РБ II ст. 2.5.9 ФЕАЭС ст. 2.1.5.9 |
|  |  |  | -комплексометрическое титрование; |  | ГФ РБ II ст. 2.5.11 ФЕАЭС ст.2.1.5.11 |
|  |  |  | -титрование в неводных растворителях; |  | ГФ РБ II ст. # 2.5.50 |
|  |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | -потенциометрическое титрование; |  | ГФ РБ II ст. 2.2.20 ФЕАЭС ст. 2.1.2.19 |
| 1.26* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение органолептических показателей: -прозрачность и степень мутности жидкостей; |  | ГФ РБ II ст. 2.2.1 ФЕАС ст. 2.1.2.1 ГФ РБ II ст. 2.4 ФЕАЭС ст. 2.1.4 |
|  |  |  | -степень окрашивания жидкости; |  | ГФ РБ II ст. 2.2.2 ФЕАЭС ст. 2.1.2.2 |
|  |  | 21.10/11.116 21.20/11.11601.28/11.116 | -определение запаха; |  | ГФ РБ II ст. 2.3.4 ФЕАЭС ст.2.1.3.2 |
|  |  | 01.28/11.116 01.28/18.115 | -макроскопический и микроскопический анализ; |  | ГФ РБ II ст. 2.8.23 ФЕАЭС ст. 2.1.8.17 |
| 1.27* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Количественное определение талька и аэросила |  | ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.28* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/29.113 21.20/29.113 21.10/08.169 21.20/08.169 | Электропроводность (от 2,0 мкСм/см до 200,0 мкСм/см) | Фармакопейная статья производителя, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанции для фармацевтического использования, вспомогательные вещества Нормативный документ по качеству ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». | ГФ РБ II ст. 2.2.38, ГФ РБ II, том 2, стр.309 ФЕАЭС ст. 2.1.2.33 |
| 1.29** |  | 21.10/42.000 21.20/42.000 01.28/42.000 | Отбор образцов |  | СОП–3-004 ГФ РБ II #5.17.10 ФЕАЭС 2.1.7.1 ГФ РБ II 2.8.20 |
| 1.30* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/29.061 21.20/29.061 01.28/29.061 | Описание; Геометрические размеры; Упаковка; Маркировка упаковки |  | СОП -3-024 ГФ РБ II ст. # 1.3 ГФ РБ II ст. 5.11 ФЕАЭС ст. 1.4 ФЕАЭС ст. 2.3.6.0 ГФ РБ II ст.#6.2, ГФ РБ II ст.#6.3 |
| 1.31* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/29.040 21.20/29.040 01.28/29.040 | Ситовой анализ: - степень измельчения |  | ГФ РБ II 2.9.12 ГФ РБ II 2.9.35 ГФ РБ II 2.1.4 ФЕАЭС 2.1.1.4 |
| 1.32* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 01.28/29.040 01.28/29.061 | -примеси; -посторонние примеси |  | ГФ РБ II 2.8.2 ФЕАЭС 2.1.8.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в контрольно-аналитической лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в контрольно-аналитической лаборатории и за пределами контрольно-аналитической лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами контрольно-аналитической лаборатории.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»                                            О.В. Шабанова