|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4232 |  |
|  | от 21.11.2011 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 10 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 2024 года отдела контроля качества открытого акционерного общества «Специализированное ремонтно- строительное управление № 3, г. Новополоцк» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Монтажников, 3, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 4.1 * | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.061 | Подвижность растворной смеси | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 4.2 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность раствора на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п. 6 |
| 4.3 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость растворов |  | СТБ 1307-2012 п. 7.8 ГОСТ 5802-86 п. 10 ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 (второй метод) |
| 4.4 * |  | 23.64/ 29.040 | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86 п. 4 |
| 4.5 * |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п. 5 |
| 5.1 * | Смеси бетонные | 23.63/ 29.040 | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси: - диаметр растекания конуса бетонной смеси; - осадка конуса бетонной смеси | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 пп. 5.1, 5.2, 5.3 |
| 5.2 * |  | 23.63/ 29.040 | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005 п. 8 |

| 6.1 * | Бетоны конструкционные тяжёлые и лёгкие | 23.63/ 29.121 | Прочность бетона: - прочность на сжатие; - прочность методом ударного импульса | СТБ 1187-2020 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 СТБ 2264-2012 пп. 7.7.2, 7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 * |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 пп. 5, 7 ГОСТ 27005-2014 п. 5.6 |
| 6.3 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 6.4 * |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 п. 4 |
| 7.1 * | Бетоны жаростойкие | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 20910-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 20910-2019 Приложение А |
| 7.2 * |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность в сухом состоянии |  | ГОСТ 12730.1-2020 пп. 5, 7 ГОСТ 27005-2014 п. 5.6 |
| 13.1 *** | Конструкции стальные строительные | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры конструкций (отправочного элемента), влияющие на собираемость конструкций | ГОСТ 23118-2019 СТБ 1317-2002 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 Таблица 1 пп. 1.1, 1.1.1 |
| 13.2 *** |  | 25.11/ 32.089 | Толщина антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4 СТБ ISO 2808-2023 метод 7В.2 |
| 14.3 *** | Арматурные и закладные изделия сварные | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 2174-2011 пп. 7.1 - 7.3, 7.8 ГОСТ 26433.1-89 Таблица 1 п. 1.1.1 |
| 14.6 *** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонения линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий |  | ГОСТ 10922-2012 пп. 7.1, 7.2, 7.3 |
| 14.7 *** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов |  | ГОСТ 10922-2012 п. 7.5 |
| 14.8 *** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней |  | ГОСТ 10922-2012 п. 7.6 |
| 14.9 *** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение соосности стержней в стыковых соединениях |  | ГОСТ 10922-2012 п. 7.7 |

| 15.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 пп. 7.1, 7.2 ГОСТ 28570-2019 п. 8 СТБ 2264-2012 пп. 7.7.2, 7.9 ГОСТ 22690-2015 пп. 7.1, 7.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.6 *** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.1-89 Таблица 1 п. 2.2 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 пп. 1.1, 1.3, 10.1 |
| 15.7 *** |  | 23.61/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона |  | ГОСТ 22904-93 |
| 16.17** | Основания и фундаменты зданий и сооружений Устройство оснований из насыпных грунтов | 08.12/ 29.040 | Соответствие плотности грунта проектной документации (метод режущего кольца) | СП 5.01.02-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 19.1 *** | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 43.22/ 29.061 | Отклонения отметки дна траншеи и ее ширины от проектной документации | ТКП 45-4.01-272-2012 СТБ 2072-2010 СТБ 1846-2008 ТНПА и другая документация | СТБ 2072-2010 п. 6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона дна траншеи от проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.3 *** |  | 43.22/ 29.061 43.22/ 29.119 | Отклонения плотности и высоты песчаной подсыпки (засыпки) от проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 6.3 СТБ 1377-2003 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонения уклона трубопроводов сетей водоснабжения и канализации от проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.5 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонения от прямолинейности участков трубопроводов между смежными колодцами |  | СТБ 2072-2010 п. 7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.10 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 7.7 ГОСТ 26433.2-94 |

| 20.4 *** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных Сооружение земляного полотна | 43.29/ 29.040 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 СТБ 1097-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п. 5.7 СТБ 1377-2003 ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.14*** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит Устройство слоёв основания | 43.29/ 29.040 43.29/ 29.119 | Степень уплотнения слоя (плотность слоя) песчаного основания |  | СТБ 1685-2006 п. 6.7 СТБ 1377-2003 ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 20.19*** |  | 43.29/ 29.061 | Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п. 7.3 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 3.1.2 |
| 20.20*** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п. 7.4 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.5.2, перечисления а), б) |
| 20.21*** |  | 43.29/ 11.116 | Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006 п. 7.5 |
| 20.25*** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит Устройство сборного покрытия из плит тротуарных Укладка плит | 43.29/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п.3, перечисление в) |
| 20.26*** |  | 43.29/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.1 |
| 20.27*** |  | 43.29/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.1 |
| 20.29*** |  | 43.29/ 29.061 | Ровность сборного покрытия |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.5 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.3 |
| 20.30*** |  | 43.29/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 3.1.3 |
| 21.3 *** | Устройство изоляционных покрытий Подготовка основания и нижележащих элементов основания | 43.29/ 11.116 | Состояние основания | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п. 6.2 |
| 21.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания |  | СТБ 1846-2008 п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.3 |
| 21.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности основания |  | СТБ 1846-2008 п. 6.4 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.5.2 |
| 21.7 *** |  | 43.29/ 11.116 | Глубина пропитки основания грунтовкой |  | СТБ 1846-2008 п. 6.7 |
| 21.8 *** |  | 43.29/ 11.116 | Высыхание грунтовки |  | СТБ 1846-2008 п. 6.8 |
| 21.15*** | Устройство изоляционных покрытий Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоёв с основанием и между собой | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п. 7.7 |
| 21.16*** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 7.8 |
| 21.19*** | Устройство изоляционных покрытий Устройство окрасочной гидроизоляции | 43.29/ 11.116 | Соответствие режима сушки (полимеризации) и полноты отверждения гидроизоляционных слоев требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п. 8.3 |
| 21.20*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала |  | СТБ 1846-2008 пп. 7.5, 8.4 |
| 21.22*** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 8.6 |
| 21.23*** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п. 8.7 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| 21.24*** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 8.8 |
| 21.26*** | Устройство изоляционных покрытий Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.29/ 29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения |  | СТБ 1846-2008 пп. 7.2.2, 7.2.3, 9.2 |
| 21.29*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.6 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 8.1.1 |
| 21.30*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.7 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.5.2 |
| 21.31*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 пп. 6.4, 9.8 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.5.2 |
| 21.32*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 пп. 6.3, 9.9 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.3 |
| 21.33*** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 9.10 |
| 21.39*** | Устройство изоляционных покрытий Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | 43.29/ 11.116 | Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п. 11.5 |
| 21.40*** |  | 43.29/ 11.116 | Сцепление листовых материалов с основанием |  | СТБ 1846-2008 п. 11.6 |
| 21.42*** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 пп. 8.8, 11.9 |

| 21.43*** | Устройство изоляционных покрытий Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | 43.29/ 11.116 | Соответствие заполнения стыков и отверстий в сооружениях из сборных элементов уплотняющими материалами проектной документации | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п. 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.44*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие зачеканки закладных футляров (гильз) проектной документации |  | СТБ 1846-2008 п. 13 |
| 21.45*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие гидроизоляции болтовых отверстий, а также отверстий для нагнетания раствора за обделку сооружения проектной документации |  | СТБ 1846-2008 п. 14 |
| 21.46*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие устройства сопряжений различных видов гидроизоляции проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п. 15 |
| 21.47*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие защитного ограждения поверхности гидроизоляции проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п. 16 |
| 21.51*** | Устройство изоляционных покрытий Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.4 |
| 21.55*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 пп. 6.4, 17.10 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.5.2 |
| 21.56*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 пп. 9.6, 17.11 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 8.1.1 |
| 21.57*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 пп. 9.7, 17.12 ГОСТ 26433.2-94 Табл. А.1 п. 1.5.2 |
| 21.58*** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.13 |

| 22.1 *** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений Теплоизоляционный слой | 43.29/ 11.116 | Соответствие устройства элементов конструкции теплоизоляционного слоя | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022 п. 7.1.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.3 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие и ширина швов (зазоров) между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СП 1.03.04-2022 п. 7.1.5 |
| 22.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие и размер перепадов на стыках смежных теплоизоляционных плит (блоков) |  | СП 1.03.04-2022 п. 7.1.6 |
| 22.5 *** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений Система утепления | 43.29/ 29.061 | Количество слоев армирующей сетки и толщина армированного слоя |  | СП 1.03.04-2022 п. 7.2.2 |
| 22.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонения от Прямолинейности (ровности) поверхности армированного слоя |  | СП 1.03.04-2022 пп. 6.3, 7.2.4 |
| 22.7 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид |  | СП 1.03.04-2022 п. 7.3.7 |
| 23.2 *** | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | 43.29/ 29.061 | Шаг установки опорных колец при изоляции вертикального трубопровода | СН 4.02.02-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.1 |
| 23.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Шаг установки самонарезающих винтов |  | ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.1 |
| 23.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина теплоизоляционного слоя |  | ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.1 |
| 23.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина покровного слоя (металлические листы, ленты) |  | ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.1 |
| 23.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Нахлёст листа покровного слоя по длине продольного шва |  | ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 1.1 |
| 24.5 *** | Заполнение оконных и дверных проёмов Точность установки оконных и дверных блоков в проёмах | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков | СП 1.03.01-2019 ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1476-2004 п. 4.4 |
| 24.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина зазора между оконным, дверным блоком и проёмом |  | СТБ 1476-2004 п. 4.2 |
| 24.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепёжными элементами |  | СТБ 1476-2004 п. 4.5 |
| 24.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  | СТБ 1476-2004 п. 4.7 |

| 24.15*** | Заполнение оконных и дверных проёмов Установка подоконной доски | 43.29/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | СП 1.03.01-2019 ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1476-2004 п. 5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.16*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п. 5.2 |
| 24.17*** |  | 43.29/ 29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п. 5.3 |
| 24.19*** | Заполнение оконных и дверных проёмов Установка наружных сливов | 43.29/ 29.061 | Величина напуска сливов на фасад |  | СТБ 1476-2004 п. 6.4 |
| 24.20*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона сливов |  | СТБ 1476-2004 пп. 5.2, 6.1 |
| 24.21*** | Заполнение оконных и дверных проёмов Установка наличников дверных проёмов | 43.29/ 11.116 | Наличие зазоров и уступов в местах стыковки наличников |  | СТБ 1484-2004 п. 6.9 |
| 24.22*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина напуска наличников на дверную коробку |  | СТБ 1476-2004 п. 7.1 |
| 24.23*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и горизонтальности наличников |  | СТБ 1476-2004 пп. 7.2, 7.3 |
| 24.28*** | Заполнение оконных и дверных проёмов Устройство откосов | 43.29/ 29.061 | Отклонение оконных и дверных откосов от вертикальности |  | СП 1.03.07-2023 п. 5.4 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 5.2 |
| 24.29*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оконных и дверных откосов от горизонтальности |  | СП 1.03.07-2023 п. 5.5 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п. 6 |
| 24.30*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение ширины откоса от проектной величины |  | ГОСТ 26433.1-89 Таблица 1, п. 1.1 |
| 24.31*** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  | СП 1.03.07-2023 пп. 5.2.2.3, 5.8 |
| 25.8 *** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений Лакокрасочные, мастичные, шпатлёвочные и наливные полимерные покрытия | 43.99/ 32.089 43.99/ 29.061 | Толщина наносимых слоёв и общая толщина покрытия | СН 2.01.07-2020 ТКП 45-5.09-33-2006 ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.6.4 ГОСТ 9.602-2016 п.7.10 СТБ ISO 2808-2023 метод 7В.2 |
| 25.9 *** |  | 43.99/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п. 6.5 |
| 25.13*** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 6.9 ГОСТ 9.032-74 п. 2.7, Приложение 4 |
| 25.14*** |  | 43.99/ 32.166 43.99/ 11.116 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 6.10 ГОСТ 9.602-2016 п. 7.14 |

| 25.15*** | Устройство антикоррози-онных покры-тий строитель-ных конструк-ций зданий и сооружений Лакокрасочные, мастичные, шпатлёвочные и наливные полимерные покрытия | 43.99/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | СН 2.01.07-2020 ТКП 45-5.09-33-2006 ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 6.11 ГОСТ 9.602-2016 пп. 7.11, 7.12 ГОСТ 15140-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.16*** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений Оклеечные покрытия | 43.99/ 29.061 43.99/ 32.089 | Толщина слоёв оклеечного материала в покрытии и швах | СТБ 1684-2006 ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 10.11 |
| 25.17*** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 10.12 |
| 25.18*** |  | 43.99/ 32.166 43.99/ 11.116 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 10.13 |
| 25.19*** |  | 43.99/ 29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п. 10.14 |
| 25.20*** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений Облицовочные и футеровочные покрытия | 43.99/ 29.121 | Адгезия замазок при футеровке |  | СТБ 1684-2006 п. 11.4 |
| 25.21*** |  | 43.99/ 29.061 | Ширина швов |  | СТБ 1684-2006 п. 11.7 |
| 25.22*** |  | 43.99/ 29.061 | Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684-2006 п. 11.8 |
| 25.23*** |  | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 11.12 |
| 25.24*** |  | 43.99/ 29.061 | Ровность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 11.13 |
| 25.25*** |  | 43.99/ 29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 11.14 |
| 28.4 *** | Монтаж легких ограждающих конструкций Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости панелей (карт), листов | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 пп. 7.2.4.2, 7.2.4.3 (метод 1), 7.4.5 |
| 28.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей (карт), листов |  | СП 1.03.10-2023 пп. 7.2.4.3 (метод 1), 7.4.6 |

| 29.1 *** | Основания и фундаменты зданий и сооружений Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит) | 08.12/ 29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 ТНПА и другая документация | СП 1.03.14-2024 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п.1.5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2 *** |  | 08.12/ 29.119 | Соответствие степени уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта обратной засыпки проектной документации |  | СП 1.03.14-2024 п. 7.5 СТБ 1377-2003 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»                                        О.В. Шабанова