|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0042 |
|  | от 29.04.2005 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 марта 2024 года

поверочной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Союз»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. С. Панковой, д. 3, ком. 205, 210601, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 13.1* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры, вольтметры, миллиамперметры, милливольтметры, устройства измерительные силы переменного тока и напряжения переменного тока, преобразователи измерительные переменного тока и напряжения переменного тока | Сила переменного тока: 0 – 100 А, 45 – 65 Гц Напряжение переменного тока: 0 – 576∙3 В, 45 – 65 Гц | γ = ± 0,2 % и менее точные |
| 13.2* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры, вольтметры, миллиамперметры, милливольтметры, устройства измерительные силы постоянного тока и напряжения постоянного тока, преобразователи измерительные постоянного тока и напряжения постоянного тока, преобразователи температуры измерительные и устройства измерительные для измерения температуры, предназначенные для термопар | Сила постоянного тока: от минус 10 до 10 А Напряжение постоянного тока: от минус 1000 до 1000 В | γ = ± 0,2 % и менее точные |
| 13.3* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры, варметры, измерители мощности, коэффициента мощности и угла сдвига фаз переменного тока однофазные и трехфазные, приборы многофункциональные, измерители параметров качества электроэнергии | Напряжение переменного тока: 0 – 576∙3 В, 45 – 65 Гц Сила переменного тока: 0 – 55 А, 45 – 65 Гц Коэффициент мощности cos φ (sin φ): 0 – +1 – 0; 0 – -1 – 0 – +1 – 0 Фазовый сдвиг: 0° – 360° | γ = ± 0,2 % при измерении напряжения и силы тока, γ = ± 0,5 % при измерении мощности и менее точные |
| 13.4* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Частотомеры, преобразователи и устройства измерительные частоты переменного тока | Частота: 30 – 80 Гц | γ = ± 0,02 % и менее точные |
| 13.5* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные и устройства измерительные для измерения температуры, предназначенные для термопреобразователей сопротивления, термопар | Электрическое сопротивление: 0 – 10 кОм | γ = ± 0,5 %, Δ = ± 0,2 Ом и менее точные |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных