Приложение №

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2978

от 10 октября 2007 года

на бланке №

# Область аккредитации от « 05 » марта 2012 года на 4 листах

передвижной измерительной лаборатории

Производственного республиканского унитарного предприятия

«Могилевэнергосбережение»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Неразрушающий контроль и техническая диагностика |  |  |  |  |
| 1. Сварные соединения |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *1 1), 2) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СНиП 3.05.03-85 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 57 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С). Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 № 52 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  | Контроль проникающими веществами*2: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; *1 1), 2) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Оптический контроль: *1 1), 2) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
|  |  | Измерение твердости*2 *1 1), 2) |  | МВИ.МН 3810-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *1 1), 2) | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 57 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С). Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 № 52 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 |
|  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод *2 *1 1), 2) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
|  |  | Контроль проникающими веществами *2: капиллярная (цветная) дефектоскопии *1 1), 2) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: *1 1), 2) -визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости*2 *1 1), 2) |  | МВИ.МН 3810-2011 |
| 2. Электрофизические измерения |  |  |  |  |
| 3. Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.1.030-81 ТКП 181-2009, Б.27.1 | МВИ.МГ 498-2011 |
| 4. Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, Б.29.2 | МВИ.МГ 497-2011 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 | МВИ.МГ 496-2011 |
|  |  | Измерение удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4 | МВИ.МГ 496-2011 |
| 5. Заземляющие устройства |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009, Б.29.8 | МВИ.МГ 502-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Тепловизионные измерения |  |  |  |  |
| 6. Ограждающие конструкции зданий и сооружений |  | Температура изотермической поверхности | ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26629-85 |
|  |  | Относительное сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26254-84 |
|  |  | Границы дефектного участка |  | ГОСТ 26629-85 |
|  |  | Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций |  | ГОСТ 26254-84 |
|  |  | Плотность тепловых потоков |  | ГОСТ 25380-82 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного предприятия «БГЦА»	                 Т.А.Николаева

*1 Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети и их элементы (отводы, переходы, тройники, компенсаторы);

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла и их элементы (гибы трубопроводов, коллектора, трубная решетка, топочные устройства, поверхности нагрева, барабаны).

*2 Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | - 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения Основной металл | Толщина контролируемых свариваемых элементов (сплав железа) | 4,0  14 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали (Т) Погрешность Погрешность Погрешность | 0,8  200 мм ± 0,1 мм ±(0,01Т+0,05) мм ±(0,1+0,005Т) мм |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности: ширина раскрытия трещины | 2 1 ÷ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | Диапазон измерения Погрешность: 90-150 НВ; 150-300 НВ; 300-450 НВ | 90  450 НВ  10 НВ  15 НВ  20 НВ |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного предприятия «БГЦА»	                 Т.А.Николаева