|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1160 от 28.11.1997 на бланке на 12 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 июня 2024 года

производственной лаборатории

Государственного унитарного производственного предприятия

«Ивацевичское ЖКХ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор «Шибельная гора», 225295, г.Ивацевичи |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Питьевая вода Питьевая вода Питьевая вода Питьевая вода | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.3* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды", утвержденный Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.4* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель Д – (2 – 12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.5* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая Д – св. 0,1 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 (Метод А) |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Д св. 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.7* |  | 100.09/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ анионоактивных (СПАВ) Д – (0,025-2,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды", утвержденный Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды", утвержденный Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностноактивных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4: 158-2000 Издание 2014 года |
| 1.8* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – (0,005-50) мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат- 02» ПНД Ф 14.1:2:4:128-98 Издание 2012 года |
| 1.9* |  | 100.09/08.155 | Концентрация фенолов Фенольный индекс Д – (0,0005-25) мг/дм3 |  | Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природ-ных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе «Флюорат- 02» ПНД Ф 14.1:2:4: 182-02 Издание 2010 года |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа Д – (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия Д – (0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 (метод Б) |
| 1.12* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора Д – (0,05-5,0) мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации бора в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе «Флюорат- 02» ПНДФ14.1:2:4:36-95Издание 2010 г. |
| 1.13* |  | 100.09/08.155 | Концентрация меди Д – (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | Методика измерений массовой концентрации меди в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»М 01-02-10 Издание 2010 . |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца Д – (0,01-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 (метод А, вариант 1) |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов Д – (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов Д – (0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 1.19* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов Д – (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 (метод 3) |
| 1.20* 1.21* |  | 100.09/08.155 | Концентрация фторидов Д – (0,1-2,5) мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации фторид-ионов в пробах питьевых и природных вод флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02» Методика М 01-13-2007 Издание 2012 г. |
|  |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов Д – от 10 мг/дм3 | Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды", утвержденный Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 1.22* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка Д – (0,005-2,0) мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 Издание 2019 года |
| 1.23* |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.24* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 1.25* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 1.26* |  | 100.09/08.156 | Цветность, Д – (0-70) градусы цветности |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 1.28* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония Д – (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.30* |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного свободного хлора Д – (0,3-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 2.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO5667-10:1992 |
| 2.2* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка Д – (50-50000) мг/дм3 | Решение Иваце-вичского район-ного исполни тельного комитета «Об условиях приема сточных вод предприятий и организаций в канализационную сеть г..Ивацевичи». Разрешение на специальное водопользование | МВИ МН 4218-2012 |
| 2.3* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д – от 3 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 2.4* |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород Д – (0,2-20) мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.5* | Сточные воды Сточные воды | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК-5) Д – (3–6000) мгО2/дм3 Д – (0,5–6) мгО2/дм3 | Решение Иваце вичского районного исполнительного комитета «Об условиях приема сточных вод предприятий и организаций в канализационную сеть г..Ивацевичи». Разрешение на специальное водопользование Решение Ивацевичского районного исполнительного комитета «Об условиях приема сточных вод предприятий и организаций в канализационную сеть г..Ивацевичи». Разрешение на специальное водопользование Разрешение на специальное водопользование | СТБ 17.13.05-23- 2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.6* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель Д – (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.8* |  | 100.05/08.155 | Концентрация меди Д – (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | Методика измерений массовой концентрации меди в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»М 01-02-10 Издание 2010 года |
| 2.9* |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка Д – (0,005-2,0) мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 Издание 2019 года |
| 2.10* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Д – от 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного Д – (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.12* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д – (10-80000) мгО/дм3 |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 2.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора Д – (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 2.14* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – (0,005-50) мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат- 02» ПНД Ф 14.1:2:4:128-98 Издание 2012 года |
| 2.15* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ анионоактивных (СПАВ) Д – (0,025-2,0) мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4:158-2000 Издание 2014 г |
| 2.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов Д – (0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 2.17* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов Д – (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 2.18* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов Д – от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.19* |  | 100.05/08.155 | Концентрация формальдегида Д – (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012Метод В (флуориметрический) |
| 2.20* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по методу Къельдаля Д (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.21* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Д – (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 3.2* | Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка Д – (50-50000) мг/дм3 | Постановление Минприроды от 15 декабря 2023 г. № 15-Т «Об утверждении экологических норм и правил», ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» Постановление Министерства здравоохранения № 122 от 05.12.2016г. Санитарные нормы и правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании»; Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования» Постановление Минприроды от 15 декабря 2023 г. № 15-Т «Об утверждении экологических норм и правил», ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» Постановление Министерства здравоохранения № 122 от 05.12.2016г. Санитарные нормы и правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании»; Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования» | МВИ МН 4218-2012 |
| 3.3* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д – от 3 мг/дм3 |  | МВИ МН 4362-2012 |
| 3.4* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород Д – (0,2-20) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 3.5* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК-5) Д – (3–6000) мгО2/дм3 Д (0,5–6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 3.6* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель Д – (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.8* |  | 100.03/08.155 | Концентрация меди Д – (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | Методика измерений массовой концентрации меди в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»М 01-02-10 Издание 2010 года |
| 3.9* |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка Д – (0,005-2,0) мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02»ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 Издание 2019 года |
| 3.10* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов Д – от 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.11* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного Д – (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 3.12* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д – (10-80000) мгО/дм3 |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 3.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора Д – (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 3.14* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д (0,005-50) мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат- 02» ПНД Ф 14.1:2:4:128-98 Издание 2012 года |
| 3.15* |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ анионоактивных (СПАВ) Д – (0,025-2,0) мг/дм3 | Постановление Минприроды от 15 декабря 2023 г. № 15-Т «Об утверждении экологических норм и правил», ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» Постановление Министерства здравоохранения № 122 от 05.12.2016г. Санитарные нормы и правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании»; Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования» | Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4:158—2000 Издание 2014 г |
| 3.16* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитратов Д – (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 3.17* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфатов Д – от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.18* |  | 100.03/08.149 | Концентрация по методу Къельдаля Д – (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.19* |  | 100.03/08.155 | Концентрация формальдегида Д – (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В (флуориметрический) |
| 3.20* |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная Д – св. 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 3.21* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Д – (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.22* |  | 100.03/08.156 | Нитриты Д (0,005-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 4.1*** | Подземные воды Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ31862-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 4.2* |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка Д – (50-50000) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ МН 4218-2012 |
| 4.3* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель Д – (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.5* |  | 100.04/08.155 | Концентрация меди Д – (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | Методика измерений массовой концентрации меди в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-02-10 Издание 2010 года |
| 4.6* |  | 100.04/08.155 | Концентрация цинка Д – (0,005-2,0) мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.18-02 Издание 2019 года |
| 4.7* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов Д – от 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.8* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота аммонийного Д – (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 4.9* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора Д – (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 4.10* | Подземные воды | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – (0,005-50) мг/дм3 | Фактические значения | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат- 02» ПНД Ф 14.1:2:4:128-98 Издание 2019 года |
| 4.11* |  | 100.04/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ анионоактивных (СПАВ) Д – (0,025-2,0) мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНДФ14.1:2:4:158-2000 Издание 2014 года |
| 4.12* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитритов Д – (0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 4.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитратов Д – (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 4.14* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфатов Д – от 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.15* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Д – (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.16* |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная Д – св. 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 4.19* | Подземные воды | 100.03/08.155 | Концентрация фенолов Фенольный индекс Д – (0,0005-25) мг/дм3 | Фактические значения | Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4: 182-2000 Издание 2010 года |
| 4.20* |  | 100.03/08.156 | Концентрация марганца Д - (0,01-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 (метод А, вариант 1) |
| 5.1*** | Здания и сооружения. Газоходы: дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий и сооружений, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 6.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции кондиционирования воздуха с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока; - расход воздуха | СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 Приложение Н |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС

Д - диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева

17.01.2025

дата принятия решения