|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3940 |
|  | от 01.02.2010 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 февраля 2025 года

| производственной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Франдеса" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225209, Березовский район, 1, Березовский район, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Пестициды | 20.20/11.116 | Стабильность водной эмульсии | СТБ 1926-2008 Табл.1 п.2 | ГОСТ 16291-79 СТБ 1926-2008 п. 8.3 |
| 1.2 |  |  | 20.20/08.159 | Стабильность водной суспензии | СТБ 1926-2008 Табл.1 п.3 | ГОСТ 16484-79 СТБ 1926-2008 п. 8.4 МВИ. БР № 274-2014 |
| 1.3 |  |  | 20.20/08.149 | Массовая доля воды | СТБ 1926-2008 Табл.1 п.4 | ГОСТ 23266-78 п.1п.2 ГОСТ 14870-77 АМИ.БР 0013-2022 |
| 1.4 |  |  | 20.20/08.169 | Показатель активности водородных ионов, рН | СТБ 1926-2008 Табл.1 п.6 | СТБ 1926-2008 п.8.7 |
| 1.5 |  |  | 20.20/11.116 | Стойкость при охлаждении (кроме порошкообразных и гранулированных пестицидов) | СТБ 1926-2008 Табл.1 п.7 | СТБ 1926-2008 п.8.8 |
| 1.6 | Пестициды |  | 20.20/08.159 | Массовая доля (концентрация) действующего вещества | СТБ 1926-2008 Табл.1 п.1 ТУ ВY 290459104.003-2014 ТУ ВY 290459104.020-2022 ТУ ВY 290459104.021-2022 ТУ ВY 290459104.023-2022 ТУ ВY 290459104.026-2022 ТУ ВY 290459104.013-2020 ТУ BY 290459104.029-2016 ТУ BY 290459104.007-2014 ТУ BY 290459104.011-2020 ТУ BY 290459104.005-2019 ТУ BY 290459104.010-2019 ТУ BY 290459104.012-2014 ТУ BY 290459104.019-2022 ТУ BY 290459104.004-2019 ТУ BY 290459104.017-2022 ТУ BY 290459104.028-2013 ТУ BY 290459104.027-2023 ТУ BY 290459104.018-2022 ТУ BY 290459104.016-2022 ТУ BY 290459104.040-2016 ТУ BY 290459104.031-2024 ТУ BY 290459104.032-2024 ТУ BY 290459104.053-2017 ТУ BY 290459104.056-2017 ТУ BY 290459104.054-2017 ТУ BY 290459104.045-2015 ТУ BY 290459104.047-2015 ТУ BY 290459104.041-2015 ТУ BY 290459104.042-2015 ТУ BY 290459104.037-2015 ТУ BY 290459104.043-2015 ТУ BY 290459104.035-2015 ТУ BY 290459104.065-2018 ТУ BY 290459104.049-2016 ТУ BY 290459104.055-2017 ТУ BY 290459104.052-2018 ТУ BY 290459104.057-2018 ТУ BY 290459104.062-2018 ТУ BY 290459104.064-2018 ТУ BY 290459104.061-2018 ТУ BY 290459104.058-2018 ТУ BY 290459104.038-2018 ТУ BY 290459104.059-2018 ТУ BY 290459104.039-2018 | СТБ 1926-2008 п.8.2 ГОСТ Р 51247-99 п.7.1 МВИ.БР № 245-2012 МВИ.БР № 234-2012 МВИ.БР № 238-2012 АМИ.БР 0001-2021 МВИ.БР № 243-2012 МВИ.БР №365-2019 АМИ.БР 0032-2023 МВИ.БР № 250-2013 МВИ.БР № 246-2012 АМИ.БР 0050-2024 МВИ.БР № 248-2013 АМИ.БР 0018-2022 МВИ.БР № 251-2013 МВИ.БР № 226-2011 АМИ.БР 0039-2023 АМИ.БР 0040-2023 МВИ.БР № 225-2011 МВИ.БР № 272-2014 МВИ.БР № 262-2014 МВИ. БР № 329-2017 МВИ. БР № 330-2017 МВИ. БР № 328-2017 МВИ. БР № 290-2015 МВИ. БР № 284-2015 МВИ. БР № 285-2015 АМИ.БР 0038-2023 МВИ. БР № 283-2015 МВИ. БР № 344-2018 АМИ.БР 0033-2023 МВИ. БР № 331-2017 МВИ. БР № 335-2017 МВИ. БР № 352-2018 МВИ. БР № 351-2018 МВИ. БР № 342-2018 МВИ. БР № 350-2018 МВИ. БР № 343-2018 МВИ. БР № 345-2018 МВИ. БР № 349-2018 МВИ. БР № 348-2018 |
| 1.7 |  |  | 20.20/08.052 | Дисперсность мокрым просеиванием (массовая доля остатка на сите) | СТБ 1926-2008 Табл.1 п.5 | ГОСТ 30439-96 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева