# Приложение №1

# к аттестату аккредитации

# № BY/112 1.1360

# от 12.10.2000 года

# На бланке 0008375

# На 9 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 марта 2024 года

лабораторного отдела

Учреждение здравоохранения

«Чериковский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| улица Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, продукты их переработки | 01.13/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 МУ № 5048-89, утв. МЗ Республики Беларусь 04.07.89 |  | СТБ 1036-97 МУ № 5048-89, утв. МЗ Республики Беларусь 04.07.89 р. 1-1.3 |
| 2.2 * |  | 01.13/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Массовая доля нитратов | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | МУ № 5048-89, утв. МЗ Республики Беларусь 04.07.89 п.5.10.1 раздел -2 |
| 3.1 *** | Готовые блюда и полуфабрикаты | 10.85/42.000 | Отбор проб | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 р.3 |
| 3.2 * |  | 10.85/08.052 | Сухие вещества | Инструкция № 2.3.1.10-15-26-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь №132 от 31.10.2006г. ТНПА и другая документация |  | МУ №18/29, утв. МЗ Республики Беларусь 21.04.2001 пп.5.1.1, 5.1.2 |
| 3.3 * |  | 10.85/08.037 | Жир |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ Республики Беларусь 21.04.2001 п.5.2.5 |

| 4.1 *** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ1036-97 СТБ 2160-2011 | СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 р.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 * |  | 10.71/08.052 | Влажность мякиша (массовая доля влаги) | СТБ 639 -95 СТБ 1045-97 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 31805-2018 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21094-2022 р.7 |
| 4.3 * |  | 10.71/08.149 | Кислотность мякиша (кислотность) |  | ГОСТ 5670-96 р.5 |
| 5.1 *** | Молоко, молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ1036-97 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | СТБ1036-97 ГОСТ 13928-84 р.2 ГОСТ 3622-68 р.2,3 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 5.2 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность | СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1746-2017 СТБ1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 1598-2006 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 7.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.06.2012 №82 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 8.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/35.063 | Освещённость |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 9.1 *** | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 9.2* |  | 100.09/11.116 | Органолептические показатели (вкус, привкус, запах) | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.2, р.3 |
| 9.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р. 4 |
| 9.4* |  | 100.09/11.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 9.5* |  | 100.09/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 9.6* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 метод Д |
| 9.7* |  | 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 9.8* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |

24.01.2025

дата принятия решения

| 10.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 * |  | 100.03/08.156 | Сульфаты | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 Постановлением МЗ Республики Беларусь №198 ГН 2.1.5.10-21-2003 утв. 12.12.2003 Постановлением МЗ Республики Беларусь №163 СанПиН, ГН, утв. 05.12.2016 Постановлением МЗ Республики Беларусь №122 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 11.1 *** | Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 11.2 * |  | 100.09/04.125 | Объёмная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 26.04.1999 № 16 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 12.1 *** | Продукты питания | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.41/42.000 03.00/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 ТКП 251-2010 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 ТКП 251-2010 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 ГОСТ 32164-2013 |
| 12.2* |  | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.41/04.125 03.00/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.39/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.89/04.125 | Объёмная (удельная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ 26.04.1999 № 16 РДУ содержание цезия-137 и стронция 90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь 03.08.1999 ГН № 37 Критерии оценки радиационного воздействия утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 в редакции постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 13.1 *** | Зерно фуражное. Корма. Полуфабрикаты | 01.50/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 13.2 * |  | 01.50/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | РДУ содержание цезия-137 и стронция 90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь 03.08.1999 Ветеринарно-санитарные правила № 10, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь 10.02.2011 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 14.1 *** | Лекарственно-техническое сырье. Высушенные плоды и ягоды. | 01.28/42.000 01.13/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) |
| 14.2 * |  | 01.28/04.125 01.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004), утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 24.12.2004 № 152 ГН № 37 в редакции постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829, ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 15.1 *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов. Прочая не пищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 15.2 * |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001(РДУ/ЛХ-2001), утв. Постановлением Миздравом РБ 11.01.2001 № 4 ГН № 37 в редакции постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829, ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 16.1 *** | Торфобрикет, торфяные изделия | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 | СТБ 1687-2006 |
| 16.2 * |  | 08.92/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 28.12.2012 №213 «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Министерством энергетики Республики Беларусь 30.12.2006 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 17.1 *** | Бытовые отходы, зольные отходы. Сточные воды. | 100.03/42.000 100.05/42.000 100.08/42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов МОПр.МН 01-98, утв. 1997 НПО "Жилкомунтехника" | СТБ 1057-2016 Методика отбора проб сточных вод и их осад- ков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов МОПр.МН 01-98, утв. 1997 НПО "Жилкоммунтеника" |
| 17.2 * |  | 100.03/04.125 100.05/04.125 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ТНПА и другая. документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 18.1 ** | Территория населённых мест, домовладения, жилые, общественные, производственные помещения | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль. «Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей, зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования» (РКУ РЗ-2004), утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 04.10.2004 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 18.2 ** |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Плотность потока бета-частиц |  | МВИ.МН 3752-2011 |
| 19.1 *** | Мясо свежее, замороженное. Полуфабрикаты мясные натуральные, полуфабрикаты мясные рубленные. Субпродукты убойных животных. Мясо птицы | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 19.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.3* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 19.4* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 19.5* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 19.6* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.7* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 20.1 *** | Изделия колбасные и продукты из мяса | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 20.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 20.3* |  | 10.13/01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 20.4* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 20.5* |  | 10.13/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 20.6* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 20.7* |  | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 21.1 *** | Яйцо | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 21.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 №52, ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 21.3* |  | 10.89/01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 21.4* 22.1 *** |  | 10.89/01.086 10.51/42.000 10.52/42.000 01.41/42.000 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы Отбор проб |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31904-2012 |
|  | Молоко сырое, молоко и молочные продукты |  |  |  |  |
| 22.2* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 01.41/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 22.3* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 22.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 22.5* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 22.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 22.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 23.1 *** | Рыба и продукты, вырабатываемые из нее | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 23.2* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 23.3* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 23.4* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 23.5* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 23.6* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 23.7* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 23.8* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 24.1 *** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 24.2* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 24.3* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 24.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 24.5* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 25.1 *** | Масличное сырье и жировые продукты (кулинарные, кондитерские жиры, масло) | 01.11/42.000 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 25.2* |  | 01.11/01.086 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 01.11/01.086 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 25.3* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 25.5* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 26.1*** | Напитки безалкогольные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.2* |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 26.3* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 26.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 26.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 27.1 *** | Овощи и ягоды, кроме переработанных. Соковая продукция из фруктов и овощей. Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 27.2* |  | 01.13/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 27.3* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 27.4* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 27.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 27.6* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 27.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 27.8* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 28.1 *** | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 28.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 №52. ГН, утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 28.3* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 28.4* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 28.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 28.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 28.7* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 29.1 *** | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 29.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Пост. Минздрава Республики Беларусь 19.10.1999 №46.СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 30.12.2009 № 142 ГН, утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 29.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 29.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 |
| 30.1 *** | Вода питьевая децентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31862-2012 |
| 30.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН, утв. 02.08.2010 постановлением МЗ Республики Беларусь № 105 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Минздравом Республики Беларусь 25.02.2002 п.8.1 |
| 30.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Минздравом Республики Беларусь 25.02.2002 п.8.2 |
| 30.4 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Минздравом РБ 25.02.2002 п.8.2 |
| 31.1 * | Смывы с объектов внешней среды (предприятия пищевой промышленности, общественного питания) | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению №078-0210, утв. главным госсанврачом Республики Беларусь 19.03.2010 | Инструкция по применению №078-0210, утв. главным госсанврачом Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 31.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП (коли-формы) | СанПиН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь №32 от 30.03.2012 ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь №121 от 02.12.2016 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №078-0210, утв. главным госсанврачом Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 31.3* |  | 101.19/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция по применению №078-0210, утв. главным госсанврачом Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 31.4* |  | 101.19/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. главным госсанврачом Республики Беларусь 09.10.2006 |
| 31.5* |  | 101.19/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 Инструкция по применению №001-0116, утв. МЗ Республики Беларусь от30.08.2016 |
| 32.1*** | Объекты внешней среды ЛПО (смывы с поверхностей, воздушная среда, хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций) | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.01.2006 №7 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.01.2006 №7 гл. 2,3,4 |
| 32.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП (коли-формы) | СанПиН, ГН утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 05.07.2017 № 73 Приказ МЗ Республики Беларусь от 25.11.2002 №165 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.01.2006 №7 гл.3 |
| 32.3* |  | 101.19/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.01.2006 №7 гл. 3 |
| 32.4* |  | 101.19/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.01.2006 №7 гл. 2,3 |

| 32.5* | Объекты внешней среды ЛПО (смывы с поверхностей, воздушная среда, хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций) | 101.19/01.086 | Стерильность | СанПиН, ГН утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 05.07.2017 № 73 Приказ МЗ Республики Беларусь от 25.11.2002 №165 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.01.2006 №7 гл. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1 *** | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 21.10/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 30.12.2005 № 283 Приказ МЗ от 25.11.2002 №165 | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 30.12.2005 № 283 |
| 33.2* |  | 21.10/01.086 | Микробная контаминация |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 30.12.2005 № 283 |
| 34.1 *** | Дезкамеры | 101.19/42.000 | Отбор проб | Приказ МЗ Республики Беларусь от 25.11.2002 №165 | Инструкция 3.5-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 |
| 34.2* |  | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест-культур | Приказ МЗ Республики Беларусь от 25.11.2002 №165 ТНПА и другая документация | Инструкция 3.5-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 |
| 35.1 *** | Воздушные и паровые стерилизаторы | 101.19/42.000 | Отбор проб | Приказ МЗ Республики Беларусь от 25.11.2002 №165 Инструкция «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения», утв. Приказом МЗ Республики Беларусь от 25.11.2002 №165 | Инструкция «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения», утв. Приказом МЗ Республики Беларусь от 25.11.2002 №165 |
| 35.2* |  | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест-культур | СанПиН утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь №2 от 06.01.2017 ТНПА и другая документация | МУ № 15/6-5, утв. 28.02.91 МЗ СССР |

Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в  лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе  и за его пределами;
*** – деятельность осуществляется за пределами  лабораторного отдела.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В. Шабанова