|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5158 |
|  | от 18.10.2019 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 октября 2024 года

грунтовой лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Фундаменты-Геотехника»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. Инструментальный, д. 4, комн. 18, 19, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грунты | 100.06/ 29.040 | Влажность (в т.ч. гигроскопическая) | ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.2* |  | 100.06/ 29.040 | Верхний предел пластичности - влажность грунта на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.3* | Грунты | 100.06/ 29.040 | Нижний предел пластичности - влажность грунта на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.4* |  | 100.06/ 29.040 | Число пластичности |  | СТБ 943-2007 п.3.60 ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8, приложение В |
| 1.5* |  | 100.06/ 29.040 | Показатель текучести | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация Фактические Значения | СТБ 943-2007 п.3.42 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7, п.8, приложение В |
| 1.6* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность | ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 1.7* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность сухого грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 1.8* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность частиц грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 |
| 1.9* |  | 100.06/ 29.040 | Коэффициент пористости |  | СТБ 943-2007 п.3.28 ГОСТ 5180-2015 п.12, п.13 |
| 1.10* |  | 100.06/ 29.040 | Степень влажности | ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | СТБ 943-2007 п. 3.47 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.12, п.13 |
| 1.11* |  | 100.06/ 29.151 | Коэффициент фильтрации (кроме образцов грунта ненарушенного сложения при заданной плотности) |  | ГОСТ 25584-2016 п.4.2 |
| 1.12* |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация Фактические Значения | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 1.13* |  | 100.06/ 29.113 | Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали: - удельное электрическое сопротивление грунта - средняя плотность катодного тока | ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 приложение А.2, приложение Б |
| 1.14 *** |  | 100.06/ 29.119 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) | ТНПА и другая проектная документация Фактические Значения ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 1.15 *** |  | 100.06/ 29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.16 *** | Грунты (кроме, многолетне-мерзлых грунтов, грунтов на континентальном шельфе) | 100.06/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II |  | ГОСТ 19912-2012 |
| 1.17 *** | Грунты | 100.06/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: - условное динамическое сопротивление грунта | ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | ГОСТ 19912-2012 |
| 1.18 *** |  | 100.06/ 29.121 | Предельное состояние по несущей способности (несущая способность грунта основания свай) |  | СТБ 2242-2011 за исключением п.7 |
| 2.1* | Вода природная | 100.04/ 08.169 | рН | ТНПА и другая проектная документация Фактические Значения | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных