| \ | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0952 |  |
|  | от 07.08.1998 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 февраля 2025 года службы изоляции и защиты от перенапряжений филиала "Оршанские электрические сети" РУП «Витебскэнерго» Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Витебскэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленина, 240, 211338, г. Орша, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 СТП 33243.20.366-16 п. 29.1 | АМИ.ГР 0113-2023 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 СТП 33243.20.366-16 п. 32.1 | АМИ.ГР 0113-2023 |
| 2.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 СТП 33243.20.366-16 п. 32.2 | МВИ.ВТ.424-2013 МВИ.ВТ.425-2013 МВИ.ВТ.426-2013 |
| 2.3 *** |  | 27.32/ 22.000 | Испытание изоляции повышенным напряжением сверхнизкой частоты | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.6 СТП 33243.20.366-16 п. 32.15 | АМИ. ВТ.0003-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СТП 33243.20.366-16 п. 31.4 СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0112-2023 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 СТП 33243.20.366-16 п. 31.2 | АМИ.ГР 0112-2023 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроуста-новках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 СТП 33243.20.366-16 п. 31.8 | АМИ.ГР 0114-2023 |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансфор-маторы, масляные реакторы до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 а) | АМИ.ГР 0113-2023 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 | МВИ.ВТ.424-2013 МВИ.ВТ.425-2013 МВИ.ВТ.426-2013 |
| 4.3 *** |  | 27.11/ 29.113 | Тангенс угла диэлектри-ческих потерь | ТКП 181-2009 п. Б.8.4.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 б) СТП 33243.20.366-16 п. 9.5 | МВИ.ВТ.426-2013 |
| 4.4 *** |  | 27.11/ 29.113 | Потери холостого хода | ТКП 181-2009 п. Б.8.9 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.7 СТП 33243.20.366-16 п. 9.11 | МВИ.ВТ.426-2013 |
| 5.1 * | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Определение пробивного напряжения | ТКП 181-2009 п. Б.8.17 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.16 СТП 33243.20.366-16 п. 28 СТП 33240.43.105-22 приложение Л таблица Л.2 | ГОСТ 6581-75 п. 4 |
| 6.1* | Штанги электроизоли-рующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2023 п. 10.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.427-2013 |
| 7.1* | Клещи электроизоли-рующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.427-2013 |
| 8.1* | Клещи электроизме-рительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.4 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.427-2013 |
| 9.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение Индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, 10.5.6 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.427-2013 |
| 10.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации Проверка схемы повышенным испытатель-ным напряжением Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ.427-2013 |
| 11.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание соединитель-ного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п. 10.6.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.427-2013 |
| 12.1* | Перчатки электроизоли-рующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ.427-2013 |
| 13.1* | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ.427-2013 |
| 14.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.427-2013 |
| 15.1** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2009 п. Б.27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ Гр 1160-2017 |
| 16.2** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0113-2023 |
| 16.3** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифферен-циальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | МВИ Гр 1159-2017 |
| 16.4** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) | МВИ Гр 1159-2017 |
| 16.5** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроуста-новки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ Гр 1159-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева