|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1506 |
|  | от 27.09.2000 |
|  | на бланке № _________ на 9 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 ноября 2024 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отдела охраны окружающей среды открытого акционерного общества «Гомельский завод литья и нормалей» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб, концентрация аммиака | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Предельно допустимые кон-центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 92 | МВИ. МН 5750-2017 |
| 1.2** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб, концентрация ди фосфор пентаоксида (ангидрида фосфорного) |  | МВИ.МН 5981-2018 |
| 1.3** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб, концентрация хрома (VI) триоксид (ангидрид хромового) |  | МВИ. МН 5830-2017 |
| 1.4** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб, концентрация кислоты серной |  | МВИ. МН 5766-2017 |
| 1.5** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб, концентрация диЖелезо триоксид (железо оксид) |  | МВИ. МН 5831-2017 |
| 1.6** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб, концентрация марганца |  | МВИ. МН 5831-2017 |
| 1.7** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб, концентрация триэтаноламина | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Предельно допустимые кон-центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 92 | МВИ. БР 325-2017 |
| 1.8** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.107 | Отбор проб, концентрация масел минеральных нефтяных |  | МВИ. БР 317-2017 |
| 1.9** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб, концентрация пылевых аэрозолей преимущественно фиброгенного действия |  | МВИ. МН 5842-2017 |
| 1.10** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб, концентрация свинца |  | МВИ. МН 5832-2017 |
| 1.11** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб, концентрация формальдегида |  | МВИ. БР 315-2017 |
| 1.12** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб, концентрация цинка оксида (цинка оксид) |  | МВИ.ГМ 1776-2019 |
| 1.13** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб, концентрация щелочей едких |  | МВИ. МН 5866-2017 Метод А |
| 1.14** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб, концентрация кремния диоксида |  | МВИ. БР 324-2017 |
| 1.15** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб, концентрация кремния диоксида кристаллического (двуокиси кремния) |  | МВИ. БР 323-2017 |
| 1.16** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб, концентрация фенола (гидроксибензола) |  | МВИ. БР 316-2017 |
| 1.17** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация углерода оксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.18** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация диметилбензола (ксилола) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.19** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация метилбензола (толуола) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.20** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация аммиака | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Предельно допустимые кон-центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.21** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация проп-2ен-1-аль (акролеина) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.22** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация азота оксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.23** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация формальдегида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.24** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация гидрохлорида (водорода хлорида) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.25** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация озона |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.26** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация сольвент-нафта (сольвента) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.27** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация серы диоксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.28** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация углеводородов алифатических предельных (углеводородов нефти) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.29** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация дизельного топлива |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.30** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация керосина |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.31** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация бензина |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.32** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация этенилбензола (стирола) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.33** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация этановой кислоты (уксусной кислоты) | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Предельно допустимые кон-центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.34** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация пропан-2-она (ацетона) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.35** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация этанола |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.36** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация хлора |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.37** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация гидрофторида (фтористого водорода) |  |  |
| 1.38** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация уайт-спирита |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.39** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация диоксида азота |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.40** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация бутанола |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.41** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация ацетальдегида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.42** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация бутилацетата |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.43** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация сероводорода |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.44** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация моноэтаноламина |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.45** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб, концентрация пропанола/изопрпанола |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.1*** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 30.04.2013 №33. ГН «Микроклиматические показатели безопасности и без-вредности на рабочих местах», утверждены постановлением Совета Министров Республики от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.2*** |  | 100.12/ 35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |
| 2.3*** |  | 100.12/ 35.065 | Интенсивность теплового облучения |  |  |
| 2.4*** |  | 100.12/ 35.068 | Интенсивность ультрафиолетового излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безо-пасности и безвред-ности воздействия на работников производ-ственных источников ультрафиолетового излучения», утв. постановлением Мин-здрава Республики Беларусь 14.12.2012 №198 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и без-вредности воздейст-вия на человека ультрафиолетового излучения от произ-водственных источ-ников» утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ. МН 5755-2017 |
| 2.5*** |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность; -коэффициент естественного освещения | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.6*** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; -уровень звука; -эквивалентные по энергии уровни звука - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки», утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.7*** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: -средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логариметрические уровни; - -корректированные по частоте значения виброускорения, или их огарифмические уровни; --эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | ГОСТ 12.1.012-2004 ГН «Предельно-допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах источниками производственной вибрации, вибра-ции в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зда-ний», утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 ГН «Показатели безопасности вибрационного воздействия на человека» утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31319-2006 (ЕН-14253:2003) |
| 2.8*** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: -средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; -корректированные по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энерии корректированные по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни | ГОСТ 12.1.012-2004 ГН «Предельно допу-стимые и допустимые уровни нормируемых параметров при рабо-тах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 26.12.2013 № 132 ГН «Показатели безопасности вибрационного воздействия на человека» утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) |
| 3.1** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб, концентрация формальдегида (метаналь) | ГН «Показатели безопасности вибрационного воздействия на человека» утверждены постановлением Сов-та Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5493-2016 |
| 4.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб, концентрация водорода хлористого | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Фактические значения | МВИ.МН 6083-2018 |
| 4.2** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб, концентрация твердых частиц (пыли) |  | МВИ.МН 4514-2012 МВИ.МН 5988-2018 |
| 4.3** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.150 | Отбор проб, концентрация серной кислоты |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.4** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб, концентрация формальдегида (метаналь) 21.02.2025 дата принятия решения |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 4.5*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб, концентрация азота (IV) оксида (азота диоксида) | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.6*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб, концентрация азота (II) оксид (азота оксид) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.7**- |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб, концентрация кислорода |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.8*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб, концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.9*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб, концентрация углерода оксида (окись углерода, угарный газ) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.10* |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 п.10.3 (расчётный метод) |
| 4.11*** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.12*** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.13*** |  | 100.01/ 23.000 | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.14*** |  | 100.01/ 23.000 | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.15*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб, концентрация аммиака |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 4.16*** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.1*** | Системы вентиляции воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха, -расход воздуха, -температура перемещаемого воздуха, -динамическое, статическое, полное давление потока воздуха, -относительная влажность | СН4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация на объекты испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.1*** | Сточные воды | 1100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 6.2* |  | 1100.05/ 08.156 | Концентрация аммония-иона | Комплексные природоохранные разрешения Решения местных исполнительных и распорядительных органов ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 6.3* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.4* |  | 1100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 6.5* |  | 1100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд. 2012 |
| 6.6* |  | 1100.05/ 108.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.7* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 6.8* |  | 1100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.9* |  | 1100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 7.1*** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 7.2* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация железа | ГН «Показатели безо-пасности питьевой воды», утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 4011-72 |
| 7.3* |  | 100.09/ 11.116 | Вкус (привкус) |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 7.4* |  | 100.09/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 7.5* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |
| 7.6* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 7.7* |  | 100.09/ 08.169 | рН (водородный показатель) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.8* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012),изд.2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных