Приложение № 2

к аттестату аккредитации

№ BY	/112 1.0031

от 14 .11. 1994 года

На бланке №

На 58 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 февраля 2025 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения "Витебский областной центр гигиены,

эпидемиологии и общественного здоровья"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования ул. Жесткова, д.25, 210015, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 | Токсичные элементы: - ртуть | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 34427-2018 |
| 1.2* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 1.3* |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 1.4* |  | 01.47/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 1.5* |  | 01.47/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (a, g-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 1.6* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 1.7* |  | 01.47/03.152 | Антибиотики: - левомицетин |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 |
| 1.8* |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.9* |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 2.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032 10.71/08.032 10.73/08.032 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 2.2* |  | 10.61/08.156 10.71/08.156 10.73/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |

| 2.3* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032 10.71/08.032 10.73/08.032 | Токсичные эле-менты: - кадмий | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 2.5* |  | 10.61/08.161 10.71/03.161 10.73/08.161 10.61/03.152 10.71/03.152 10.73/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 2.6* |  | 10.61/03.152 10.71/03.152 10.73/03.152 | - дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 2.7* |  |  | - зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 2.8* |  |  | - Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 2.9* |  |  | - охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 |
| 2.10* |  | 10.61/08.158 10.71/08.158 10.73/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (a, g-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 2.11* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 2.12* |  |  | - гексахлорбензол |  |  |
| 2.13* |  | 10.61/08.161 | - 2,4 Д-кислота, ее соли и эфиры |  | Методические указания 1541-76, Ч 8, Москва, 1977 |
| 2.14* |  | 10.61/11.116 10.73/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 2.15* |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 30483-97 |
| 3.1* | Сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия. Мед. | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 01.49/08.032 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 3.2* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 01.49/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |

| 3.3* | Сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия. Мед. | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 01.49/08.032 | Токсичные эле-менты: - кадмий | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 3.5* |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.81/08.158 10.82/08.158 10.89/08.158 01.49/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (a, g-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 3.6* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 3.7* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 10.82/08.161 10.71/03.152 10.72/03.152 10.82/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 МВИ.МН 5231-2015 МВИ.МН 2785-2007 |
| 3.8* |  | 10.71/03.152 10.72/03.152 10.82/03.152 | - дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 3.9* |  | 01.49/11.116 | Гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 31768-2012п.3.4 |
| 3.10* |  | 10.89/03.152 | Антибиотики: -левомитецин (хлорамфеникол) | ТР ТС 021/2011 Приложение для всех разделов стр. 104 | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4846-2014 |
| 3.11* |  |  | - тетрациклин |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 3.12* |  |  | -бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 4.1* | Пищевая продукция растительного происхождения, в том числе плодоовощная продукция, в натуральном, обработанном или переработанном виде. | 10.39/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.25/08.032 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31671-2012 |
| 4.2* |  | 10.39/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.25/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 4.3* |  | 10.39/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.25/08.032 | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31671-2012 |
| 4.4* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 4.5* |  |  | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |

| 4.7* | Пищевая продукция растительного происхождения, в том числе плодоовощная продукция, в натуральном, обработанном или переработанном виде. | 01.13/08.169 01.22/08.169 10.39/08.169 | Нитраты | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 34570-2019 Методические указания №5048-89 утв. МЗ СССР 04.04.1989 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8* |  | 01.13/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 10.31/08.158 10.39/08.158 10.83/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (a, g-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 р.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 р.5 ГОСТ 32689.3-2014 |
| 4.9* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 р.5 ГОСТ 32689.3-2014 |
| 4.10* |  | 10.39/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 | Микотоксины: - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 4.11* |  | 01.25/08.161 10.83/08.161 01.25/03.152 10.83/03.152 | - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 4.12* |  | 10.39/08.156 | Гидроксиметил-фурфураль |  | ГОСТ 29032-2022 |
| 5.1* | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032 10.42/08.032 01.11/08.032 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 5.2* |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 01.11/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 5.3* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 01.11/08.032 | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 5.4* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 5.5* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 01.11/08.03210.41/08.156 10.42/08.156 01.11/08.156 | - железо |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 5.6* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 01.11/08.032 | - медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 5.8* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 01.11/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (a, g-изомеры) |  | ГОСТ 32122-2013 |
| 5.9* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013 |
| 5.10* |  | 10.41/08.161 10.42/08.161 01.11/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 6.1* | Напитки Напитки | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.05/08.032 11.07/08.032 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 6.2* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.05/08.156 11.07/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 6.3* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.05/08.032 11.07/08.032 | Токсичные элементы: - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 6.4* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 6.6* |  | 11.07/08.161 11.04/08.161 | Микотоксины: - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 6.7* |  | 11.07/08.159 | Кофеин |  | ## МВИ.МН 1037-99 |
| 7.1* | Другие продукты | 10.89/08.032 10.62/08.032 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 7.2* |  | 10.89/08.156 10.62/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 7.3* |  | 10.89/08.032 10.62/08.032 | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 7.4* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 7.5* |  |  | - медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 7.6* |  |  | - цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 7.8* |  | 08.93/08.149 | - йод |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |
| 7.9* |  | 10.89/08.158 10.62/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (a, g-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 7.10* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 7.11* |  | 10.89/08.161 10.89/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001р.3 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 7.12* |  |  | - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001п.3 МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 7.13* |  | 10.89/03.152 10.62/03.152 | - дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 7.14* |  |  | - зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 7.15* |  | 10.89/11.116 | Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных злаков (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 26312.4-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 30483-97 |
| 8.1* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 8.2* |  | 10.89/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 8.3* |  | 10.89/08.032 | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 8.4* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |

| 8.5* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.161 10.89/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин М1 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6* |  | 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (a, g-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 ГОСТ 30349-96 р.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 р.5 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 |
| 8.7* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 9.1* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/08.032 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 9.2* |  | 10.86/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 9.3* |  | 10.86/08.032 | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 9.4* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 9.5* |  | 10.86/08.161 10.86/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 9.6* |  |  | - афлатоксин М1 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 9.7* |  | 10.86/03.152 | - дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 9.8* |  |  | - зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 9.9* |  |  | - Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 МВИ.МН 6102-2018 |
| 9.10* |  |  | - охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 |
| 9.11* |  | 10.86/08.161 | - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 р.5 |
| 9.12* |  | 10.86/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (a, g-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 п. 5 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 п.5 ГОСТ 32689.3-2014 СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 9.13* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 9.14* |  |  | - гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 9.15* |  |  | - 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | Методические указания №1541-76, Ч 8, Москва,1977 |
| 9.16* |  | 10.86/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 34570-2019 Методические указания №5048-89 утв. МЗ СССР от 04.04.1989 |
| 9.17* |  | 10.86/08.082 | Гидроксиметил-фурфураль |  | ГОСТ 29032-2022 |

| 9.18* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/11.116 10.86/08.052 | Вредные примеси: - зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.19* |  | 10.86/08.052 | - металлические примеси |  | ГОСТ 20239-74 п.п. 3.1.2; 3.2.2 |
| 9.20* |  | 10.86/08.149 | Показатели окислительной порчи: - перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 ГОСТ 26593-85 |
| 9.21* |  | 10.86/03.152 | Антибиотики: - левомитецин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4846-2014 |
| 9.22* |  |  | - тетрациклин |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 9.23* |  |  | - пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ. МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 9.24* |  |  | - стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 10.1* | Продукты детского питания. Специализированная пищевая продукция | 10.86/08.032 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 10.2* |  | 10.86/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 10.3* |  | 10.86/08.032 | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 10.4* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 10.5* |  | 10.86/08.156 | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 10.6* |  | 10.86/03.152 | Антибиотики: - левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4846-2014 |
| 10.7* |  |  | - тетрациклин |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 10.8* |  |  | - пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ. МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 10.9* |  |  | - стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 10.10* |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 10.11* |  | 10.86/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (a, g-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 п.5 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 п.5 ГОСТ 32689.3-2014 СТ РК 2011-2010п.4;6 |
| 10.12* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 10.13* |  |  | - гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 10.14* |  |  | - 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | Методические указания №1541-76, ч. 8, Москва, 1977 |

| 10.15* | Продукты детского питания. Специализированная пищевая продукция | 10.86/08.149 | Показатели окислительной порчи: - перекисное число | ТР ТС 021/2011 Глава 2. Приложение 3 | МВИ.МН 3067-2008 ГОСТ 26593-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.16* |  | 10.86/11.116 | Вредные примеси: - зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 10.17* |  | 10.86/08.052 | - металлические примеси |  | ГОСТ 20239-74 п. 3.1.2; 3.2.2 ГОСТ 30483-97 |
| 10.18* |  | 10.86/08.161 10.86/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 10.19* |  |  | - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 10.20* |  | 10.86/03.152 | - дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 10.21* |  |  | - зеараленон |  | МВИ.МН 5230-2015 МВИ.МН 2478-2006 |
| 10.22* |  |  | - Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 10.23* |  |  | - охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 |
| 10.24* |  | 10.86/08.161 | - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 10.25* |  | 10.86/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 34570-2019 |
| 10.26* |  | 10.86/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 29299-92 |
| 11.1* | Продукты убоя и мясная продукция, включая детское питание. | 10.11/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет вкус запах, консистенция. | ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» Раздел II, III, V, VI, VIII, XII. Приложение 4. ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 9959-2015 |
| 11.2* |  | 10.11/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 |
| 11.3* |  | 10.11/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 11.4* |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186-84 |
| 11.5* |  | 10.11/08.164 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 |
| 11.6* |  | 10.11/08.156 10.86/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 11.7* |  |  | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 |

| 11.8* | Продукты убоя и мясная продукция, включая детское питание. | 10.11/08.032 10.86/08.032 | Токсичные элементы: - кадмий | ТР ТС 034/2013 Раздел V, VII, VIII, XII Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Гл. 2, Статья 7, Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.9* |  | 10.11/08.156 10.86/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 11.10* |  | 10.11/08.032 10.86/08.032 | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 11.11* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 11.13* |  | 10.11/08.158 10.86/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (a, g-изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 11.14* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 11.15* |  | 10.11/03.152 10.86/03.152 | Антибиотики: - левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 034/2013 Раздел V, VII, VIII, XII Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Гл. 2, Статья 7, 9⸍ Приложение 3 | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 |
| 11.16* |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 11.17* |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 12.1* | Мясные, мясорастительные (растительно-мясные) консервы для питания детей раннего возраста | 10.86/08.164 | Жир | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 | ГОСТ 26183-84 |
| 12.2* |  | 10.86/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 12.3* |  | 10.86/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 12.4* |  | 10.86/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84 |
| 12.5* |  | 10.86/08.052 | Сухие вещества |  | ГОСТ 9793-2016 |
| 13.1* | Пастеризованные мясные (мясосодержащие) колбаски для питания детей от полутора лет | 10.86/08.164 | Жир | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 | ГОСТ 23042-2015 |
| 13.2* |  | 10.86/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 13.3* |  | 10.86/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 9957-2015 |
| 14.1* | Мясные консервы, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, паштеты и кулинарные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста | 10.11/08.164 10.86/08.164 | Жир | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 |
| 14.2* |  | 10.11/08.149 10.86/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 29301-92 |
| 14.3* |  | 10.11/08.156 10.86/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 14.4* |  | 10.11/08.149 10.86/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 9957-2015 |
| 14.5* |  | 10.11/08.156 10.86/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 9794-2015 |
| 15.1* | Молоко и молочные продукты. Сырое молоко коровье и сырое молоко других видов сельскохозяйственных животных, сырые сливки из сырого молока, продукты переработки молока, включая детское питание на молочной основе | 01.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид, -консистенция, - вкус, - запах, -цвет. | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» Раздел II, V, VII, Х Приложение 1,3,6,7,9, 10, 12 ТР ТС 021/2011 Глава 2 статьи 7, 20 Приложение 1,2,3,4 | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 р. 3 ГОСТ 32189-2013 п.5.2 ГОСТ 33630-2015 ГОСТ 33632-2015 |
| 15.2* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.86/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 ГОСТ 32189-2013 п.5.11 СТБ 1552-2017 |

| 15.3* | Молоко и молочные продукты. Сырое молоко коровье и сырое молоко других видов сельскохозяйственных животных, сырые сливки из сырого молока, продукты переработки молока, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля влаги | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» Раздел V, VII, Х Приложение 1,3,6,7,9, 10, 12 ТР ТС 021/2011 Глава 2 статьи 7, 20 Приложение 1,2,3,4 | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 30648.3-99 ГОСТ 32189-2013 п.5.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 р.2;4;5. |
| 15.5* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 р.2;3;5 ГОСТ 29248-91 р.4 ГОСТ 30648.7-99 |
| 15.6* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.2;3 ГОСТ 30305.3-95 р.5 ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 32189-2013 п.5.10 СТБ 1552-2017 р.7.11 |
| 15.7* |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» Раздел V, VII, Х Приложение 1,3,6,7,9, 10, 12 ТР ТС 021/2011 Глава 2 статьи 7, 20 Приложение 1,2,3,4 | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 15.8* |  | 10.51/08.052 | Зола |  | ГОСТ 15113.8-77 р.2,3 |
| 15.9* |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Аскорбиновая кислота |  | ГОСТ 30627.2-98 |
| 15.10* |  | 10.86/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 15.11* |  | 10.86/08.052 | Металлические примеси |  | ГОСТ 20239-74 п.п. 3.1.2; 3.2.2 |
| 15.12* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4 ГОСТ 26593-85 МВИ.МН 3067-2008 |
| 15.13* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 | Токсичные элементы: - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 15.14* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 15.15* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 15.16* |  |  | - медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 15.17* |  |  | - железо |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 15.19* |  | 01.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 15.20* |  |  | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 15.22* |  | 01.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (a, g-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 15.23* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 |

| 15.24* | Молоко и молочные продукты. Сырое молоко коровье и сырое молоко других видов сельскохозяйственных животных, сырые сливки из сырого молока, продукты переработки молока, включая детское питание на молочной основе | 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 | Антибиотики: - левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» Раздел V, VII, Х Приложение 1,3,6,7,9, 10, 12 ТР ТС 021/2011 Глава 2 статьи 7, 20 Приложение 1,2,3,4 | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4846-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.25* |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 15.26* |  |  | - стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 15.27* |  |  | - пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 15.28* |  | 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 10.86/08.161 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 | Микотоксин: - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 15.29* |  |  | - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
|  |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 | - охратоксин А |  |  |
| 15.30* |  |  |  |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 |
| 15.31* |  |  | - дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 15.32* |  |  | - зеараленон |  | МВИ.МН 5230-2015 МВИ.МН 2478-2006 |
| 15.33* |  |  | - Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 15.34* |  |  | - фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 МВИ.МН 5730-2016 |
| 16.1* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/11.116 | Органолептические показатели | ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» Статья 2,4,5 Приложение 2,3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Глава 2 Статья 7 | ГОСТ 8756.1-2017 р.5 |
| 16.2* |  | 10.32/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 16.3* |  | 10.32/08.156 10.32/08.149 | Сахар |  | ГОСТ 8756.13-87 р.2;3 |
| 16.4* |  | 10.32/08.133 | Содержание растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 |
| 16.5* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 |
| 16.6* |  |  | Содержание мякоти |  | СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |
| 16.7* |  |  | Содержание: - примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 16.8* |  |  | -минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 25555.3-82 |
| 16.9* |  | 10.32/08.156 | Гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 29032-2022 |
| 16.10* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |

| 16.11* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.149 | Содержание поваренной соли | ТР ТС 023/2011 Приложение 2,3 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 | ГОСТ 26186-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.12* |  |  | Содержание аскорбиновой кислоты |  | ГОСТ 24556-89 |
| 16.13* |  | 10.32/08.156 | Содержание железа |  | ГОСТ 26928-86 |
| 17.1* | Пищевая масложировая продукция | 10.86/08.032 | Токсичные элементы: - железо | ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» Приложение 1 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 17.2* |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 17.3* |  | 10.86/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 17.4* |  | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 |
| 17.5* |  | 10.41/08.14910.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п. 7.1; п. 9.1; р. 10 |
| 17.6* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 ГОСТ 31762-2012 п.4.16 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 17.7* |  | 10.41/03.152 | Антибиотики: - левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 17.8* |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 17.9* |  |  | - стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2018 |
| 17.10* |  |  | - пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 18.1* | Злаковые культуры | 10.61/08.032 01.11/08.032 01.12/08.032 | Токсичные элементы: - ртуть | ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» Приложение 2,3,4,5,6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | ГОСТ 34427-2018 |
| 18.2* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 18.3* |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 18.4* |  | 10.61/08.156 01.11/08.156 01.12/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 18.5* |  | 10.61/08.161 01.11/08.16101.12/08.161 10.61/03.152 01.11/03.152 01.12/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 18.6* |  | 10.61/03.152 01.11/03.152 01.12/03.152 | - охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 МВИ.МН 6102-2018 |
| 18.7* |  |  | - Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 18.8* |  |  | - зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 18.9* |  |  | - дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |

| 18.10* | Злаковые культуры | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.61/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (a, g-изомеры) | ТР ТС 015/2011 Приложение 2,3,6 ТР ТС 021/2011 | СТ РК 2011-2010 п.4;6 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 р.5 ГОСТ 32689.3-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.11* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 18.12* |  |  | -гексахлорбензол |  |  |
| 18.14* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 |
| 18.15* |  | 01.11/08.052 10.61/08.052 | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |
| 18.16* |  | 01.11/03.152 01.12/03.152 10.61/03.152 | Микотоксины: -фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 МВИ.МН 5730-2016 |
| 19.1* | Зернобобовые культуры | 01.11/08.032 10.61/08.032 | Токсичные элементы: - ртуть | ТР ТС 015/2011, Приложение 2,3,4,5,6 | ГОСТ 34427-2018 |
| 19.2* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 19.3* |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 19.4* |  | 01.11/08.156 10.61/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 19.5* |  | 01.11/03.152 01.11/08.161 10.61/03.152 10.61/08.161 | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 19.6* |  | 10.61/08.158 01.11/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (a,g-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 р.5 ГОСТ 32689.3-2014 |
| 19.7* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 19.8* |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 | - 2,4 Д-кислота, ее соли и эфиры |  | Методические указания 1541-76, ч. 8, Москва, 1977 |
| 19.9* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 |
| 19.10* |  | 01.11/03.152 10.61/03.152 | Микотоксины: - охратоксин А▫ | ТР ТС 015/2011, Приложение 4 | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 |
| 19.11* |  |  | - Т-2 токсин▫ |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 19.12* |  |  | - зеараленон▫ |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 19.13* |  |  | - дезоксиниваленол▫ |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 20.1* | Масличные культуры | 01.11/08.032 | Токсичные элементы: - кадмий | ТР ТС 015/2011 Приложение 2, 4 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 20.2* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 20.3* |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 20.4* |  | 01.11/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |

▫-показатель для кормовых целей

| 20.5* | Масличные культуры | 01.11/08.161 01.11/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 | ТР ТС 015/2011 Приложение 4 | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.6* |  | 01.11/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (a, g-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 п.4;6 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 р.5 ГОСТ 32689.3-2014 |
| 20.7* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 20.8* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 20.9* |  | 01.11/03.152 | Микотоксины: - охратоксин А▫ |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 |
| 20.10* |  |  | - Т-2 токсин▫ |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 20.11* |  |  | - зеараленон▫ |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 20.12* |  |  | - дезоксиниваленол▫ |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 21.1* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.62/08.032 10.89/08.032 | Токсичные элементы: - ртуть | ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» Приложение 28 | ГОСТ 34427-2018 |
| 21.2* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 21.3* |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 21.4* |  | 10.62/08.156 10.89/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 22.1* | Продукты переработки плодов и овощей, безалкогольные напитки, рыбные консервы, жировая продукция, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, спиртные напитки, мясо, мясные продукты, сыры и др. | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.42/08.159 10.51/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 10.84/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.05/08.159 11.07/08.159 | Содержание: - бензойная кислота и ее соли бензоаты, в пересчете на бензойную кислоту | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Пункт 13-17 Приложение 8 | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 |
| 22.2* |  |  | -сорбиновая кислота и ее соли сорбаты, в пересчете на сорбиновую кислоту |  |  |
| 22.3* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля доля нитрита |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 22.4* |  | 10.32/08.149 10.82/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | Массовая доля общего диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 р.7,10 ГОСТ 26811-2014 ГОСТ 32115-2013 |
| 22.5* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 |
| 23.1* | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров. | 22.19/11.116 | Органолептические показатели: - привкус водной вытяжки | ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» Статья 4 | Методические указания утв. МЗ СССР 19.10.1990г. п.4.1.3 Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. |
| 23.2* |  | 22.19/08.169 | Изменение рН водной вытяжки | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 2 | Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 19.10.1990 ГОСТ 12523-77 |
| 23.3* |  | 22.19/08.035 | Токсичные элементы: - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 Методические указания утв. МЗ СССР 19.10.1990г. МР №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. |
| 23.4* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 23.5* |  |  | - цинк |  |  |
| 23.6* |  | 22.19/08.156 | Формальдегид |  | Методические указания утв. МЗ СССР 19.10.1990г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ Республики Беларусь от 21.11.2005 |
| 23.7* |  | 22.19/08.158 | Спирт метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 Методические указания утв. МЗ СССР 19.10.1990. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990 |
| 23.8* |  |  | Спирт бутиловый |  |  |
| 23.9* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 Методические указания утв. МЗ СССР 19.10.1990г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. |
| 23.10* |  |  | Диоктилфталат |  |  |

| 23.11* | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из ла-текса, резины и сили-коновых эластомеров | 22.19/06.036 | Индекс токсичности | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 2 | Методические указания №1.1.037-95 Биотестирование продукции полимерных и других материалов, утв. МЗ РФ 20.12.1995 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.12* |  | 22.19/08.158 | Фенол или сумма общих фенолов |  | Методические указания утв. МЗ СССР 19.10.1990г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ Республики Беларусь 26.12.2005 |
| 24.1* | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/11.116 | Органолептические показатели: привкус водной вытяжки, изменение цвета водной вытяжки | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 3 | Инструкция 880-71 |
| 24.2* |  | 22.29/08.035 | Токсичные элементы: - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 880-71 |
| 24.3* |  |  | - олово |  |  |
| 24.4* |  |  | - бор |  |  |
| 24.5* |  | 22.29/08.158 | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 Инструкция 880-71 |
| 24.6* |  |  | Диоктилфталат |  |  |
| 24.7* |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 Инструкция 880-71 |
| 24.8* |  | 22.29/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 24.9* |  | 22.29/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 Инструкция 880-71 |
| 24.10* |  |  | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция 880-71 |
| 24.11* |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 Инструкция 880-71 |
| 24.12* |  | 22.29/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 24.13* |  | 22.29/08.158 | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция 880-71 |
| 24.14* |  |  | Бутилацетат |  |  |
| 24.15* |  |  | Гексан |  |  |
| 24.16* |  |  | Гептан |  |  |
| 24.17* |  |  | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция 880-71 |
| 24.18* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 24.19* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 24.20* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 24.21* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 24.22* |  |  | Ксилол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция 880-71 |
| 24.23* |  |  | Стирол |  |  |
| 24.24* |  |  | Толуол |  |  |

| 24.25* | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/06.036 | Индекс токсичности | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 3 | Методические указания №1.1.037-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.26* |  | 22.29/08.158 | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция 880-71 |
| 24.27* |  |  | Бензол |  |  |
| 24.28* |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  |  |
| 24.29* |  |  | Метилацетат |  |  |
| 24.30* |  |  | -метилстирол |  |  |
| 24.31* |  |  | Этилбензол |  |  |
| 24.32* |  | 22.29/26.080 | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.5 |
| 24.33* |  | 22.29/26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.7 |
| 25.1* | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.13/11.116 23.49/11.116 | Внешний вид | ТР ТС 007/2011 Статья 4 | ГОСТ 30407-2019 п.7.2 |
| 25.2* |  | 23.13/26.080 23.49/26.080 | Термическая устойчивость (стойкость) |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.9 ГОСТ 32091-2013 |
| 25.3* |  | 23.13/26.045 23.49/26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.14 ГОСТ Р 53547-2009 |
| 25.4* |  | 23.13/08.035 23.49/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 25.5* |  |  | - цинк |  |  |
| 25.6* |  |  | - кадмий |  |  |
| 25.7* |  |  | - медь |  |  |
| 25.8* |  |  | - кобальт |  |  |
| 25.9* |  |  | - мышьяк |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 25.10* |  |  | - хром |  |  |
| 25.11* |  |  | - свинец |  |  |
| 25.12* |  |  | - барий |  |  |
| 25.13* |  |  | - марганец |  |  |
| 25.14* |  |  | - бор |  |  |
| 26.1* | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла | 25.71/08.035 25.92/08.035 25.99/08.035 | Токсичные элементы: - железо | ТР ТС 007/2011 Статья 4 | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 24295-80 |
| 26.2* |  |  | - никель |  |  |
| 26.3* |  |  | - хром |  |  |
| 26.4* |  |  | - алюминий |  |  |
| 26.5* |  |  | - свинец |  |  |
| 26.6* |  |  | - цинк |  |  |
| 26.7* |  |  | - медь |  |  |
| 26.8* |  |  | - кобальт |  |  |
| 26.9* |  |  | - марганец |  |  |
| 26.10* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 26.11* |  | 25.71/08.035 25.92/08.035 25.99/08.035 | - бор |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 26.12* |  | 25.71/26.045 25.92/26.045 25.99/26.045 | Стойкость к коррозии изделий санитарно-гигиенических из металла |  | ГОСТ 24788-2018 Инструкция 1.1.10-12-41-2006 |
| 27.1* | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.29/08.035 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 007/2011 Статья 4 | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 27.2* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 27.3* |  |  | - цинк |  |  |
| 27.4* |  |  | - хром |  |  |
| 27.5* |  | 17.29/08.158 | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 27.6* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 27.7* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 27.8* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 27.9* |  | 17.29/08.158 | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 27.10* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  |  |
| 27.11* |  |  | Ацетон |  |  |
| 27.12* |  |  | Этилацетат |  |  |
| 27.13* |  |  | Бутилацетат |  |  |
| 27.14* |  |  | Толуол |  |  |
| 27.15* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 МВИ.МН 2558-2006 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 28.1* | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы | 22.29/08.035 | Токсичные элементы: - цинк | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 4 | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция №016-1211 |
| 28.2* |  | 22.29/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 28.3* |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
| 28.4* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 28.5* |  |  | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 28.6* |  |  | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 28.7* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 28.8* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 28.9* |  | 22.29/08.158 | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 28.10* |  |  | Ксилол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 28.11* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 28.12* |  | 22.29/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 28.13* |  | 22.29/08.158 | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 28.14* |  |  | Диоктилфталат |  |  |
| 28.15* |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 28.16* |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 |
| 28.17* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 28.18* |  | 22.29/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 28.19* |  | 22.29/06.036 | Индекс токсичности |  | Методические указания №1.1.037-95 |
| 28.20* |  | 22.29/08.158 | - метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 29.1* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта | 22.29/08.035 32.99/08.035 | Токсичные элементы: - цинк | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 5 | СТБ ISO 11885-2011 |

| 29.2* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта | 22.29/08.158 32.99/08.158 | Акрилонитрил | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 5 | МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.3* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 МВИ.МН 2558-2006 |
| 29.4* |  |  | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 29.5* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 29.6* |  |  | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 29.7* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 29.8* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 29.9* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 29.10* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 29.11* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 29.12* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 29.13* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 29.14* |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 29.15* |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 |
| 29.16* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 29.17* |  | 22.29/08.082 32.99/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 29.18* |  | 22.29/08.158 32.99/08.158 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 29.19* |  | 22.29/06.036 32.99/06.036 | Индекс токсичности |  | Методические указания 1.1.037-95 |
| 29.20* |  | 22.29/08.158 32.99/08.158 | - Метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 29.21* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 30.1* | Изделия санитарно-гигиенические разового использования | 17.22/08.035 | Токсичные элементы: - цинк | ТР ТС 007/2011 Статья 4 | СТБ ISO 11885-2011 |
| 30.2* |  |  | - хром III и VI (суммарно) |  |  |
| 30.3* |  |  | - свинец |  |  |
| 30.4* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 30.5* |  | 17.22/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 30.6* |  |  | Бензол |  |  |
| 30.7* |  |  | Толуол |  |  |
| 30.8* |  |  | Ацетон |  |  |
| 30.9* |  |  | Этилацетат |  |  |
| 30.10* |  |  | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 30.11* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 30.12* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 30.13* |  | 17.22/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 30.14* |  | 17.22/06.036 | Индекс токсичности |  | Методические указания 1.1.037-95 |
| 30.15* |  | 17.22/08.158 | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 МВИ.МН 2558-2006 |
| 30.16* |  |  | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 30.17* |  | 17.22/08.169 | Изменение рН водной вытяжки |  | ГОСТ Р 52557-2020 п.6.5 |
| 31.1* | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок. Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок | 13.20/26.141 13.91/26.141 13.92/26.141 13.95/26.141 13.99/26.141 14.11/26.141 14.13/26.141 14.14/26.141 14.19/26.141 14.20/26.141 14.31/26.141 14.39/26.141 | Воздухопроницаемость | ТР ТС 007/2011 Статьи 5,7 Приложения 8,9,10,11,12,14 ТР ТС 007/2011 Статьи 5,7 Приложения 8,9,10,11,12,14 | ГОСТ 12088-77 |
| 31.2* |  | 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | ГОСТ 32075-2013 |
| 31.3* |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 31.4* |  | 13.20/08.052 13.91/08.052 13.92/08.052 13.95/08.052 13.99/08.052 14.11/08.05214.13/08.05214.14/08.05214.19/08.05214.20/08.052 14.31/08.05214.39/08.052 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
| 31.5* |  | 13.20/08.035 13.91/08.03513.92/08.035 13.95/08.035 13.99/08.035 14.11/08.035 14.13/08.035 14.14/08.035 14.19/08.035 14.20/08.035 14.31/08.035 14.39/08.035 | Токсичные элементы: - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 31.6* |  |  | - медь |  |  |
| 31.7* |  |  | - никель |  |  |
| 31.8* |  |  | - хром |  |  |
| 31.9* |  |  | - свинец |  |  |
| 31.10* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 31.11* |  | 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.95/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 31280-2004 |
| 31.12* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 31.13* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 31.14* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 31.15* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  |  |
| 31.16* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 31.17* |  |  | Диоктилфталат |  |  |
| 31.18* |  |  | Диметилтерефталат |  |  |
| 31.19* |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 31.20* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 31.21* |  |  | Спирты - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 31.22* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 31.23* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 31.24* |  |  | Толуол |  |  |
| 31.25* |  | 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 31.26* |  | 13.20/08.082 13.91/08.082 13.92/08.082 13.95/08.082 13.99/08.082 14.11/08.082 14.13/08.082 14.14/08.082 14.19/08.082 14.20/08.082 14.31/08.082 14.39/08.082 | Гексаметилендиамин |  | МУК 4.1/4.3.1485-03 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 32.1* | Изделия из кожи (одежда, головные уборы) | 15.11/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ТР ТС 007/2011 Статья 5 | ГОСТ 31280-2004 |
| 32.2* |  |  | Массовая доля (содержание) свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |

| 33.1* | Обувь | 15.20/08.035 15.20/08.032 | Токсичные элементы: - медь | ТР ТС 007/2011 Статья 6 Приложения 10, 12, 13, 15 | СТБ ISO 11885-2011 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.2* |  |  | - кобальт |  |  |
| 33.3* |  |  | - никель |  |  |
| 33.4* |  |  | - хром |  |  |
| 33.5* |  |  | - свинец |  |  |
| 33.6* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 33.7* |  | 15.20/08.156 | Массовая доля (содержание) свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ ISO 17226-2-2011 ГОСТ 31280-2004 |
| 33.8* |  | 15.20/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 33.9* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 33.10* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 33.11* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 33.12* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 33.13* |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 33.14* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 33.15* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 33.16* |  | 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 33.17* |  | 15.20/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | ГОСТ 32075-2013 Методические указания 1.1.037-95 |
| 33.18* |  | 15.20/08.035 | Цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция №016-1211 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 33.19* |  | 15.20/08.158 | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 Инструкция №016-1211 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 33.20* |  | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви |  | ГОСТ 28735-2005 |
| 33.21* |  | 15.20/29.061 | Высота каблука |  | ГОСТ 33225-2015 |
| 33.22* |  | 15.20/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 33.23* |  | 15.20/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |

| 34.1* | Кожгалантерейные изделия | 14.19/08.035 15.12/08.035 | Токсичные элементы: - медь | ТР ТС 007/2011 Статья 6 Приложения 10,12,15 | СТБ ISO 11885-2011 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.2* |  |  | - кобальт |  |  |
| 34.3* |  |  | - никель |  |  |
| 34.4* |  |  | - хром |  |  |
| 34.5* |  |  | - свинец |  |  |
| 34.6* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 34.7* |  | 14.19/08.156 15.12/08.156 | Массовая доля (содержание) свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ ISO 17226-2-2011 ГОСТ 31280-2004 |
| 34.8* |  | 14.19/08.158 15.12/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 34.9* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 34.10* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 34.11* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 34.12* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 34.15* |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 34.16* |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 34.17* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 34.18* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 34.19* |  | 14.19/08.156 15.12/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 34.20* |  | 14.19/06.036 15.12/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | ГОСТ 32075-2013 Методические указания 1.1.037-95 |
| 34.21* |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 34.22* |  | 14.19/08.082 15.12/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3-10-15-64-2005 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 34.23* |  | 14.19/08.156 15.12/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3-10-15-64-2005 МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 35.1* | Коляски детские | 30.99/08.035 30.99/08.032 30.99/08.156 | Токсичные элементы: - медь | ТР ТС 007/2011 Статья 7 Приложение 10,15 | СТБ ISO 11885-2011 |
| 35.2* |  |  | - кобальт |  |  |
| 35.3* |  |  | - никель |  |  |
| 35.4* |  |  | - хром |  |  |
| 35.5* |  |  | - свинец |  |  |
| 35.6* |  |  | - мышьяк |  |  |

| 35.7* | Коляски детские | 30.99/08.156 | Массовая доля (содержание) свободного формальдегида | ТР ТС 007/2011 Статья 7 Приложение 10,15 | ГОСТ ISO 17226-2-2011 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 31280-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.8* |  | 30.99/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 35.9* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 МВИ.МН 2558-2006 |
| 35.10* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 35.11* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 35.12* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 35.13* |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 35.14* |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 |
| 35.15* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 35.16* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 35.17* |  | 30.99/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 35.18* |  | 30.99/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | Методические указания 1.1.037-95 ГОСТ 32075-2013 |
| 35.19* |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 35.20* |  | 30.99/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3-10-15-64-2005 |
| 35.21* |  | 30.99/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3-10-15-64-2005 |
| 36.1* | Издательская (книжная и журнальная) продукция | 18.12/08.035 | Токсичные элементы: - цинк | ТР ТС 007/2011 Статья 8 | СТБ ISO 11885-2011 |
| 36.2* |  |  | - свинец |  |  |
| 36.3* |  |  | - хром |  |  |
| 36.4* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 36.5* |  | 18.12/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 37.1* | Школьно-письменные принадлежности | 17.23/08.035 | Токсичные элементы: - цинк | ТР ТС 007/2011 Статья 8 Приложение22 | СТБ ISO 11885-2011 |
| 37.2* |  |  | - алюминий |  |  |
| 37.3* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 37.4* |  |  | - кадмий |  |  |
| 37.5* |  |  | - хром |  |  |
| 37.6* |  |  | - барий |  |  |
| 37.7* |  |  | - бор |  |  |
| 37.8* |  |  | - свинец |  |  |
| 37.9* |  | 17.23/08.158 | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 МВИ.МН 2558-2006 |
| 37.10* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 37.11* |  |  | Гексан |  |  |
| 37.12* |  |  | Гептан |  |  |
| 37.13* |  |  | Бутилацетат |  |  |
| 37.14* |  |  | Этилацетат |  |  |

| 37.15* | Школьно-письменные принадлежности | 17.23/08.158 | Спирты: - метиловый | ТР ТС 007/2011 Статья 8 Приложение 22 | МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.16* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 37.17* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 37.18* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 37.19* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 37.20* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 37.21* |  |  | Ксилол |  |  |
| 37.22* |  |  | Толуол |  |  |
| 37.23* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 37.24* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 37.25* |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 37.26* |  | 17.23/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 37.27* |  | 17.23/08.158 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 |
| 37.28* |  | 17.23/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 37.29* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 37.30* |  | 17.23/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 37.31* |  | 17.23/08.158 | -Метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 37.32* |  |  | Кумол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 37.33* |  |  | Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 37.34* |  |  | Метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 38.1* | Игрушки | 32.40/11.116 | Органолептические показатели: запах | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» Статья 4 Приложение 2 | Инструкция №016-1211, п.3.1.1 ГОСТ 22648-77 ГОСТ 25779-90 |
| 38.2* |  | 32.40/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | Методические указания 1.1.037-95 |
| 38.3* |  | 32.40/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий |  | ГОСТ 25779-90 СТБ ISO 11885-2011 Инструкция №016-1211 |
| 38.4* |  |  | - бор |  |  |
| 38.5* |  |  | - цинк |  |  |
| 38.6* |  |  | - марганец |  |  |
| 38.7* |  |  | - железо |  |  |
| 38.8* |  |  | - свинец |  | ГОСТ ISO 8124-3-2014 СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.9* |  |  | - кадмий |  |  |
| 38.10* |  |  | - никель |  | СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ 25779-90 Инструкция №016-1211 |
| 38.11* |  | 32.40/08.035 | Токсичные элементы: - хром | ТР ТС 008/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 8124-3-2014 СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.12* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 38.13* |  | 32.40/08.032 | - ртуть |  | ГОСТ ISO 8124-3-2014 |
| 38.14* |  | 32.40/08.156 | - барий |  | ГОСТ ISO 8124-3-2014 СТБ ISO 11885-2011 |

| 38.15* | Игрушки | 32.40/08.156 | Формальдегид | ТР ТС 008/2011 Приложение 2 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 25779-90 Инструкция №016-1211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.16* |  | 32.40/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 25779-90 Инструкция №016-1211 |
| 38.17* |  | 32.40/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 25779-90 Инструкция №016-1211 |
| 38.18* |  | 32.40/08.158 | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 25779-90 Инструкция №016-1211 |
| 38.19* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 25779-90 Инструкция №016-1211 |
| 38.20* |  |  | Ксилол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 25779-90 Инструкция №016-1211 |
| 38.21* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 25779-90 Инструкция №016-1211 |
| 38.22* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ 25779-90 Инструкция №016-1211 |
| 38.23* |  |  | Диоктилфталат |  |  |
| 38.24* |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 ГОСТ 25779-90 Инструкция №016-1211 |
| 38.25* |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ 30351-2001 Инструкция №016-1211 |
| 38.26* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 25779-90 Инструкция №016-1211 |
| 38.27* |  |  | Гексан |  |  |
| 38.28* |  |  | Гептан |  |  |
| 38.29* |  |  | Этилацетат |  |  |
| 38.30* |  |  | Бутилацетат |  |  |
| 38.31* |  |  | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 25779-90 Инструкция №016-1211 |
| 38.32* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 38.33* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 38.34* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 38.35* |  |  | - изобутиловый |  |  |

| 38.36* | Игрушки | 32.40/08.158 | Стирол | ТР ТС 008/2011 Приложение 2 | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 25779-90 Инструкция №016-1211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.37* |  |  | -Метилстирол |  |  |
| 38.38* |  |  | Метилацетат |  |  |
| 38.39* |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  |  |
| 38.40* |  |  | Этилбензол |  |  |
| 39.1* | Упаковка (укупорочные средства), контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из полимерных материалов и пластмасс на их основе | 22.22/11.116 | Органолептические показатели: - запах - окрашивание - осадок - привкус - муть | ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» Приложение 1, 11 Статья 5 ТР ТС 005/2011 Приложение 1 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 34264-2017 |
| 39.2* |  | 22.22/26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.12 ГОСТ 32626-2014 п.9.8 ГОСТ 32686-2014 п.8.9 |
| 39.3* |  | 22.22/26.080 | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.11 ГОСТ 32626-2014 п.9.7 ГОСТ 32686-2014 п.8.8 ГОСТ 33837-2016 п.9.8 |
| 39.4* |  | 22.22/08.158 | Акрилонитрил |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 34174-2017 |
| 39.5* |  |  | Ацетальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 33448-2015 ГОСТ 34174-2017 |
| 39.6* |  | 22.22/08.035 | Токсичные элементы: - бор |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 39.7* |  |  | - цинк |  |  |
| 39.8* |  | 22.22/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 39.9* |  | 22.22/08.158 | Этилацетат |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 34174-2017 |
| 39.10* |  |  | Бутилацетат |  |  |
| 39.11* |  |  | Гексан |  |  |
| 39.12* |  |  | Гептан |  |  |
| 39.13* |  |  | Ацетон |  |  |
| 39.14* |  |  | Спирты: - метиловый |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 34174-2017 |
| 39.15* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 39.16* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 39.17* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 39.18* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 39.19* |  | 22.22/08.158 | Бензол |  | ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 39.20* |  |  | Ксилол |  |  |
| 39.21* |  |  | Толуол |  |  |

| 39.22* | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из полимерных материалов и пластмасс на их основе | 22.22/08.158 | Стирол | ТР ТС 005/2011 Приложение 1 | ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.23* |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 39.24* |  |  | Диоктилфталат |  |  |
| 39.25* |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 39.26* |  | 22.22/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 39.27* |  | 22.22/08.158 | Фенол |  | ГОСТ 34171-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 39.28* |  |  | -Метилстирол |  | ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 39.29* |  |  | Метилацетат |  |  |
| 39.30* |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  |  |
| 39.31* |  |  | Этилбензол |  |  |
| 40.1* | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из бумаги, картона, пергамента, подпергамента | 17.21/08.158 | Ацетальдегид | ТР ТС 005/2011 Приложение 1 | ГОСТ 33448-2015 ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 40.2* |  |  | Этилацетат |  | ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 40.3* |  |  | Бутилацетат |  |  |
| 40.4* |  |  | Гексан |  |  |
| 40.5* |  |  | Гептан |  |  |
| 40.6* |  |  | Ацетон |  |  |
| 40.7* |  |  | Спирты: - метиловый |  | ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 40.8* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 40.9* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 40.10* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 40.11* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 40.12* |  |  | Бензол |  | ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 40.13* |  |  | Ксилол |  |  |
| 40.14* |  |  | Толуол |  |  |
| 40.15* |  | 17.21/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 40.16* |  |  | - цинк |  |  |
| 40.17* |  |  | - железо |  |  |
| 40.18* |  |  | - свинец |  |  |
| 40.19* |  |  | - кадмий |  |  |
| 40.20* |  |  | - хром |  |  |
| 40.21* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 40.22* |  |  | - барий |  |  |
| 40.23* |  |  | - медь |  |  |
| 40.24* |  | 17.21/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 40.25* |  | 22.22/11.116 | Органолептические показатели: запах, окрашивание, осадок, привкус, муть |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 41.1* | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из стекла | 23.13/08.035 23.13/08.032 | Токсичные элементы: - алюминий | ТР ТС 005/2011 Статья 5 Приложение 1, 11 | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 41.2* |  |  | - барий |  |  |
| 41.3* |  |  | - бор |  |  |
| 41.4* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 30407-2019 СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 41.5* |  |  | - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 41.6* |  |  | - марганец |  |  |
| 41.7* |  |  | - медь |  |  |
| 41.8* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 41.9* |  |  | - хром |  |  |
| 41.10* |  |  | - свинец |  | ГОСТ 30407-2019 СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 41.11* |  | 23.13/11.116 | Органолептические показатели: - запах, - окрашивание, - осадок, - привкус, - муть. |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 41.12* |  | 23.13/26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 5717.1-2021 п.7.18 ГОСТ 33805-2016 п.7.16 ГОСТ 32671-2020 п.7.18 ГОСТ 32130-2013 п.7.17 ГОСТ 15844-2014 п.7.18 |
| 42.1* | Упаковка (укупорочные средства), контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из керамики | 23.49/26.045 | Водостойкость | ТР ТС 005/2011 Приложение 1 | СТБ 841-2003 ГОСТ 33414-2015 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 42.2* |  | 23.49/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 42.3* |  |  | - барий |  |  |
| 42.4* |  |  | - бор |  |  |
| 42.5* |  |  | - цинк |  |  |
| 42.6* |  |  | - кадмий |  |  |
| 42.7* |  |  | - свинец |  |  |
| 42.8* |  | 23.49/11.116 | Органолептические показатели: -запах, -окрашивание, -осадок, -привкус, -муть |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |

| 43.1* | Упаковка (укупорочные средства), контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из фаянса и фарфора | 32.99/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий | ТР ТС 005/2011 Статья5 Приложение 1, 11 | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.2* |  |  | - барий |  |  |
| 43.3* |  |  | - бор |  |  |
| 43.4* |  |  | - цинк |  |  |
| 43.5* |  |  | - кадмий |  |  |
| 43.6* |  |  | - свинец |  |  |
| 43.7* |  |  | - марганец |  |  |
| 43.8* |  |  | - медь |  |  |
| 43.9* |  |  | - кобальт |  |  |
| 43.10* |  |  | - хром |  |  |
| 43.11* |  | 32.99/11.116 | Органолептические показатели: -запах, -окрашивание, -осадок, -привкус, -муть. |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 44.1* | Упаковка (укупорочные средства), контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из металлов и сплавов | 25.99/26.045 | Стойкость к коррозии | ТР ТС 005/2011 Статья 5 Приложение 1, 11 | ГОСТ 32624-2020 |
| 44.2* |  | 25.99/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 44.3* |  | 25.99/08.035 25.99/08.156 | - железо |  | СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ 4011-72 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 44.4* |  | 25.99/08.035 | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 44.5* |  |  | - кадмий |  |  |
| 44.6* |  |  | - свинец |  |  |
| 44.7* |  |  | - марганец |  |  |
| 44.8* |  |  | - медь |  |  |
| 44.9* |  |  | - хром |  |  |
| 44.10* |  |  | - никель |  |  |
| 44.11* |  | 25.99/26.080 | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.6 ГОСТ 33416-2015 п.8.7 ГОСТ 32624-2020 п.8.7 |
| 44.12* |  | 25.99/11.116 | Органолептические показатели: -запах, -окрашивание, -осадок, -привкус, -муть. |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 45.1* | Упаковка (укупорочные средства), контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - покрытая лаком и эмалью | 25.99/26.045 | Стойкость покрытия к воздействию модельных сред | ТР ТС 005/2011 Статья 5 Приложение 1, 11 | ГОСТ 25749-2020 ГОСТ 32625-2014 ГОСТ 33416-2015 |
| 45.2* |  | 25.99/08.158 | Фенол |  | ГОСТ 34171-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 45.3* |  | 25.99/08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 45.4* |  | 25.99/08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 33448-2015 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |

| 45.5* | Упаковка (укупорочные средства), контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - покрытая лаком и эмалью | 25.99/08.035 | Токсичные элементы: - алюминий | ТР ТС 005/2011 Статья 5 Приложение 1, 11 | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.6* |  |  | - бор |  |  |
| 45.7* |  | 25.99/08.035 25.99/08.156 | - железо |  | ГОСТ 4011-72 СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 45.8* |  | 25.99/08.035 | - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 45.9* |  |  | - никель |  |  |
| 45.10* |  |  | - хром |  |  |
| 45.11* |  |  | - марганец |  |  |
| 45.12* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 45.13* |  |  | - медь |  |  |
| 45.14* |  |  | - цинк |  |  |
| 45.15* |  |  | - свинец |  |  |
| 45.16* |  | 25.99/11.116 | Органолептические показатели: -запах, -окрашивание, -осадок, -привкус, -муть. |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 45.17* |  | 25.99/08.156 | Ксилолы (смесь изомеров) |  | ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 45.18* |  | 25.99/08.156 | Спирты: - метиловый |  | ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 45.19* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 45.20* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 45.21* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 45.22* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 45.23* |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 34174-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 45.24* |  |  | Этилбензол |  |  |
| 46.1* | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, изделий кожгалантерейных | 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 14.11/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 | Органолептические показатели: - интенсивность запаха | ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» Статья 5,6,7 Приложение 2,3,4,7,8 | МУК 4.1/4.3.1485-03 от 29.06.2003, утв. МЗ РФ Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 46.2* |  | 13.20/08.052 13.91/08.052 13.92/08.052 14.11/08.052 14.13/08.052 14.14/08.052 14.19/08.052 14.20/08.052 14.31/08.052 14.39/08.052 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |

| 46.3* | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, изделий кожгалантерейных | 13.20/26.141 13.91/26.141 13.92/26.141 14.11/26.141 14.13/26.141 14.14/26.141 14.19/26.141 14.20/26.141 14.31/26.141 14.39/26.141 | Воздухопроницае-мость | ТР ТС 017/2011 Приложение 2,3,4,7,8 | ГОСТ 12088-77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.4* |  | 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 | Индекс токсичности в водной среде |  | ГОСТ 32075-2013 МУ 1.1.037-95 |
| 46.5* |  | 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 14.11/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 | Содержание (массовая доля) свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 |
| 46.6* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 46.7* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 МВИ.МН 2558-2006 |
| 46.8* |  |  | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 46.9* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 46.10* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 46.11* |  |  | Спирт метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 46.12* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН. 1402-2000 |
| 46.13* |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН. 1402-2000 |
| 46.14* |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН. 2367-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 46.15* |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 46.16* |  | 13.20/08.082 13.91/08.082 13.92/08.082 14.11/08.082 14.13/08.082 14.14/08.082 14.19/08.082 14.20/08.082 14.31/08.082 14.39/08.082 | Гексаметилендимин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |

| 46.17* | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, изделий кожгалантерейных | 13.20/08.035 13.91/08.035 13.92/08.035 14.11/08.035 14.13/08.035 14.14/08.035 14.19/08.035 14.20/08.035 14.31/08.035 14.39/08.035 | Токсичные элементы: - кобальт | ТР ТС 017/2011 Приложение 2,3,4,7,8 | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.18* |  |  | - медь |  |  |
| 46.19* |  |  | - никель |  |  |
| 46.20* |  |  | - хром |  |  |
| 46.21* |  |  | - свинец |  |  |
| 46.22* |  |  | - мышьяк |  |  |
| 47.1* | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия | 15.11/08.156 14.20/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида | ТР ТС 017/2011 Статья 3, 6, 7, 8 Приложение 3, 8 | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| 47.2* |  |  | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 48.1* | Компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты | 14.12/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 23.99/08.158 32.99/08.158 | Гексан | ТР ТС 019/2011«О безопасности средств индивидуальной защиты» Статья 4 Приложение 3 | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.2* |  |  | Гептан |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.3* |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.4* |  |  | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.5* |  |  | Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.6* |  |  | Спирты: - метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.7* |  |  | - пропиловый |  |  |
| 48.8* |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 48.9* |  |  | - бутиловый |  |  |
| 48.10* |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 48.11* |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.12* |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 МВИ.МН 2558-2006 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.13* |  | 14.12/08.156 22.19/08.156 22.29/08.156 23.99/08.156 32.99/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.14* |  | 14.12/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 23.99/08.158 32.99/08.158 | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.15* |  |  | Ксилол |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.16* |  |  | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.17* |  |  | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.18* |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 48.19* |  |  | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |

| 48.20* | Компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты | 14.12/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 23.99/08.158 32.99/08.158 | Е-капролактам | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.21* |  | 14.12/08.082 22.19/08.082 22.29/08.082 23.99/08.082 32.99/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 48.22* |  | 14.12/08.035 22.19/08.035 22.29/08.035 23.99/08.035 32.99/08.035 | Токсичные элементы: - мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 метод 2 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.23* |  |  | - свинец |  |  |
| 48.24* |  |  | - кадмий |  |  |
| 48.25* |  |  | - хром |  |  |
| 48.26* |  |  | - кобальт |  |  |
| 48.27* |  |  | - медь |  |  |
| 48.28* |  |  | - никель |  |  |
| 48.29* |  |  | - цинк |  |  |
| 48.30* |  |  | - олово |  |  |
| 48.31* |  |  | - бор |  |  |
| 48.32* |  | 14.12/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 23.99/08.158 32.99/08.158 | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.33* |  |  | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.34* |  |  | Метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.35* |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.36* |  |  | Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 48.37* |  | 14.12/11.116 22.19/11.116 22.29/11.116 23.99/11.116 32.99/11.116 | Органолептические показатели: - запах |  | МУК 4.1/4.3.1485-03 от 29.06.2003, утв. МЗ РФ Инструкция 880-71 МУ 11-11-15-РБ 02 |
| 49.1* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/08.169 20.42/08.169 | Водородный показатель, рН | ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. Решением КТС от 23.09.2011 №799 Приложения 6,8 | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 49.2* |  | 20.41/06.036 20.42/06.036 | Общетоксическое действие in vitro |  | ГОСТ 32893-2014 ГОСТ 33506-2015 |
| 50.1* | Рыба, рыбная продукция, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, включая детское питание | 03.00/11.116 10.20/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид; -цвет; -вкус; -запах; -консистенция. | ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» утв. Решением СЕЭК от 18.10.2016 № 162 Раздел II, III, V, VI. Статья II, III. Приложения 4, 5, 6, 7 | ГОСТ 7631-2008 р.6 ГОСТ 31412-2010 ГОСТ 26664-85 р.2 |
| 50.2* |  | 10.20/08.052 | Масса нетто |  | ГОСТ 26664-85 р.3,4 |
| 50.3* |  | 10.20/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85 п.п. 3.5.1;3.5.2 ГОСТ 27207-87 ГОСТ 26185-84 п.5.3 |

| 50.4* | Рыба, рыбная продукция, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, включая детское питание | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги | ТР ЕАЭС 040/2016 Глава V, Приложение 2, 3 ТР ТС 021/2011 Глава 2, приложение 3 раздел 3 | ГОСТ 7636-85 п.п. 3.3.1; 3.3.2 ГОСТ 33331-2015 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.5* |  | 10.20/08.133 10.86/08.133 10.20/08.164 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 п.п. 3.7.1; 3.7.4 ГОСТ 26829-86 |
| 50.6* |  | 10.20/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 р.4 |
| 50.7* |  |  | Массовая доля бензойнокислого натрия |  | ГОСТ 27001-86 р.2 |
| 50.8* |  | 10.20/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 7636-85 п. 7.12 |
| 50.9* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 п. 7.9 |
| 50.10* |  | 10.20/08.032 | Токсичные элементы: - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 50.11* |  | 10.20/08.156 | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 50.12* |  |  | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 50.13* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 50.14* |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 50.16* |  | 10.20/08.158 10.86/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (a, g-изомеры) | ТР ТС 021/2011 Глава 2, приложение 3 (п.3) | СТ РК 2011-2010 п.4,6 |
| 50.17* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п.4,6 |
| 50.18* |  | 10.20/08.161 10.86/08.161 | - 2,4 Д-кислота, ее соли и эфиры |  | Методические указания №1541-76, Ч.8 Москва,1977 |
| 50.19* |  | 10.20/03.152 10.86/03.152 | Антибиотики: -бацитрацин | ТР ЕАЭС 040/2016 Глава V, Приложение 6 таблица 4 ТР ТС 021/2011 приложение для всех разделов стр.104 | МВИ.МН 4652-2013 |
| 50.20* |  |  | -левомицетин |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 50.21* |  |  | -тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 50.22* |  |  | -стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 50.23* |  |  | пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 51.1* | Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода) и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/11.116 | Объем продукции герметичность укупоривания | ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» Приложение 1,2 таблица 1 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 23268.1-91 р.3 |
| 51.2* |  | 11.07/08.149 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 р.2 |
| 51.3* |  |  | Массовая концентрация гидрокарбонат-иона |  | ГОСТ 23268.3-78 |
| 51.4* |  |  | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 23268.5-78 р.2 |
| 51.5* |  |  | Массовая концентрация магния |  | ГОСТ 23268.5-78 р.3 |
| 51.6* |  | 11.07/08.169 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 23268.9-78 р.р. 2; 4 |

| 51.7* | Природная минеральная вода (в том числе столовая природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода) и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/11.116 | Массовая концентрация нитритов | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложения 1, 2 таблица 1 ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 23268.8-78 р. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.9* |  | 11.07/08.149 11.07/08.156 | Массовая концентрация йодид-иона |  | ГОСТ 23268.16-78 |
| 51.10* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация я хлорид-иона |  | ГОСТ 23268.17-78 |
| 51.11* |  | 11.07/08.156 11.07/08.169 | Массовая концентрация фторид иона |  | ГОСТ 23268.18-78 |
| 51.12* |  | 11.07/08.156 | Массовая концентрация ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 р. 4 |
| 52.1* | Питьевая вода: природная питьевая вода, обработанная питьевая вода, питьевая вода для детей и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды. | 100.09/08.169 | Водный показатель (рН) в пределах | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 таблица 1 | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 52.2* |  | 100.09/11.116 | Запах при 20 0С и при нагревании до 60 0С |  | ГОСТ 3351-74 р. 2;1 |
| 52.3* |  |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 52.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 52.5* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 52.6* |  | 100.09/08.035 | Кальций |  | ГОСТ 31870-2012 метод 2 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.7* |  |  | Магний |  | ГОСТ 31870-2012 метод 2 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.8* |  | 100.09/08.152 | Минерализация общая |  | ГОСТ 18164-72 |
| 52.9* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (по NO3-) |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 52.10* |  |  | Сульфаты (по SO42-) |  | ГОСТ 31940-2013 |
| 52.11* |  |  | Фосфаты (по PO43-) |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 52.12* |  | 100.09/08.169 | Фториды ион (F-) |  | ГОСТ 4386-89 п.3 |
| 52.13* |  | 100.09/08.149 | Хлориды (Сl-) |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 52.14* |  | 100.09/08.035 100.09/08.156 | Алюминий (Al) |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.15* |  | 100.09/08.035 | Барий (Ba) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.16* |  | 100.09/08.156 | Железо (суммарно) (Fe) |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 52.17* |  | 100.09/08.035 | Кадмий (Cd) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.18* |  |  | Кобальт (Co) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.19* |  |  | Литий (Li) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.20* |  |  | Марганец (Mn) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.21* |  |  | Медь (Cu) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.22* |  |  | Молибден ((Mo) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.23* |  |  | Натрий (Na) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |

| 52.24* | Питьевая вода: природная питьевая вода, обработанная питьевая вода, питьевая вода для детей и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды. | 100.09/08.035 | Никель (Ni) | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 таблица 1 | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.25* |  | 100.09/08.032 | Ртуть Hg) |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 52.26* |  | 100.09/08.035 | Селен (Se) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.27* |  |  | Серебро (Ag) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.28* |  |  | Свинец (суммарно) (Pb) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.29* |  | 100.09/08.035 | Стронций (Sr) |  | ГОСТ 31870-2012 метод 2 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.30* |  |  | Хром (общий) (Cr) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.31* |  |  | Цинк (Zn2+) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.32* |  |  | Бор (B) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.33* |  | 100.09/08.035 100.09/08.156 | Мышьяк (As) |  | ГОСТ 4152-89 ГОСТ 31870-2012 р.5 СТБ ISO 11885-2011 |
| 52.34* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 п. 2; 3 |
| 52.35* |  | 100.09/08.158 | ДДТ (сумма изомеров) |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 52.36* |  |  | Линдан (гамма изомер ГХЦГ) |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 52.37* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и аммоний ион |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 52.38* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 52.39* |  | 100.09/08.156 | Нитриты (по NO2) |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 52.40* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость Перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 52.41* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно- Активные вещества (ПАВ), анионоактивные |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 52.42* |  |  | Фенолы летучие |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |
| 52.43* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 53.1* | Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие напитки, пивоваренная продукция и сырье для ее производства. | 11.01/11.116 11.01/08.156 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 11.05/11.116 11.05/08.156 | Органолептические показатели: - внешний вид; - посторонние включения и осадок; - высота пены и пеностойкость; - цвет; - прозрачность; - вкус; - привкус и букет; - аромат. | ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности алкогольной продукции» Раздел II п.5 Приложение 2 (таблица 7) Приложение 3 (таблицы 6-9) Приложение 4 (таблицы 4-7) | ГОСТ 4828-83 п.п.2.5, 2.6.1, 2.8 ГОСТ 5363-93 п.4.6 ГОСТ 30060-93 р.3 ГОСТ 32035-2013 п.5.2 СТБ 1386-2013 п.7.7 ГОСТ 12789-87 р.3 |

| 53.2* | Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие напитки, пивоваренная продукция и сырье для ее производства. | 11.01/08.055 11.05/08.055 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 11.02/08.118 11.03/08.118 11.05/08.118 | Крепость | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение 2 (таблица 7) Приложение 3 (таблица 9) | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 5363-93 п.4.7 ГОСТ 32035-2013п.5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.3* |  |  | Объемная доля этилового спирта | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение 3 (таблицы 6,8) Приложение 4 (таблицы 5-7) | ГОСТ 3639-79 п. 2.1 ГОСТ 12787-81 р.1 СТБ 1929-2009 СТБ 395-2017 п.7.2 |
| 53.4* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.05/08.149 11.01/08.169 11.02/08.169 11.05/08.169 | Массовая концентрация титруемых кислот | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение 2 (таблица 7) Приложение 3 (таблицы 4,5) Приложение 4 (таблицы 5-7) | ГОСТ 4828-83 п. 2.12 ГОСТ 12788-87 СТБ 1931-2009 |
| 53.5* |  | 11.01/08.149 | Щелочность | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение 2 (таблица 7) | ГОСТ 5363-93 п.4.8 ГОСТ 32035-2013п.5.4 |
| 53.6* |  | 11.05/08.118 11.05/08.055 | Экстрактивность начального сусла | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение 4 (таблица 5) | ГОСТ 12787-81 р.1,3 |
| 53.7* |  | 11.01/08.052 11.01/08.118 11.01/08.133 11.02/08.118 11.03/08.118 | Массовая концентрация приведенного, остаточного экстракта | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение 3 (таблицы 4,5,7) | ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 33815-2016 ГОСТ 4828-83 п.п. 2.10.1;2.10.2 |
| 53.8* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | Массовая концентрация сахара в пересчете на инвертный | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение 2 (таблица 7) Приложение 3 (таблицы 3,7-9) Приложение 4 (таблицы 4-7) | ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1 ГОСТ 13192-73 |
| 53.9* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение 3 (таблицы 4-6) | ГОСТ 32115-2013 СТБ 1932-2009 |
| 53.10* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 | Массовая концентрация железа | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение 3 (таблицы 6-9) | ГОСТ 13195-73 |
| 53.11* |  | 01.11/08.052 | Влажность | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение 4 (таблица 1) | ГОСТ 13586.5-93 ГОСТ 13586.5-2015 |
| 53.12* |  |  | Сорная примесь |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1.1; 3.1.2; 3.1.3 |
| 53.13* |  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.6-93 |
| 53.14* |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.6-93 |

| 53.15* | Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие напитки, пивоваренная продукция и сырье для ее производства. | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 | Токсичные элементы: - мышьяк | ТР ЕАЭС 047/2018 Раздел II п.5 Приложение 4 (таблица 1 п.4) ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 п.2,3,4 Статья 20 п.1,2 Приложение 3 (таблица 8) | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.16* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 53.17* |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 53.18* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 53.19* |  | 11.06/08.161 11.06/03.152 | Микотоксины: - афлатоксин В1 | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение 4 (таблица 1 п.4) Р ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 п.2,3,4 Статья 20 п.1,2 Приложение 3 (таблица 4) | ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 53.20* |  |  | - дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 53.21* |  |  | - зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 53.22* |  | 11.03/08.161 | - патулин | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение 3 (таблица 1) ТР ТС 021/2011 Приложение 3 (таблица 8) | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 53.23* |  | 11.02/08.158 11.03/08.158 11.04/08.158 11.05/08.158 11.06/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (a, g-изомеры) | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение 4 (таблица 1 п.4) ТР ТС 021/2011 Приложение 3 (таблица 4) | СТ РК 2011-2010 п.4;6 |
| 53.24* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 53.25* |  |  | - 2,4 Д-кислота, ее соли и эфиры |  | Методические указания 1541-76, Ч 8 |
| 53.26* |  | 11.01/08.158 | Метиловый спирт | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложение 2 (таблицы 1,7) Приложение 3 (таблица 1) | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 33833-2016 |
| 54.1* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в том числе для детского питания. | 10.12/11.116 10.13/11.116 10.86/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - прозрачность и аромат бульона; - запах; - вкус; - консистенция. | ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» Разделы II (п.6), III (п.8), VII (п.56) | ГОСТ 7702.0-74 р.2 ГОСТ 4288-76 п.2,3 ГОСТ 33741-2015 р.7 ГОСТ 9959-2015 |
| 54.2* |  | 10.13/08.149 | Кислотное число | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III (п.9) Приложение 4 | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 54.3* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |
| 54.4* |  | 10.12/08.052 10.13/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ТР ЕАЭС 051/2021 Разделы III (п.9), VII (п.57); Приложение 7 (таблицы 1,2) | ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9793-2016 |

| 54.5* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в том числе для детского питания. . | 10.12/08.164 10.13/08.164 10.86/08.164 10.89/08.164 | Жир | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III (п.9) Приложение 7 (таблицы 1,2,3,4,5,6,7) | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.6* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 | Поваренная соль | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III (п.9). Приложение 7 (таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | ГОСТ 26186-84 р.2,3 ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 54.7* |  | 10.12/08.149 10.12/11.116 10.13/08.149 10.13/11.116 10.86/08.149 10.86/11.116 10.89/08.149 10.89/11.116 | Крахмал | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III (п.9) Приложение 7 (таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | ГОСТ 10574-2016 |
| 54.8* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Общий фосфор | ТР ЕАЭС 051/2021 Разделы III (п.9); IX (п.81а,б). Приложение 7 (таблица 5) | ГОСТ 9794-2015 р.8 |
| 54.9* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Нитриты | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел VIII (п.70) Приложение 5 | ГОСТ 8558.1-2015 р.7 ГОСТ 29299-92 |
| 54.10* |  | 10.12/08.032 10.13/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Токсичные элементы: - ртуть | ТР ЕАЭС 051/2021 Приложения 4, 5 | ГОСТ 34427-2018 |
| 54.11* |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 54.12* |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 54.13* |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 54.14* |  |  | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 54.16* |  | 10.12/08.158 10.13/08.158 10.86/08.158 10.89/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ(a,g-изомеры) | ТР ЕАЭС 051/2021 Приложения 4, 5 | ГОСТ 32308-2013 |
| 54.17* |  |  | -ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 54.18* |  | 10.12/03.152 10.13/03.152 10.86/03.152 10.89/03.152 | Антибиотики: - левомицетин | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V (п.21); Приложение 4 (примечание п.2), Приложение 5 (примечание п.1) | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 |
| 54.19* |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 54.20* |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |

| 54.21* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в том числе для детского питания. | 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | Содержание: - бензойная кислота и ее соли бензоаты, в пересчете на бензойную кислоту | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел II п.6 Раздел IX п. 81а ТР ТС 029/2012 | ГОСТ 33809-2016 МВИ МН 806-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.22* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | - сорбиновая кислота и ее соли сорбаты, в пересчете на сорбиновую кислоту |  | ГОСТ 33809-2016 МВИ МН 806-98 |
| Микробиологическая лаборатория ул.Жесткова, д.25; 210015 г.Витебск |  |  |  |  |  |
| 55.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 55.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 55.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 55.4* |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2012 |
| 55.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 56.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 56.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 56.3* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 56.4* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 56.5* |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 56.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 56.7* |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 57.1* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 57.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 57.3* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 57.4* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 57.5* |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |

| 58.1* | Пищевая продукция растительного происхождения, в том числе плодоовощная продукция, в натуральном, обработанном или переработанном виде. | 01.21/01.086 01.21/07.096 01.22/01.086 01.22/07.096 01.23/01.086 01.23/07.096 01.24/01.086 01.24/07.096 01.25/01.086 01.25/07.096 10.31/01.086 10.31/07.096 10.32/01.086 10.32/07.096 10.39/01.086 10.39/07.096 | Количество мезофильных аэробных и анаэробных факультативно микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 58.3* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 58.4* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 58.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 58.6* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 31744-2012 |
| 58.7* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 58.8* |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 58.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 58.10* |  |  | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  | МУК 4.2.3016-12, утв. МЗ РФ 12.05.2012 |
| 59.1* | Жировые продукты | 10.41/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 59.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 59.3* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 59.4* |  |  | Патогенные, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 59.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 60.1* | Напитки | 11.01/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов КОЕ/100 см3 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1,2 | ГОСТ 30712-2001 |
| 60.2* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г (см3) |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 |
| 60.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 |
| 60.4* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 60.5* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 61.1* | Другие продукты | 10.62/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 61.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 61.3* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 61.4* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 61.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 61.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 61.7* |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 61.8* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 61.9* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 61.10* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 62.1* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 62.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 62.3* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 62.4* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 62.5* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 62.6* |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 62.7* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 63.1* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 8 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 |
| 63.2* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 64.1* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 8 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 |
| 64.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 |
| 64.3* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 64.4* |  |  | S.аureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 64.5* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |

| 64.6* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.89/01.086 | B.cereus | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 8 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.7* |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 64.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 65.1* | Специализированная пищевая продукция для детского питания детей дошкольного и школьного возраста | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 8 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |
| 65.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 65.3* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 65.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 65.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 65.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 65.7* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 65.8* |  | 10.89/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 65.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 65.10* |  |  | Патогенные в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 66.1* | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания, для детей недоношенных и слабовесных. | 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 8 Приложение 1 | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 66.2* |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 67.1* | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 01.11/01.086 01.12/01.086 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.41/01.086 01.45/01.086 10.47/01.086 10.49/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 8 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 67.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 67.3* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 67.4* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 67.5* |  |  | Патогенные в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 67.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |

| 68.1* | Консервированные пищевые продукты: полные консервы групп «А» и «Б», включая детское и диетическое питание | 10.12/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.сereus и B.Рolymyxa | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статьи 7,8 Приложение 2 ТР ЕАЭС 051/2021 Глава V Приложение 3 таблицы 1,2 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.Subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 68.3* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. Perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4 (до определения ботулинических токсинов) ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31744-2012 |
| 68.4* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. Perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 68.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 68.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 68.7* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31744-2012 |
| 69.1* | Полные консервы групп «В», групп «Г» | 10.12/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Рolymyxa | ТР ЕАЭС 051/2021 Глава V, Приложение 3 таблицы 1,2 | ГОСТ 30425-97 |
| 69.2* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |

| 69.3* | Полные консервы групп «В», групп «Г» | 10.12/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и /или C. Рerfringens | ТР ЕАЭС 051/2021 Глава V, Приложение 3 таблицы 1,2 | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4 (до определения ботулинических токсинов) ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31744-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.4* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и/или C. Perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 69.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 70.1* | Полуконсервы группы «Д». Пастеризованные консервы из мяса птицы | 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ЕАЭС 051/2021 Глава V, Приложение 3таблицы 3 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1,2 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| 70.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 70.3* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 70.4* |  |  | S.аureus и др. коаглазоположите-льные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 70.5* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 70.6* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 71.1* | Продукты убоя и мясная продукция, включая детское питание. | 01.49/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» Раздел V Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статьи 7,8 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 71.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 71.3* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 71.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 71.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 71.6* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 71.7* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 71.8* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 71.9* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 71.10* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 034/2013 Глава V п.14 ТР ТС 021/2011 Гл. 2Ст. 7,8 Прил.1 | ГОСТ 31659-2012 |
| 71.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |

| 72.1* | Стерилизованные консервы, в т.ч. консервы для детского питания | 10.11/01.086 10.89/01.086 | Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 2 Таблица 1,2 | ГОСТ 30425-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 72.3* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4 (до определения ботулинических токсинов) ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31744-2012 |
| 72.4* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 72.5* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 73.1* | Пастеризованные консервы, в т.ч. консервы для детского питания | 10.11/01.086 10.89 /01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 2 Таблица 3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 73.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 73.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 73.4* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 73.5* |  |  | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 74.1* | Молоко и молочные продукты. Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» Раздел V, VII, X Приложение 1,2,5,8,11 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 |
| 74.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 |
| 74.3* |  |  | Эшерихии E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 74.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |

| 74.5* | Молоко и молочные продукты. Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 | Стафилококки St. aureus | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» Раздел V, VII, X Приложение 1,2,5,8,11 | ГОСТ 30347-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.6* |  |  | Листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 74.7* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 74.8* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 74.9* |  |  | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |
| 74.10* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97 |
| 74.11* |  |  | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 74.12* |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 74.13* |  |  | Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 ГОСТ 32064-2013 |
| 74.14* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 75.1* | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 10.32/01.086 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, группы (B.cereus и (или) B.polymyxa и (или) B. subtilis) | ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» Статья 5 Приложение 1 таблица 1 | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 30425-97 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 75.2* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.7-86 п.5.4 (до определения ботулинических токсинов) ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 31744-2012 |
| 75.3* |  |  | Неспорообразую-щие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 75.4* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 75.5* |  |  | Термофильные аэробные и факультативно - анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 76.1* | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086 10.32/07.090 10.32/07.096 | Яйца гельминтов | ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 таблица 2 | Инструкция по применению № 65-0605 от 13.06.2005 МУК 4.2.3016-12 |

| 76.2* | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086 10.32/07.090 10.32/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших организмов | ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 таблица 2 | Инструкция по применению №65-0605 от 13.06.2005 МУК 4.2.3016-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.3* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 76.4* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 76.5* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 76.6* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 77.1* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 таблица 3 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| 77.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 77.3* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 77.4* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 77.5* |  |  | Неспорообразую-щие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 77.6* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.7-86 п.5.4 (до определения ботулинических токсинов) ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 31744-2012 |
| 78.1* | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 Таблица 4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 78.2* |  |  | БГКП(колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 78.3* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 78.4* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriacae |  | ГОСТ 29184-91 ГОСТ 32064-2013 |
| 78.5* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 79.1* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» Главы 4 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 79.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 79.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 79.4* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 80.1* | Отдельные виды специализированной пищевой продукции | 10.51/01.086 10.89/01.086 | Бифидобактерии и/или другие пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacillus) | ТР ТС 027/2012«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» Глава 2 Статья 6 Прил. 1 | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |
| 81.1* | Мясо и мясная продукция, птица и продукты их переработки | 01.47/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 027/2012, Глава 2 Статья 6 Приложение 1 таблица 2 п. 2.1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 81.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 81.3* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 82.1* | Другая продукция | 10.51/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 027/2012 Глава 2 Статья 6 Приложение 1 таблица 2 п. 2.2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 82.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 82.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 82.4* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 82.5* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 83.1* | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 027/2012 Глава 2 Статья 6 Приложение 1 таблица 2 п. 2.3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 83.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 83.3* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 83.4* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 83.5* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 83.6* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 84.1* | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 027/2012 Глава 2 Статья 6 Приложение 1 таблица 2 п. 2.4 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |
| 84.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 84.3* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 84.4* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 84.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 84.6* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 84.7* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 85.1* | Ароматизаторы на водной основе жидкие и пастообразные | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 85.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 85.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 85.4* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 86.1* | Ароматизаторы сухие на основе сахаров, камедей, соли и других продуктов | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 86.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 86.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 86.4* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 87.1* | Ароматизаторы сухие на основе крахмала и пряностей | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 029/2012, Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 87.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 87.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 87.4* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 87.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 88.1* | Ферментные препараты | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 029/2012 Статья 7 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 88.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 88.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 88.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 89.1* | Рыба, рыбная продукция, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, включая детское питание | 03.00/01.086 03.00/07.090 03.00/07.096 10.85/01.086 10.85/07.090 10.85/07.096 10.89/01.086 10.89/07.090 10.89/07.096 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г | ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» Раздел V приложение1, 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Глава 2, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 89.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 89.3* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 89.4* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 89.5* |  |  | V. parahaemolyticus |  | МУК 4.2.2046-06, утв. МЗ РФ 30.01.2006 ГОСТ ISO 21872-1-2022 |
| 89.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 89.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 89.8* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 89.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 89.10* |  |  | Listeria monocytogenes |  | #### ГОСТ 32031-2012 |
| 89.11* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 89.12* |  |  | Личинки гельминтов |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 90.1* | Полные консервы группа «А», в т.ч. для детского питания | 10.20/01.086 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. сereus и B. Рolymyxa | ТР ЕАЭС 040/2016 Глава V, Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Глава 2, приложение 2 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 90.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 90.3* |  |  | Мезофильные клостри дии C. botulinum и (или) C. рerfringens |  | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4 (до определения ботулинических токсинов) ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31744-2012 |

| 90.4* | Полные консервы группа «А», в т.ч. для детского питания | 10.20/01.086 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. Perfringens) | ТР ЕАЭС 040/2016 Глава V, Прило-жение 1 ТР ТС 021/2011 Глава 2, приложе-ние 2 | ГОСТ 30425-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 90.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 91.1* | Полуконсервы группы «Д» | 10.20/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ЕАЭС 040/2016 Глава V, Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Глава 2, приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 91.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 91.3* |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 91.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 91.5* |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 92.1* | Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086 | ОМЧ при 22 °С | ТР ЕАЭС 044/2017«О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» Глава V, Приложение 2, таблица 2 ТР ТС 021/2011 Глава 2, приложение 2 | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 92.2* |  |  | ОМЧ при 37 °С |  | ГОСТ 18963-73 |
| 92.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 18963-73 |
| 92.4* |  |  | Escherichia coli (E. oli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 92.5* |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 92.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 93.1* | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/01.086 11.07/01.086 | ОМЧ при 22 оС | ТР ЕАЭС 044/2017 Глава V, Приложение 3, таблица 2 ТР ТС 021/2011 Глава 2, приложение 2 ТР ЕАЭС 044/2017 Глава V, Приложение 3, таблица 2 ТР ТС 021/2011 Глава 2, приложение 2 | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 93.2* |  |  | ОМЧ при 37 оС |  | ГОСТ 18963-73 |
| 93.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 18963-73 |
| 93.4* |  |  | Escherichia coli (E. coli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 93.5* |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 93.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 93.7* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 94.1* | Слабоалкогольные напитки брожения. Пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива. Пивоваренное сырье. | 11.05/01.086 11.06/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности алкогольной продукции» Глава V Приложение 3 таблица 2 Приложение 4 таблица 2,3 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 94.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 94.3* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 94.4* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 95.1* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в том числе для детского питания. . | 10.12/01.086 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» Глава V Приложения 1,2 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Приложения 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 95.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 95.3* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 95.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 95.5* |  |  | Патогенные,в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 95.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 95.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 95.8* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 95.9* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 95.10* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 95.11* |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| Лаборатория физических факторов ул. В.Интернационалистов, д.37 а, 210041 г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 96.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 96.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 97.1* | Мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия | 10.61/04.125 10.73/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |

| 98.1* | Овощи, корнеплоды, включая картофель | 01.13/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 99.1* | Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | 02.30/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 100.1* | Грибы свежие | 01.13/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 101.1* | Грибы сушеные | 01.13/04125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 102.1* | Масла растительные | 10.41/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 102.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 103.1* | Спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 103.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 104.1* | Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао SOS-типа, POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые, спреды растительно-жировые, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 104.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |

| 105.1* | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 021/2011 Статья 8 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 106.1* | Оленина, мясо диких животных | 01.70/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 107.1* | Молоко и молочные продукты. Сырое молоко коровье и сырое молоко других видов сельскохозяйственных животных, сырые сливки из сырого молока, продукты переработки молока, включая детское питание на молочной основе | 01.49/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» Раздел V, VII, X Приложение 1,2,5,8,11. Гл.2 ст. 7, Гл. 3, ст.20 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 107.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 108.1* | Молоко и продукты переработки молока (кроме сгущенных, концентрированных, консервов, сухих сыров, и сырных продуктов, масла и масляной пасты из коровьего молока, сливочно-растительного спреда и сливочно-растительной топленой смеси, концентратов молочных белков, лактулозы, сахара молочного, казеина, казеинатов, гидролизатов молочных белков) | 10.51/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт 16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 108.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 109.1* | Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт 16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 109.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 110.1* | Продукты переработки молока сухие, сублимированные | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт 16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 110.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 111.1* | Сыры и сырные продукты | 10.89/04.125 10.51/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт 16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 111.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 112.1* | Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные; консервы молочные, молочные составные, молокосодержащие | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт 16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 112.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 113.1* | Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир | 10.41/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 113.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 114.1* | Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь | 10.41/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 114.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 115.1* | Питательные среды сухие на молочной основе | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 115.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 116.1* | Игрушки | 32.40/35.068 | Электромагнитное поле: - уровни напряжённости электромагнитного поля: -в частотном диапазоне (0,3-300) МГц, В/м; -в частотном диапазоне (3-30) МГц, В/м; -в частотном диапазоне (30-300) МГц, В/м; -в частотном диапазоне (0,3-40) ГГц, мкВт/см2 | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» Приложение 2 | СанПиН 9-29.5-95, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 |
| 116.2* |  | 32.40/35.068 | Электрическое поле тока промышленной частоты: - уровень напряженности электрического поля промышленной частоты, В/м |  | СанПиН 9.29.6-95 утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 |

| 116.3* | Игрушки | 13.20/35.069 13.91/35.069 13.92/35.069 14.11/35.069 14.12/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 14.20/35.069 14.31/35.069 14.39/35.069 15.20/35.069 27.51/35.069 | Электростатическое поле: - напряжённость электростатического поля, кВ/м | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» Приложение 2 | СанПиН 9-29.7-95, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117.1* | Природные материалы и изделия из них, входящих в состав наборов для игр, наборов для детского творчества | 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в природных и материал | ТР ТС 008/2011 Приложение 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 |
| 119.1* | Столовая природная минеральная вода и купажированная питьевая вода | 100.09/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2, таблица 3 ТР ТС 021/2011 | СТБ ISO 9696-2020 |
| 119.2* |  |  | Удельная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 120.1* | Лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода | 100.09/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2, таблица 3 ТР ТС 021/2011 | СТБ ISO 9696-2020 |
| 120.2* |  | 100.09/04.125 | Удельная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000 |
| 121.1* | Мясо, мясная продукция и субпродукты | 10.11/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 034/2013 Раздел V, XII ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 122.1* | Рыба и рыбные продукты | 03.00/04.125 10.20/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 122.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |

| 123.1* | Слабоалкогольные напитки брожения. Пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива. Пивоваренное сырье. | 10.89/04.125 11.05/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ЕАЭС 047/2018«О безопасности алкогольной продукции» Приложение 4 таблица1 (п. 4) | ГОСТ 32163-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 124.1* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в том числе для детского питания. | 10.12/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 | ТР ЕАЭС 051/2021 Приложение 5 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 124.2* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе

**- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами

***- деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»»			                                                         Т.А.Николаева