|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3593 |  |
|  | от 31.03.2008 |  |
|  | на бланке № _____________ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 марта 2025 года отдел испытаний управления по обслуживанию комплексов Республиканское унитарное предприятие по эксплуатации зданий "БелЭЗ"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гусовского, 4, пом. 911, 220073, г. Минск ул. Ивановская, 56, пом.102, 220088, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 2848-2017 |
| 1.2** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.МН 2851-2017 |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 2847-2014 |
| 2.2** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | МВИ.МН 2850-2014 |
| 2.3** |  | 27.90/ 22.000 | Удельное сопротивление грунта |  |  |
| 2.4** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.МН 2851-2017 |
| 3.1* | Электроизолирующие штанги | 25.73/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | МВИ.МН 3885-2017 |
| 4.1* | Электроизолирующие клещи | 25.73/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | МВИ.МН 3885-2017 |
| 5.1* | Электроизмерительные клещи | 26.51/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | МВИ.МН 3885-2017 |
| 6.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | МВИ.МН 3885-2017 |
| 6.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 7.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | МВИ.МН 3885-2017 |
| 7.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  |  |
| 7.3* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |
| 7.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 8.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | МВИ.МН 3885-2017 |
| 9.1* | Обувь специальная диэлектрическая (галоши) | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | МВИ.МН 3885-2017 |
| 10.1* | Обувь специальная диэлектрическая (боты) | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | МВИ.МН 3885-2017 |
| 11.1* | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | МВИ.МН 3885-2017 |
| 12.1* | Ручной инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | МВИ.МН 3885-2017 |
| 13.1* | Колпаки электроизолирующие | 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и (или) Фактические значения | МВИ.МН 3885-2017 |
| 14.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 СП 4.02.07-2024 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 14.2 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  |  |
| 15.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | НПБ 23-2010 СН 4.02.03-2019 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 15.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 15.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов в тамбур-шлюзах |  |  |
| 15.4 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 СН 4.02.03-2019 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева